ZPU 271.9.2024								Opatów, 19.06.2024

WYJAŚNIENIA NR 1

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup, dostawa oraz montaż 21 lamp solarnych na potrzeby Gminy Opatów” numer sprawy: ZPU 271.9.2024.

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami dotyczącymi treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego o pojemności 210Ah i napięciu zasilania 3,2V co daje pojemność 210Ah x 3,2V = 672Wh? Diody LED w lampach pracują na napięciu około 3,2V.

Zastosowanie napięcia baterii w wysokości 3,2V nie będzie wymagało stosowania dodatkowych urządzeń, które przetworzą napięcie z 12V na 3,2V (napięcie diod LED) przez co nie będą występowały niepotrzebne straty energii. Poza tym możliwość zastosowania baterii o napięciu 3,2V nie będzie wymagała zastosowania balanserów, które zabezpieczą jej bezpieczne ładowanie, a więc dłuższą żywotność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapisy w SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch paneli solarnych bifacjalnych o mocy po 120W i łącznej mocy 240W?

Zastosowanie dwóch paneli PV w przypadku ich uszkodzenia jest tańsze w wymianie niż zastosowanie jednego. Poza tym przy zastosowanie jednego panelu i jego uszkodzeniu bateria lampy nie jest ładowana. Przy dwóch panelach jeden sprawny panel nadal ładuje baterię.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapisy w SWZ.

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów