382.DN.4.2022							Torzym, 18.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2022, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie 6 poz.3 i 4 oraz zadanie 7 i 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania.

Zadanie Nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawicy diagnostycznej, ochronnej, nitrylowej, bezpudrowej, długość min 240 mm, o  grubości: na palcu 0,10 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm,  teksturowane min. na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2,  odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), przebadane na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1.

Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji, rozm. XS-XL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną rękawicę.

Zadanie Nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawicy diagnostycznej, ochronnej, nitrylowej, bezpudrowej, długość min 240 mm, o  grubości: na palcu 0,10 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm,  teksturowane min. na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2,  odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), przebadane na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1.

Odporne przez min.60min. na min.10 cytostatyków wg ASTMD 6978, pozbawione tiuramów i MBT – wyniki badań wg badań HPLC przeprowadzone przez niezależną jednostkę. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji, rozm. XS-XL?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej rękawicy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu