**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (7)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

**„Dostawy sprzętu jednorazowego medycznego, materiałów szewnych i leków”**

**Pytanie 1**

**Zadanie X**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 1 aparat do przygotowania i pobierania leków o średnicy spika 3,5mm ?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 2 aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych odporny na ciśnienie 2 bary, sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 180cm ,o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 %, skuteczności filtracji wirusów (VFE) min. 99,99 % , opakowanie zbiorcze 300 szt ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 9 kaniulę dla dzieci i noworodków w rozmiarze 24G (0,7x19mm) przepł. 20 ml/min, wykonaną z PTFE, posiadająca 2 paski radiocieniujące ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 14 strzykawkę jednorazową dwuczęściową z nieprzeźroczystym mlecznym tłokiem , czarna jednostronna czytelna skala?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 14 strzykawkę jednorazową dwuczęściową z 4 stronnym podcięciem na tłoku?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 14 strzykawkę jednorazową dwuczęściową z przewężeniem na końcu tłoka w celu lepszego uchwytu ?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 17 i 18 powszechnie znane strzykawki do pomp infuzyjnych polskiego producenta firmy Margomed ?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu X w poz. 19 strzykawkę cewnikową z czarną skala co 1 ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Tak

**Zadanie XII**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu XII poz. 1 kaniule :

Rozm. 24G (0,7x19mm) przep. 23ml/min

Rozm. 22G(0,9x25mm) przep. 36ml/min

Rozm. 20G(1,1x32mm) przep.61ml/min

Rozm. 18G(1,3x32mm) przep.105ml/min

Rozm.17G(1,5x45mm) przep.142ml/min

Rozm.16G(1,7x45mm) przep.200ml/min

Rozm.14G(2,1x45mm)przep.305ml/min ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu XII poz. 2 kaniule

Rozm. 24G (0,7x19mm) przep. 13ml/min

Rozm. 26G(0,6x19mm) przep. 13ml/min ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w zadaniu XII poz. 1 odstąpi od wymogu badań potwierdzającym biokompatybilność materiału na rzecz przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego powyższe wymagania?

**Odpowiedź:**

Nie.