Pakiet nr 9 - Aparaty jednorazowe AMBU

| lp | Nazwa towaru | Ilość | Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jedn. netto za opakowanie | Cena jedn. brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat AMBU jednorazowego użycia. Czysty biologicznie, gotowy do użycia bez potrzeby montażu. Parametry: aparat AMBU- tj. układ resuscytacyjny BVM z workiem 1 l i maska nr 4, z możliwością doszczelnienia mankietu. Aparat z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O, drenem tlenowym i dodatkowym workiem tlenowym. Przeznaczony do zastosowania dla osób dorosłych. Termin ważności obecny na opakowaniu, nie krótszy niż 5 lat od daty zakupu. | 474 |  |  |  |  |  |  |  |