FORMULARZ OFERTOWY

Numer postępowania - K/A/26/8/2023/ZP

# Dane dotyczące Oferenta

Nazwa..........................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu........................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….

nr NIP...........................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

# Dane dotyczące Zamawiającego

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan

tel. 65 512 13 88, 65 512 74 20

Zobowiązania Oferenta

1. Zobowiązujemy się do sprzedaży i dostawy rur i armatury zgodnie z poniższą/poniższymi tabelą/tabelami

Część I

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie w m/szt. | Cena netto za m/szt. | Wartość netto [3 x4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RURA PE100 SDR 17 DN 160 | 12 m |  |  |
| 2 | RURA PE100 SDR 17 DN 400 | 12 m |  |  |
| 3 | RURA PE100 RC SDR 11 DN 315 | 156 m |  |  |
| 4 | TRÓJNIK REDUKCYJNY DN 315 PE100 SEGMENTOWY TULEJE + KRYZY 315/90/315 SDR 17 | 4 szt. |  |  |
| 5 | TRÓJNIK REDUKCYJNY DN 400 PE100 SEGMENTOWY TULEJE + KRYZY 315/315/400 SDR 17 | 1 szt. |  |  |
| 6 | TRÓJNIK REDUKCYJNY DN 400 PE100 SEGMENTOWY TULEJE + KRYZY 315/400/315 SDR 17 | 1 szt. |  |  |
| 7 | TRÓJNIK REDUKCYJNY DN 315 PE100 SEGMENTOWY TULEJE + KRYZY 315/315/160 SDR 17 | 1 szt. |  |  |
| 8 | TRÓJNIK REDUKCYJNY DN 315 PE100 SEGMENTOWT TULEJE + KRYZY 315/315/225 SDR 17 | 1 szt. |  |  |
| 9 | ZASUWY DŁUGA DN 300 CERTYFIKAT GSK | 4 szt. |  |  |
| 10 | ZASUWY DŁUGA DN 400 CERTYFIKAT GSK | 2 szt. |  |  |
| 11 | KOLANO STOPOWE 80 ŻELIWO SFEROIDALNE POWŁOKA EPOKSYDOWA | 4 szt. |  |  |
| 12 | SKRZYNKI DUŻE ŻELIWNA | 9 szt. |  |  |
| 13 | ZASUWA DŁUGA DN 150 CERTYFIKAT GSK | 1 szt. |  |  |
| 14 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE DN 315 SDR 11 | 10 szt. |  |  |
| 15 | KOŁNIERZ STALOWY DOCISKOWY DN 315/300 | 10 szt. |  |  |
| 16 | RURA PE100 SDR 17 DN 90 | 12 m |  |  |
| 17 | ZASUWA DŁUGA DN 80 CERTYFIKAT GSK | 4 szt. |  |  |
| 18 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE DN 90 SDR 17 | 8 szt. |  |  |
| 19 | KOŁNIERZ STALOWY DOCISKOWY DN 90/80 | 8 szt. |  |  |
| 20 | ŁĄCZNIK RK DN 400 ŻELIWO | 2 szt. |  |  |
| 21 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE DN 400 SDR 17 | 2 szt. |  |  |
| 22 | KOŁNIERZ STALOWY DOCISKOWY DN 400 | 2 szt. |  |  |
| 23 | ŁUK SEGMENTOWY 315 X 90O SDR 11 | 1 szt. |  |  |
| 24 | ŁUK SEGMENTOWY 400 X 45O SDR 17 | 1 szt. |  |  |
| 25 | ŁUK SEGMNETOWY 160 X 90O SDR 17 | 2 szt. |  |  |
| 26 | ZASUWA KOŁNIERZOWA DN 200 | 1 szt. |  |  |
| 27 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 400 | 4 szt. |  |  |
| 28 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 315 | 10 szt. |  |  |
| 29 | MUFA ELEKTROOPOROWA 225 | 1 szt. |  |  |
| 30 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE DN 225 SDR 17 | 1 szt. |  |  |
| 31 | KOŁNIERZ STALOWY DOCISKOWY DN 225 | 1 szt. |  |  |
| RAZEM NETTO** |  |

(słownie: ...................................................................................................................................)

Część II

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto m/szt. | Wartość netto [3 x4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | RURA RC PE100 dn 225 mm SDR 11 | 786 m | m |  |
| 3 | ŁĄCZNIK RUROWO KOŁNIERZOWY DN 200 ŻELIWO | 2 szt. |  |  |
| RAZEM NETTO ** |  |

(słownie: ....................................................................................................................................)

2. Oświadczamy, że zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 5 do SWZ) i zobowiązujemy się podpisać umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom (należy wskazać część robót, które zostaną powierzone podwykonawcom)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Zobowiązujemy się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:

1) Część I

Dostawa rur – maksymalnie do 30 lipca 2023 r.

Dostawa pozostałych materiałów – maksymalnie do 15 sierpnia 2023 r.

Miejsce dostawy - Kurze Góra ul. Długa, 64-000 Kościan.

2) Część II

Dostawa – maksymalnie do 30 lipca 2023 r.

Miejsce dostawy – ul. Łąkowa 64-000 Kościan.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

8. Płatność w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktur/faktury.

9. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  postępowaniu.

Załącznikami do formularza są:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

** Wpisać do formularza na platformie zakupowej Open Nexus

..............................................................................                                                 …………………………………………………………………………………………..

Miejscowość / data                                                                                       Pieczątki  i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania oferenta