Załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja wymagań sprzętowo-sieciowych

| ELEMENT | SPECYFIKACJA |
| --- | --- |
| Architektura | PC |
| Procesor (CPU) | Minimum: C2D 2 Ghz Zalecane: Intel i3 |
| Pamięć RAM | Minimum: 1,5 GB Zalecane: 4 GB |
| Dysk twardy (HDD) | Minimum: 100 GB wolnej przestrzeni na dysku |
| Karta grafiki | Minimum: Możliwość wyświetlenia obrazu o rozdzielczości Full HD |
| Karta sieciowa | Minimum: Ethernet 10/100 Zalecane: 10/100/1000 |
| Monitor | Minimum: 15’’, Zalecane: 19” + |
| System Operacyjny (OS) | Zalecane: Windows 7,8.1,10, Ubuntu, Fedora W przypadku stacji radiologicznych: Windows 7+ |
| Przeglądarka WWW | FireFox z obsługą javy |
| Oprogramowanie biurowe | MS Office lub Open Office Powyższe programy są niezbędne do podglądu wykonania eksportu danych oraz podglądu wydruków generowanych w formacie RTF. Wstępny podgląd tych wydruków jest również zrealizowany z poziomu przeglądarki WWW. |
| Zasilanie awaryjne | Zalecane: UPS 500VA |
| Urządzenie drukujące | Minimum: Lista obsługiwanych drukarek na www.linuxprinting.org/ Zalecane: Drukarka sieciowa, zgodna z PostScript. W przypadku podłączenia innych urządzeń do systemu ich zakup i konfiguracja powinna być każdorazowo konsultowana z CGM. Dopuszcza się integrację z usługą serwera wydruków Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji CGM. |
| Użytkownicy pracujący w sieci LAN | Minimum: Sieć oparta o technologię 100 Mbps Zalecane: Sieć oparta na technologii 1000 Mbps + |
| Transfer pomiędzy serwerami, macierzami, urządzeniami medycznymi, a urządzeniami sieciowymi łączącymi je ze sobą. | Minimum: Sieć oparta o technologię 100 Mbps Zalecane: Sieć oparta na technologii 1 Gbps + |
| Użytkownicy pracujący przez łącze szerokopasmowe (sieci WAN) | Minimum: Szybkość komunikacji przez łącze szerokopasmowe dla użytkownika końcowego wynosi 256/128 Kbps (download/upload). Po stronie serwera wymagane jest łącze symetryczne: 1-5 użytkowników 512 Kbps 5-20 użytkowników 1 Mbps 20-50 użytkowników 2 Mbps W przypadku większych instalacji i instalacji radiologicznych wartości transferu w sieci powinny być ustalane indywidualnie w celu optymalnego wykorzystania łącza. |