## Arkusz1
| FORMULARZ OFERTOWY | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Zadanie nr 1
Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto dla pozycji | stawka VAT | Wartość brutto dla pozycji | Nazwa preparatu | Nr katalogowy
1 |  | preparat myjący <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, ester butylowy kwasu ortofosforowego, <5% dietanoloamina | pH 10,4 - 10,8 ; gęstość 1,1 g/cm³,kompatybilny z preparatem w pozycji 2 i 3 dopuszczony do endoskopów PENTAX | kanister 5 dm³ | 120
2 | B, F, V, Tbc | metakrzemian diodowy, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, fosforany | dekontaminujący priony, kompatybilny z preparatem w pozycji 1 i 3 | kanister 5 dm³ | 15
3 |  | preparat płuczący <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, 5 - 15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, N- (oksododecylo)- 1- L -glutamian sodu | kompatybilny z preparatem w pozycji 1 i 2 | kanister 5 dm³ | 14
4 |  | preparat pielęgnujący, nawilżający przeguby, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, >30% alifatyczne węglowodory | nie powoduje osadów, nie zawiera TFC | butelka 400 ml | 50
5 | B, F, V, Tbc, spory | preparat myjąco – dezynfekcyjny nadwęglan sodu, kwas cytrynowy, <5% fosforany, związki powierzchniowo czynne | powlekany granulat | wiadro 2 kg | 80
6 |  | preparat do gruntownego mycia kwas ortofosforowy, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne | usuwa rdzę, przebarwienia mineralne | kanister 12 kg | 4
7 | B, F, V | N – dodecylopropan – 1, 3 – tiamina, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne | preparat myjąco-deezynfekujący, możliwość przechowywania narzędzi do 72 godzin, możliwość używania roztworu do 7 dni w zależności od zabrudzenia | kanister 5 dm3 | 80
8 | B, F, V, Tbc | glutaral 10,5 g/ 100 | Preparat dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych, nie zawiera formaldehydu i QAV. dopuszczony do endoskopów PENTAX, | kanister 5 dm³ | 70
9 | Preparat w aerozolu do utrwalania rozmazów biologicznych pobranych na szkiełka mikroskopowe w celu późniejszej ich oceny. Daje możliwość barwienia rozmazów, 150 ml. | szt. | 25 | 1 | 25
RAZEM
Zadanie nr 2
Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto dla pozycji | stawka VAT | Wartość brutto dla pozycji | Nazwa preparatu | Nr katalogowy | `
1 | B, Tbc, F, V | 2-propanol,chlorek benzyloalkiloamoniowy | pH=5,5 | butelka 0,5 dm³ | 800
2 | B, Tbc, F, V | 2-propanol,chlorek benzyloalkiloamoniowy | pH=5,5 | kanister 5 dm³ | 12
3 |  | środki pielęgnacyjne,wosk pszczeli | przebadany dermatologicznie | butelka 0,5 dm³ | 120
4 |  | preparat zawierający witaminę E,emulsja wody w oleju | przebadany dermatologicznie | butelka 0,5 dm³ | 120
5 |  | preparat syntetyczny | preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk pH 5,0 Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk poz. 1 i 2 | butelka 0,5 dm³ | 800
6 |  | preparat syntetyczny | preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk pH 5,0 Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk poz. 1 i 2 | kanister 6 dm³ | 50
7 | drobnoustroje bytujące na skórze (w tym MRSA) i V (HBV w czsie 2 min. x 2, HIV, Herpes, Rota, Adeno) | trzy substancje aktywne - etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy; substancja pomocnicza: nadtlenek wodoru; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i jego pochodnych | gotowy do użycia, szybkoschnący preparat alkoholowy, bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry; produkt leczniczy | butelka 0,35 dm³ z atomizerem | 800
8 | drobnoustroje bytujące na skórze (w tym MRSA) i V (HBV w czsie 2 min. x 2, HIV, Herpes, Rota, Adeno) | trzy substancje aktywne - etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy; substancja pomocnicza: nadtlenek wodoru; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i jego pochodnych | gotowy do użycia, szybkoschnący preparat alkoholowy, barwiony przeznaczony do odkażania skóry; produkt leczniczy | butelka 0,35 dm³ z atomizerem | 50
9 | drobnoustroje bytujące na skórze (w tym MRSA) i V (HBV w czsie 2 min. x 2, HIV, Herpes, Rota, Adeno) | trzy substancje aktywne - etanol, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy; substancja pomocnicza: nadtlenek wodoru; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i jego pochodnych | gotowy do użycia, szybkoschnący preparat alkoholowy, barwiony przeznaczony do odkażania skóry; produkt leczniczy | butelka 1 dm³ | 450
10 | Bakterie G(+); G(-), F, V | na bazie diglukonianu chlorheksydyny | gotowy do użycia roztwór o smaku miętowym przeznaczony do dekontaminacji, płukania i pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej | butelka 0,3 dm³ | 140
11 |  | oleje | Środek do konserwacji wiertarek przed każdą sterylizacją. Dopuszczone przez producenta - Aesculap | pojemnik 300 ml | 15
12 | bakteriobójczy (łacznie z MRSA i MRGN)- 30 s.,drożdzobójczy -60 s., inaktywacja wirusów osłonowych (łącznie HBS,HCVi HIV- 60 s. | diglukonianu chlorheksedyny, chlorek didecylodimetyloaminu | preparat do mycia całego ciała bez dodatkow zapachowych i barwników zawierajacych substancje głęboko nawilzajaca i wygladzajaca, nie wymagajacy splukiwania. | butelka 0,5 dm³ | 60
13 | B, V,F, pierwotniaki | etanol, diglukonian chloreksydyny, nadtlenek wodoru, kw. mlekowy, macrogol | preparat bezjodowy, bezbarwny, antyseptyka wrażliwych obszarów | butelka 1 dm³ | 80
14 | B, Tbc, F, V osłonowe (łącznie z HBV,HCV i HIV), Rota | 2% roztwór chlorhexydyny w 70% alkoholu izopropylowym | Preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego przed procedurami naruszajacymi ciągłość skóry o przedłużonej aplikacji.Przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych | butelka 0,25 dm³ ze spryskiwaczem | 30
15 | B, Tbc, F, V osłonowe (łącznie z HBV,HCV i HIV) | 2% roztwór chlorhexydyny w 70% alkoholu izopropylowym | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszajacymi ciągłość skóry, o przedłużonej aplikacji | butelka 0,25 dm³ ze spryskiwaczem | 75
16 | B, V,F | 3-4% diglukonian chloreheksydyny | Antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry i rąk przed zabiegami operacyjnymi | butelka 0,5 dm³ | 180
17 | B, V,F, Tbc, S, P | jodopowidon | odkażanie ran | butelka 1 dm³ | 60
18 | B, Tbc, F,S, V | 6% roztwór nadtlenku wodoru z zawartością kationów srebra | dezynfekcja pomieszczeń za pomocą suchej niewidocznej mgły. Kompatybilne z urządzeniem Nocospray 2. | butelka 1 dm³ | 40
19 | B, Tbc, F,S, V | 12% roztwór nadtlenku wodoru z zawartością kationów srebra | dezynfekcja pomieszczeń za pomocą suchej niewidocznej mgły. Kompatybilne z urządzeniem Nocospray 2. | butelka 1 dm³ | 5
20 | B, Tbc, F, V, – 60 min. | glikol | do dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych | butelka 2 dm³ | 25
21 | B, F, V (Vaccina, HBV, HCV, HIV, Rota), Tbc | aminy, QAV | do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego o wysokiej tolerancji materiałowej | kanister 6 dm³ | 5
22 | B, Tbc, F, V, – 15 min; Clostridium difficile (badanie dla warunków brudnych albumina i erytrocyty) | dichloroizocyjanuran sodu | tabletki | opakowanie 300 tabl. | 5
23 | D, B, Tbc, F, V, Clostridium difficile, S- 5 min. | nadtlenek wodoru, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QUV oraz poliaminy | Preparat w postaci szybkodziałąjącej pianki do szybkiej dezynfekcji mycia powierzchni medycznych. | butelka 0,75 dm³ ze spryskiwaczem | 350
24 | EN 16615 - B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30s. | nadtlenek wodoru | Gotowy do użycia preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji | butelka 0,75 dm³ ze spryskiwaczem | 400
25 |  | olej mineralny, parafina, trójgliceryd kwasu tłuszczowego | środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej | butelka 0,5 dm³ | 5
26 |  | kwas cytrynowy, alkohol, środki polerujące, olejki zapachowe | środek myjący do ceramicznych płyt oraz do powierzchni ze stali szlachetnej | butelka 0,5 dm³ | 6
27 | B, F, V | N-(3-aminoproyl)-N-dodecylopropan-13-diamina, związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze, barwnik | do myucia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących (ssaki, ślinociągi) oraz spluwaczek | butelka 1 dm³ z aplikatorem dozownikiem | 8
28 | B, F | w zakresie drożdżakobójczym | preparat dezynfekcyjno-myjacy o działąniu bakteriobójczym i grzybobójczym (w zakresie drożdżakobójczym) dopuszczony do dezynfekcji uroflometrów Jepal | kanister 5 dm³ | 10
29 | EN 16615 - B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. | nadtlenek wodoru | Chusteczeki do szybkiej dezynfekcji głowic USG i końcówek stomatologicznych | opakowanie 100 szt. | 550
30 |  | oleinian decylu, terpeny | prparat czyszczący do dokładnegu usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach, cementach oraz pastach cynkowo-eugenolowych | butelka 0,5 dm³ | 5
31 |  |  | chusteczki niskopyłowe kompatybilne z dozownikiem z pozycji 1. Rozmiar 20 x 38 cm, gramatura 60 g/m². Kompatybilne z poz. 32 potwierdzone badaniami. | 99 szt | 80
32 | B, F, V (Vaccina,Rota,Adeno) - 1 min; Tbc - 5 min; Noro - 10 min. | alkohole | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu i wyposażenia medycznego, okres dezynfekcji aktywacji 28 dni potwierdzone badaniami | kanister 5 dm³ | 100
33 |  | preparat o odczynie kwaśnym | przeznaczony do płukania basenów szpitalnych w automatycznych urządzeniach. Kompatybilny z poz. 34. | kanister 5 dm³ | 15
34 | B,F,V | preparat o właściwościach dezynfekujących | przeznaczony do dezynfekcji basenów szpitalnych w automatycznych urządzeniach. Kompatybilny z poz. 33. | kanister 5 dm³ | 10
35 | B, Tbc, V, F – 15 min.B, Tbc, V, F, S – 3 h | nadwęglan sodu, TAED | przygotowanie z użyciem zimnej wody wodociągowej, dezynfekcja | wiadro 1,5 kg | 80
36 | B, Tbc, V, F – 15 min.B, Tbc, V, F, S – 3 h | nadwęglan sodu, TAED | przygotowanie z użyciem zimnej wody wodociągowej, dezynfekcja | wiadro 6 kg | 35
37 | B, Tbc, F, S, V | kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru | preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji dializatorów kapilarnych i aparatów odwróconej osmozy | kanister 5 dm³ | 25
RAZEM
Zadanie nr 2, poz. 31 i 32 - Zamawiający wymaga dostarczenia wg potrzeb max.90 szt. dozowników/wiaderek kompatybilnych z poz. 31 i 32.
Zadanie nr 3
Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto dla pozycji | stawka VAT | Wartość brutto dla pozycji | Nazwa preparatu | Nr katalogowy
1 | B, V,F, pierwotniaki | dichlorowodorek octenidyny | do odkażania błony śluzowej jamy ustnej i gardła | butelka 0,25 dm³ z atmomizerem | 1100
2 | B, V,F, pierwotniaki | dichlorowodorek octenidyny | do odkażania błony śluzowej jamy ustnej i gardła | butelka 1 dm³ | 350
3 | B | dichlorowodorek octenidyny | żel do nawilżania, oczyszczania i dekontaminacji ran | butelka 0,02 dm³ | 60
4 |  | ciekła biała parafina, amid kwasu kokosowego, palmitynian alkoholu izopropylowego, trójglicerydy kwasów tłuszczowych | pianka czyszcząco- pielęgnująca pH 7,0 | butelka 0,5 dm³ | 650
5 |  | olejki eteryczne z roślin i ziół, substancje pielegnujące skórę | żel do masazu obłożnie chorych, pH neutralne dla skóry | butelka 0,5 dm³ | 60
6 | B, F | chlorowodorek octenidyny, etyloheksylogliceryna | roztwór do oczyszczania i nawilżania ran | butelka 0,35 dm³ | 50
7 | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Vaccinia) | czwartorzędowe związki amonowe, związki powierzchniowo czynne, pochodne guanidyny bez zawartości aldehydów, fenoli i związków tlenowych | preparat do manualnej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego i narzędzi chirurgicznych | butelka 2 dm³ | 3
8 |  | preparat enzymatyczny bez związków powierzchniowo czynnych i fosforanów | enzymatyczny preparat myjący do endoskopów, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego | butelka 2 dm³ | 8
RAZEM
Preparaty dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach i urządzeniach o klasach czystości A i B. Butelki ze spryskiwaczem zapewniającym gwarancję sterylnosci podczas stosowania potwierdzoną walidacją. Produkty wytwarzane zgodnie z Deklaracją o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym.
Potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania dla preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:
Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonane badania, oznaczające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II) lub został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
bakteriobójcze (B)
prątkobójcze (Tbc) - Mycobacterium tuberculosis lub terrae i avium
sporobójcze (S) – Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes
wirusobójcze (V) - Polio, Adenowirus
Jeśli zaoferowany środek znajduje się na liście NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY nie jest wymagane dołączenie potwierdzeń z wykonanych badań.
| …………………………………………………… |  |  | …………………………………………………………………….. |  |  |  | ................................. , dnia ...................... ..............................................................
| miejscowość, data | [6 empty] | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)