Załącznik nr 1 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Dreny do przygotowania i podaży grawitacyjnej leków cytostatycznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 38-41cm do podłączania do linii infuzyjnej.Na drenie jeden bezigłowy dostęp LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powirzchnią do dezynfekcji, dostęp zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie). Uwaga: zawór umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp do zaworu nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren zawiera kolec biorczy zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym oraz minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, z wbudowaną zastawką antyzwrotną, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym zapowietrzaniu drenu i wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, z filtrem 0,2µm do przygotowania leku typu Paklitaxel,dren wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 40-55cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy dostęp LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powirzchnią do dezynfekcji, dostęp zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie). Uwaga: zawór umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp do zaworu nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren zawiera kolec biorczy zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym oraz minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, z wbudowaną zastawką antyzwrotną, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym zapowietrzaniu drenu i wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z trzema bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 180-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, dwa dostępy LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, trzeci dostęp LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, z wbudowaną zastawką antyzwrotną, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym zapowietrzaniu drenu i wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z pięcioma bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 190-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, cztery dostępy LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, piąty dostęp LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, z wbudowaną zastawką antyzwrotną, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym zapowietrzaniu drenu i wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 2  -  Wyroby medyczne różne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pojemnik do odsysania wydzielin z ran, sterylny, pojemność 200-250ml, do długotrwałego odsysania wydzielin z ran operacyjnych, wykonany z polietylenu, z wyraźną i trwałą podziałką. Butelka powinna być kompatybilna z drenami Redona 6CH-18CH, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo op. 1 szt. | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren brzuszny do długotrwałego drenażu jamy brzusznej/ otrzewnej, sterylny, rozmiar 30CH i 32-33CH, dł. 32-50cm, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu, kauczuku naturalnego lub innego materiału jakości medycznej o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, z otworem centralnym i 4-6 otworami bocznymi naprzemianległymi, pakowany pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Barwne oznaczniki chirurgiczne do odciągania i podtrzymania narządów podczas operacji, wytwarzane z włókien poliestrowych lub silikonowych o krwędziach zwiniętych do wewnątrz, sterylne, kolor żółty, szerokość 4 mm długość 900 mm (zamawiajacy dopuszcza 2x450mm) op. 10 szt. | Op/ 10szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik urologiczny Foleya dwudrożny silikonowany rozmiar 6Fr balon 3-5ml długość 40cm, 12Fr balon 15-30ml długość 40cm, sterylny, balon mocny, symetryczny, wypełniający się równomiernie od początku wypełniania. Cewnik wykonany z lateksu pokrytego silikonem. Cewnik posiada kod barwny oznaczajacy rozmiar. Pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik urologiczny typu Pezzer długość 35-40cm rozmiar: CH32, CH34, CH36, sterylny, leteksowy silikonowany , samoutrzymujący się, prosty z zakończeniem w postaci główki z 2-3 otworami, do drenażu moczu u osób po zabiegach operacyjnych, pakowany pojedynczo op. 1 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik urologiczny z zakończeniem typu Nelaton, sterylny rozmiary: 14Ch, 16Ch, 18Ch, 20Ch, długość 40cm, prosty, z otworami bocznymi, zaoblony, gładki koniec, wykonany z PCV o jakości medycznej, nasadka barwna, odpowiednia dla rozmiaru, pakowany pojedynczo. | op | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren T-Kehr do drenażu dróg żółciowych, sterylny, w postaci rurki w kształcie litery T, z paskiem kontrastującym w RTG na całej długości drenu, wykonany z silikonu, przezroczysty, miękki, nie powoduje odleżyn, atraumatycznie zakończony. Rozmiary 8CH i 10CH, długość ramion 450mmx180mm. Pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie, gwarantujące aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz do pobierania krwi tętniczej, rozmiar 20G x 1,1mm x 45mm, sterylna z końcówka Luer-lock, pakowana pojedynczo | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kanka doodbytnicza sterylna, rozmiar 24CH x 400mm i 16CH x 200mm wykonana z elastycznego materiału, powierzchnia satynowa, końcówki zaoblone. Pakowana pojedynczo. | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kateter moczowodowy, zakończenie proste typu Nelaton, rozmiar 4F długość 70 cm z otworami bocznymi na przemian- lub naprzeciwległymi, sterylny, do drenażu zewnętrznego dróg moczowych, wykonany z miękkiego, plastycznego materiału jakości medycznej, posiada sklalę widoczną w RtG op. 1 szt. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lancety jednorazowe nakłuwacze do pobierania próbek krwi kapilarnej, sterylne, głębokość nakłucia ok. 2,4 mm, igła 21G (0,8mm) dla uzyskania średnich i większych próbek krwi u osób dorosłych, konstrukcja nakłuwacza, pozwala uzyskać właściwą siłę nacisku igły na skórę pacjenta podczas nakłucia oraz zapewnia bezpieczne użycie bez narażenia na przypadkowe zakłucie się personelu (ukryta igła) op. 200szt. | Op/ 200szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka tracheostomijna noworodkowa, bez mankietu, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z przezroczystego, termoplastycznego PVC, silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie , przezroczyste skrzydełka. Rozmiary: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm, 5,00mm. Pakowana pojedynczo. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka ustno gardłowa Guedela dla noworodków i dorosłych, jednorazowego użytku, sterylna, dostępna w 8 rozmiarach o długości od 40mm do 110mm (co 10mm), rozmiar kodowany kolorem zgodnie z ISO, gładko zaokrąglone krawędzie, wykonana z medycznego PVC, bez lateksu, bez ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Worki do pobierania próbek moczu pediatryczne, sterylne pojemność 100-150ml dopasowae anatomicznie dla dziewczynek lub chłopców (rodzaj worka do wyboru przez zamawiającego) wykonane z bezbarwnej, gładkiej folii, mocowane do skóry dziecka przy pomocy warstwy samoprzylepnej pokrytej klejem antyalergicznym, dodatkowe uszczelnienie od wewnątrz ścianek worka wykonane z warstwy antyalergicznej pianki, zabezpieczające przed sklajaniem się ścianek worka, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, op. 100szt. | op/100szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szpatuła laryngologiczna jałowa, wykonana z tworzywa sztucznego, długość 150 mm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kateter typu Redon do odsysania ran, streylny, długość 700-800mm, z zaoblonym otworem centralnym, z 7 otworami bocznymi owalnymi o wielkości ok. 7mm x 4-5mm rozmieszczonymi naprzemianlegle na długości 10cm, kateter wykonany z PVC medycznego, elastyczny, nietoksyczny, do oczyszczania okolicy operowanej z krwi i płynu wysiękowego. Rozmiary: 10F 14F, 16F, 18F. Pakowany pojedynczo, opakowanie podłużne, zapobiegające zwijaniu się katetera w rulon. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zgłębnik żołądkowy długość min. 1050 mm rozmiar 14Fr i 16Fr wykonany z miękkiego PCV odpornego na zgięcia, sterylny, atraumatyczna, zaoblona, zamknięta końcówka, otwory boczne, pakowany pojedynczo. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Igła iniekcyjna jałowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła iniekcyjna, jałowa rozmiary: 25G (0,5x25mm)-pomarańczowa, 23G ( 0,6x30-32mm) – niebieska, 22G (0,7 x 30mm) czarna, 21G (0,8x40 mm) – zielona , 20G (0,9x40mm)- żółta , 19G (1,1x40mm) – kremowa, 18G (1,2x40mm)- różowa, wykona ze stali nierdzewnej, ostrze standardowe możliwość podłączenia do złącznika Luer lub Luer Lck. Osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu (dopuszczamy osłonkę polietylenową). Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach. Powierzchnia pokryta środkiem poślizgowym (silikon) Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie igły. Opakowanie typu blister-pack. Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Op/ 100 szt | op/ 100szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Aerozol do usuwania przylepca. Opatrunek z jonami srebra

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca m. in. wokół stomii, hypoalergiczny, bez zawartości alkoholu poj. 50ml | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek typu Aquacel Ag Hydrofibre (lub równoważny)sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, rozmiar:10cm x 10cm op. 1 szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek typu Aquacel Ag Hydrofibre (lub równoważny) sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, rozmiar:5cm x 5cm op. 1 szt. | szt, | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Port naczyniowy niskoprofilowy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Port naczyniowy niskoprofilowy wykonany z polisulfonu. W zestawie: komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu, obudowa portu z silikonowymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania portu, dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość komory 10,0mm-10,6mm, średnica membrany 9,5mm-10,6mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu), o dł. 60-80cm, śr. zew. 2,2mm-2,5mm i śr. wew. 1,0mm-1,3mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. Ponadto w zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, induktor cewnika, induktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"x50-60cm) z oznaczeniem długości, igła Hubera 20G/20mm ze skrzydełkami z drenem o długości 19cm (+/-1cm), echogeniczna igła punkcyjna 18G, osłonka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Port musi umożliwiać podawanie wlewów pod ciśnieniem do wartości 325 psi tzn. być odporny na ciśnienie powyżej 320 psi, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne. Port musi być przystosowany do użycia w MR i TK. Wszystkie części składowe zestwu kompatybilne ze sobą i tego samego producenta. Port nie zawiera lateksu, PCV i DEHP, igły w zestawie nie zawierają lateksu i DEHP. Pakowany pojedynczo w jedno zbiorcze opakowanie. | op | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portów naczyniowych niskoprofilowych, katowa, z plastyczną, miękką, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30mm, z drenem o długości 250+/- 10mm i zaciskiem, specjalnie zaprojektowany skos igły (szlif łyżeczkowy) zapewnia bezpieczną penetrację membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G (długość 15, 20, 25mm), 20G (długość 15, 20, 25mm) i 22G (długość 15, 20 i 25mm) sterylna, nie zwiera lateksu i DEHP. Przystosowana do wlewów i wstrzyknięć ciśnieniowych do 325 psi. Pakowana pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Pojemniki plastikowe do gromadzenia i transportu materiału biologicznego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x 8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pojemnik plastikowy do gromadzenia/ transportu materiału biologicznego, sterylny zakręcany z polami do opisu poj. 60 ml (ok.35 x 70mm), pakowany pojedynczo. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik plastikowy do gromadzenia/ transportu materiału biologicznego, sterylny zakręcany z polami do opisu poj. 100-150 ml, pakowany pojedynczo. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Układ oddechowy do resuscytacji noworodka do stanowiska do resuscytacji Panda. Zestaw infuzyjny do pompy PLUM

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji noworodka z maską kombatybilny ze stanowiskiem do resustytacji Panda GE Healtcare. Układ śr. 10mm o długości 1,2m z podwójnie obrtową złączka i zastawką PEEP. System "klik" uniemożliwia przypadkowe zmiany ustawień. Maski do resustytacji okrągłe, silkonowe o kształcie cylindrycznym. Maska do wyboru w roz. 0 52x42mm i w roz.1. 69x54mm (konstrukcja maski zapewniajaca bezwzgledną szczelność układu). Wymóg konieczny- układ pozwala na bezproblemowe ustawienie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego PEEP na urządzeniu do resuscytacji Panda GE Healthcare. Pakowany pojedynczo. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw infuzyjny, uniwersalny do przetoczeń leków wrażliwych na światło (bursztynowy) do pomp infuzyjnych PLUM A+ Lifecare 5000, sterylny. Długość 272cm. Filtr powietrza 3µm, filtr w linii 15µm, kaseta 3,5ml, 20kropli/ml. Port do podłączenia drugiego kanału. Pakowany pojedynczo. | szt | 12200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz, długość 13cm z łącznikiem "T" z końcówką żeńską, z adapterem SL z końcówką męską, z portem do iniekcji, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  – Igła biopsyjna do mammotomu

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła biopsyjna do mammotomu, jałowa wraz z przewodami pneumatycznymi ssącymi umożliwiającymi podłączenie do źródła próżni. Zestaw przeznaczony do użytku z Mammotomem REVOLVE MSCM1001541. Rozmiary: 8G i 10G. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9   –  Osłony foliowe na przewody i urządzenia medyczne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłona urządzeń medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 16 x 50 cm w postaci rękawa z zamkniętym jednym z krótkich boków, z gumką lub taśmą samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu. Pakowana pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłona urządzeń medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 7 x 100-120 cm w postaci rękawa z zamkniętym jednym z krótkich boków, z gumką lub taśmą samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu. Pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Kranik trójdrożny i kranik trójdrożny z przedłużaczem

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki LuerLock żeńskie i jedna końcówka LuerLock męska. Dwa wejścia kranika zabezpieczone nakrętkami, jedno nasadką, optycznie zaznaczony kierunek przepływu w formie strzałki, pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do podawania leków i płynów przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo. | szt | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki LuerLock żeńskie z nakrętkami trzecia końcówka zakończona drenem-przedłużaczem o długości 7cm zamkniętym nakrętką, z optycznie zaznaczonym kierunkiem przepływu w formie strzałki, pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do podawania leków i płynów przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo. | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do inwazyjnego monitorowania ciśnienia hemodynamicznego krwi oraz do bezpiecznego pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym. Skład zestawu: linia pomiaru ciśnienia ze standardową końcówką typu Luer pozwalającą na proste połączenie z cewnikiem, strzykawka 5 ml z osłoną i ogranicznikiem do 1ml, jednorazowy przetwornik (1szt.), wbudowany kranik odcinający, system typu Safedrow do pobierania krwi. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dla wcześniaków i noworodków donoszonych o masie ciała 0,5kg-7kg. Przeznaczony do stosowania z pompą infuzyjną strzykawkową, max. długość linii ciśnienia 135cm, linie pomiarowe przezroczyste, nominalna prędkość przepłwu 30ml/h, pakowany pojedynczo. Uwaga warunek konieczny: zestaw bezwzglednie kompatybilny z stosowanymi monitorami typu DRAGER INFINITY DELTA producenta Drager Medica rok produkcji 2010 bez koniecznosci stosowania dodatkowych akcesoriów i/ lub wyposażenia np. dodatkowych kabli czy łączników. Stosowanie wszystkich elementów zestawu zapewnia bezproblemową, niezakłóconą i płynną pracę ww. urządzeń monitorujących, a tym samym daje gwarancję prawidłowych odczytów wyników pomiarowych | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 -  Bezigłowy port dostępu naczyniowego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z silikonową membraną, sterylny. Wysokiej jakości membrana pozwala na wielokrotne użycie w kontakcie z krwią, lipidami, chemioterapeutykami gwaratnując jej całkowitą szczelność. Konstrukacja membrany umożliwia łatwe oczyszczanie i odkażanie przy użyciu nasączonego gazika, idealne dopasowanie membrany i obudowy zapobiega dostępowi powietrza i mikroorganizmów z otoczenia. Aktywacja membrany za pomoca koncówki Luer i LuerLock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Długość ≤ 2,5cm, lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych, obudowa przejrzysta, bezbarwna, bezpośredni, prosty tor przepływu, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami cytotoksycznymi. Objętość wypełnienia < 0,1ml, prędkość przepływu min. 145ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne, niski wypływ zwrotny poniżej 0,03ml. Pakowany pojedynczo. | szt | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  13 - Igły do pobierania oocytów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła punkcyjna typu OPU do oocytów do pompy ssącej Trivac Pro-pump, cienkościenna o potrójnym ostrzu zapewnia szybkie nakłucie, minimalizując uszkodzenie tkanki jajnika, konstrukcja cienkiej ściany pozwala utrzymać tę samą wewnętrzną średnicę zasysania za pomocą igieł o mniejszej średnicy zewnętrznej, minimalizując traumatyzację tkanek, końcówka echogeniczna sięgająca samego końca igły, rączka igły o długości 3 cm wraz ze znacznikiem pozycji ostrza igły, rozmiar: 17G długość 350mm, zestaw zawiera ponadto korek do probówki umożliwiający połączenie strzykawki wraz z przewodem o długości 800mm. Kontrola jakości: MEA (Mouse Embryo Assey): test jednej komórki ≥80% po 96h, poziom endotoksyn <20EU/ zestaw, sterylność SAL 10-6, test cytotoksyczności, test podrażnienia skóry, test śródskórny, pakowana pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14  -  Igły do pobierania oocytów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła punkcyjna typu Conventional do oocytów do pompy ssącej Trivac Pro-pump z pojedynczym światłem do pobierania oocytów poprzez aspirację i płukanie zawartości pęcherzyków jajnikowych pod kontrolą USG, wykonywanego sondą przezpochwową, igła wykonana ze stali nierdzewnej rozmiar 17G (śr. wew. 1,0mm i zewn. 1,4mm) długość 330mm, posiadająca dren 900mm oraz korek z zakończeniem LuerLock do podłączenia do pompy aspiracyjnej, ostrze igły ukośnie ścięte o charakterystycznym kształcie V-Tip. Igła posiada znakowanie na długości 5mm od połowy ścięcia końca dystalnego wykonane techniką laserową, uchwyt igły wyprofilowany, wykonany ze stali nierdzewnej ze znacznikiem ułatwiajacym ocenę położenia igły. W zestawie łącznik umożliwiający podłączenie strzykawki do drenu i zastosowanie procedury płukania. Produkt posiada test MEA, jednorazowego użytku, sterylny, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15 - Igła do cystoskopii, do podawania botoksu

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Igła iniekcyjna do cystoskopii typu injeTAK (lub równoważna), do podawania botoksu rozmiar igły 23G, długość 70cm do cystoskopów gietkich, długich. Chowana igła z regulowaną końcówką, łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala na łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana po 2 szt. | op/2 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  16 - Zestaw do drenażu opłucnej przy odmie opłucnowej dla noworodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do drenażu opłucnej przy odmie opłucnowej typu Fuhrman (lub równoważny), wprowadzany przezskórnie metodą Seldingera, z portami bocznymi rozmieszczonymi na cewniku, sterylny, radiocieniujący, w skład zestawu wchodzi: kateter 8,5 Fr długość 15cm z sześcioma portami bocznymi, igła punkcyjna 18G długość igły 7 cm, rozszerzadło, prowadnik o długości 40cm, kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia. | op | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17  -  Żel poślizgowy sterylny

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylny żel poślizgowy, lubrykant, wyprodukowany na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, a także zabegów endoskopowych, pakowany pojedynczo, saszetka 5 g op. 150 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel sterylny do badań USG poślizgowy typu Transonic poj. 20ml | op | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18  -  Akcesoria do filtracji i do nawilżania stosowane w anestezji i intensywnej terapii. Zestawy do nebulizacji leków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci sterylny, jednorazowgo użytku, dla dorosłych, dla swobodnie oddychających pacjentów z tracheostomią, z portem do podawania tlenu, wymiennik umożliwia ogrzewanie i nawilżanie wdychanych gazów, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z centralnie położonym portem do odsysania i pobierania próbek, wydajność nawilżenia co najmniej 28 mg H2O/l, masa poniżej 10g, powierzchnia wymiany wilgoci >500cm2 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Woda sterylna do nawilżania gazów o pojemności od 300-350ml, w pojemniku bez lateksu, z łącznikiem i adapterem do nawilżacza, z możliwością podłączenia standardowych drenów tlenowych. | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z portem do kapnografii, filtr niewielki o masie ≤ 21g, skuteczność filtracji p/ bakteryjnej 99,9999% i p/wirusowej 99,999%, zakres objętości 150-1200ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, membrana filtrująca wykonana z materiału hydrofobowego, czas stowania dla pojedynczego pacjenta do 24h. Złącza 22F/ 15M i 22M/ 15F. Pakowany pojedynczo. | szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompletny zestaw do nebulizacji, jednorazowego użytku, skład: nebulizator do aerozoloterapii z trójnikiem „T”, ustnikiem, rezerwuarem tlenu dł. 15 cm i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm – nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo | szt | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  19 - Kaniule donosowe do aparatu do wysokich przepływów Vapotherm

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaniule donosowe jednorazowego użytku przystosowane do terapii tlenowej wysokim przepływem (dla przepływów w zakresie 1-8L/min) do współpracy z aparatem Vapotherm Precision Flow. Wykonana z PCV, o przekroju 1,5mm-1,8mm, w zestawie adapter tlenowy 15mm. Końcówki donosowe miękkie, zakrzywione anatomicznie, wykonane z PCV, kształt stożkowy, co gwarantuje optymalny strumień gazów wdechowych w otwartym systemie oddychania. Rozmiary kodowane kolorystycznie, określone odległością miedzy noskami/ i średnicą: wcześniacza żółta- poniżej 1000g ( 2,0mm/0,5mm),neonatologiczna(noworodkowa) biała-poniżej 1200g (4,0mm/1mm), niemowlęca niebieska- poniżej 1500g (6mm/1,5mm), pediatryczna zielona- powyżej 1500g (8mm/2mm), nie zawiera lateksu, DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20 -  Kateter do histerosalpingografii. Igła prosta do angiografii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter do histerosalpingografii z protektorem ułatwiającym wprowadzanie katetera i z balonem blokującym odpływ kontrastu w trakcie badania, sterylny, długość 25cm, rozmiary: 5F balon 0,75ml, 8F balon 2,5ml, 12F balon 6ml lateksowy. Cewnik zakończony z jednej strony centralnym otworem z drugiej strony dwoma wejściami: jedno z zaworem odcinającym, regulującym ciśnienie w baloniku, a drugie z końcówką LuerLock do wstrzykiwania kontrastu. W zestawie strzykawka o pojemności dostosowanej do objętości balonu. Kateter widoczny w promieniowaniu Rtg. Pakowany pojedynczo. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do angiografii prosta jednoczęściowa rozmiar 18G(1,3mm) długość 120 mm, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, ostro zakończona ścięciem pod kątem 16º, z przezroczystą nasadką LuerLock, pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  21 - Siatki i taśmy do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych metodą minimalnie inwazyjną

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka chirurgiczna z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan, dwuramienna do laparoskopowej plastyki dna miednicy, dedykowana do zabiegów metodą Dubuissona (LLS). Rozmiar 41,5cm x 9cm, wielkość oczek 1mm, gramatura 65g/m2, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka chirurgiczna z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan dwuramienna z wydłużoną częścią centralną do laparoskopowej plastyki dna miednicy, dedykowana do zabiegów metodą Dubuissona (LLS) z przeznaczeniem do użycia u pacjentek po histerektomii. Długość 41,5cm, wielkość oczek 1mm, gramatura 65g/m2, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka chirurgiczna, wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu ok. 30mm, gwarantowana elastyczność polimeru), czteroramienna, masa powyżej 35g/m2, właściwości hydrofilowe, ultralekka, stosowana do operacyjnego leczenia wypadania narządu moczowo-płciowego, ścian pochwy i wypadania sklepienia pochwy. Zestaw składa sie z implantu siatkowego czteroramiennego oraz zestawu do aplikacji zawiarajacego 4 cewniki i 4 sidła,sterylna pakowana pojedynczo | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Siatka chirurgiczna, wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu ok. 30mm, gwarantowana elastyczność polimeru), sześcioramienna, masa powyżej 35g/m2, właściwości hydrofilowe, ultralekka, stosowana do rekonstrukcji dna miednicy- Cystocele, Rectocele, Enterocele, Prolapse (wypadanie organów). Zestaw składa sie z implantu siatkowego sześcioramiennego oraz zestawu do aplikacji zawiarajacego 6 cewników i 6 sideł,sterylna pakowana pojedynczo | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu ultralekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłanialny, transparentny i niebieski, gramatura 27g/m2, szerokość taśmy 1,3cm, niebieskie linie orientujące wzdłuż brzegów taśmy, rozmiar porów 0,7mm2, stopień porowatości 62%, długość taśmy bez uchwytów 30cm lub 45cm (do wyboru przez zamawiającego), bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób (baby tag) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22  - Akcesoria stosowane w operacjach chirurgii miednicy mniejszej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Narzędzie do fiksacji permanentnej- instrument jednorazowego użytku, do mocowania siatek z wchłanialnymi zszywkami o długości 36cm i średnicy 5mm, czas wchłaniania zszywek ok. 12 m-cy, 15 zszywek w instrumencie. | szt | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda (nakładka) jednorazowego użytku z przewodem, sterylna, zatrzaskowa, wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25cm, kompatybilna z systemem zamykania naczyń LigaSure, dedykowana do naczyń o średnicy do 7mm, włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm | szt | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wchłanialny system zamykania ran typu V-Loc lub podobny, składający się z igły z nicią zaopatrzoną w jednokierunkowe zaczepy, zakończoną zgrzewaną petlą chwytakową, wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, czas wchłaniania 90-110 dni, podtrzymanie tkankowe w 7-mym dniu 90%, w 14-tym dniu 75%. Igła okrągła 1/2 koła dł. 27mm, nitka 2/0 o dł. 30cm, pakowany pojedynczo. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 - Butelki do zbierania i przechowywania pokarmu matki

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Butelka do zbierania, przechowywania, mrożenia i pasteryzacji pokarmu kobiecego, jednorazowego użytku, sterylna lub mikrobiologicznie czysta z nakrętką, nie zawiera ftalanów, nie zawiera bisfenolu przeznaczona do użytku szpitalnego poj. 50-80ml | szt | 159000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka do zbierania, przechowywania, mrożenia i pasteryzacji pokarmu kobiecego, jednorazowego użytku, sterylna lub mikrobiologicznie czysta z nakrętką, nie zawiera ftalanów, nie zawiera bisfenolu przeznaczona do użytku szpitalnego poj. 100-140ml | szt | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24 - Akcesoria do żywienia enteralnego dla noworodków. Akcesoria do sporządzania leków do podania enteralnego*

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml, skala 0,1- 0,2ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 20ml, skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 60ml,skala co 1ml, końcówka niecentryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koreczek do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, kolor fioletowy. | szt | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5 Fr, 6Fr i 8Fr długość min. 90 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką co 1cm. Koncówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia co najmniej przez 48h. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny kompatybilny ze strzykawkami, cewnikami i pozostałymi akcesoriami do żywienia enteralnego, jałowy, pokrętło trójramienne, obracane w zakresie 360˚, dwa zakończenia męskie i jedno zakończenie żeńskie, bez lateksu, bez DEHP, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do pobierania leków z fiolek i ampułek, kompatybilny z systemem do żywienia enteralnego noworodków, sterylny, długość ok. 5 cm, zakończenie męskie, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do sporządzania leków do podania enteralnego pojemność 1ml, skala co 0,01ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik/ kranik z min. dwoma złączami męskimi, kompatybilny ze strzykawkami do żywienia enteralnego, sterylny, kolor fioletowy, pakowany pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * Wszystkie akcesoria z pozycji 1-9 wzajemnie ze sobą współpracujące bez konieczności użycia dodatkowych produktów a każdy z nich stanowi element tego samego systemu do przegotowania |  |
| --- | --- |
| i podaży leków i produktów dla pacjenta drogą enteralną. Wymagane jest oświadczenie, że wszystkie zaoferowane w poz. 1-9 produkty są zgodne z normą ISO 80369-1 lub ISO 80369-3, które określają wymagania dotyczące systemów żywienia dojelitowego obejmujących zestawy do podawania dojelitowego, dojelitowe zestawy infuzyjne, strzykawki dojelitowe, cewniki do żywienia dojelitowego i akcesoria dojelitowe. |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 -  Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków jedno- i dwuświatłowy katater moczowodowy dla noworodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy wprowadzany metoda Seldingera do nakłucia wewnętrznej żyły szyjnej lub podobojczykowej u noworodków, bądź do monitorowania ciśnienia tętniczego u noworodków, kontrastujący w promieniach Rtg, wykonany z poliuretanu. Skład zestawu: cewnik z integralnym drenem przedłużającym o długości 4,5 cm i skrzydełkami do mocowania, igła do nakłucia, prowadnik o średnicy 0,5mm z elastyczna końcówką, opatrunek. Cewnik 2Fr (22G), śr. 05-07mm do wyboru w różnych długościach: 4, 6, 8, 10 i 20 cm | szt | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-światłowy wprowadzany metoda Seldingera do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów li/lub lekarstw. Oznaczniki odległości co 1 cm od 4cm końca dystalnego, średnica światła proksymalnego i dystalnego 20G. Cewnik kontrastujący w promieniach Rtg, wykonany z poliuretanu. Skład zestawu: cewnik 3F, igła do nakłucia 22G, kaniula I.V. 24G, prowadnik o średnicy 0,3mm i długości 50cm, 2 dylatatory 3Fr od długości 3 i 5cm, podwójne skrzydełko mocujące, zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml. Cewnik 3Fr do wyboru w różnych długościach: 6, 10, 12,5 15 i 20 cm | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik (kateter) moczowodowy typu Nelaton, wykonany z PCV, przezroczysty, z znacznikami kontrastującymi w RTG, rozmiar 4F, 6F, 8F, długość 40cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Cewniki do transferu zarodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do łatwych transferów zarodków składający się z elastycznego cewnika wewnętrznego oraz oddzielnej osłonki zewnętrznej , którą mocuje się do cewnika wewnętrznego przy użyciu łącznika typu Luer. Cewnik wewnętrzny wykonany z nietoksycznego dla zarodków poliuretanu w rozmiarze 16G/18 cm, kanał wewnętrzny o jednakowym przekroju na całej długości, z atraumatycznym zaoblonym otworem na końcu, w części proksymalnej z centymetrowa podziałka , wystający z osłonki zewnętrznej na długość 5 cm. osłonka zewnętrzna wykonana z FEP, w części dystalnej z centymetrowa podziałką.Cewnik wewnętrzny jak i osłonka zewnętrzna z łącznikami Luer Lockwykonanymi z twardego polipropylenu, dodatkowo zabezpieczone sztywna osłoną. Całość jednorazowego użycia, sterylizowana tlenkiem etylenu, nie zawierająca lateksu z wyraźnym tego oznaczeniem na opakowaniu.Test MEA>80% Test LAL ≤0,5 EU /ml | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do trudnych transferów zarodków składający się z elastycznego cewnika wewnętrznego oraz oddzielnej osłonki zewnętrznej , którą mocuje się do cewnik wewnętrznego przy użyciu łącznika typu Luer. Cewnik wewnętrzny wykonany z nietoksycznego dla zarodków poliuretanu w rozmiarze 16G/23 cm, kanał wewnętrzny o jednakowym przekroju na całej długości, atraumatycznym zaoblonym otworem na końcu, w części proksymalnej z centymetrowa podziałka , wystający z osłonki zewnętrznej na długość 5 cm. osłonka zewnętrzna wykonana z FEP, w części dystalnej z centymetrowa podziałką. Cewnik wewnętrzny jak i osłonka zewnętrzna z łącznikami Luer Lock wykonanymi z twardego polipropylenu, dodatkowo zabezpieczone sztywna osłoną. Całość jednorazowego użycia, sterylizowana tlenkiem etylenu, nie zawierająca lateksu z wyraźnym tego oznaczeniem na opakowaniu. Test MEA>80% Test LAL ≤0,5 EU /ml | szt | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mandryn do cewników do trudnych transferów zarodków składający się z formowalnego mandrynuwewnętrznego oraz oddzielnej osłonki zewnętrznej, którą mocuje się do mandrynu wewnętrznego przy użyciu łącznika typu Luer.Formowalny mandryn wewnętrzny wykonany z hartowanej stalinierdzewnej powleczonej FEP. Osłonka zewnętrzna wykonana z FEP, w części dystalnej z centymetrową podziałką.Formowalny mandryn wewnętrzny jaki i osłonka zewnętrzna z łącznikami Luer Lock wykonanymi z twardego polipropylenu, dodatkowo zabezpieczone sztywna osłoną. Całość jednorazowego użycia, sterylizowana tlenkiem etylenu, nie zawierająca lateksu z wyraźnym tego oznaczeniem na opakowaniu.Test MEA >80%; Test LAL ≤0,5 EU /ml | szt | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  27 -  Lancety neonatologiczne

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lancety jednorazowe bezpieczne nakłuwacze neonatologiczne do pięt noworodka. Głębokość nacięcia 1,2mm, szer. nożyka 1,5mm, różowe, do uzyskiwania większych próbek krwi z pięt (100-200µl), bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryty nożyk), łatwe w użyciu, nożyk ze stali nierdzewnej, sterylne, zabezpieczenie przed ponownym użyciem op. 200szt. | Op | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  28 - System do biopsji tkanek miękkich

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Automatyczna igła do biopsji tkanek miękkich, jednorazowego użytku, sterylna, system sprężynowy, z możliwością jednoręcznej obsługi, głębokość penetracji do 22mm, podwójny spust- dostępny w pozycji proksymalnej i dystalnej, powierzchnia echogeniczna, skalowana co 1 cm, blokada przesuwna, ostrze igły do wyboru standardowe. Dostępna we wszystkich możliwych grubościach 14-20G i długościach-do wyboru przez zamawiającego. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  29 - Zestawy jednorazowe do ciągłej terapii nerkozastępczej do aparatu Prismaflex. Linia do podaży wapnia. Zestaw do eliminacji CO2

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (CRRT). Skład zestawu*: hemofiltr o powierzchni 1,0 m2 lub 1,5 m2, zestaw linii tętniczo-żylnej, komora odpowietrzająca niskoobjetościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (CRRT) dla pacjentów septycznych. Skład zestawu: hemofiltr o powierzchni 1,5 m2 powleczony heparyną, zestaw linii tętniczo-żylnej, komora odpowietrzająca niskoobjetościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Linia do podaży wapnia kompatybilna z zestawami do CRRT z poz. 1. i 2. do aparatu Prismaflex, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo. | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do pozaustrojowego usuwania CO2 z zastosowaniem systemu Prismaflex. Skład zestawu: wymiennik krew-gaz, zestaw drenów kompatybilny z zestawami do ciągłych zabiegów nerkozastepczych CRRT z poz. 1 i 2., do aparatu Prismaflex, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do prowadzenia terapeutycznej wymiany osocza, jednorazowego użytku, sterylny. Skład zestawu*: plazmafiltr 0,15 m2 lub 0,35 m2, zestaw linii tetniczo-żylnej komora odpowietrzająca niskoobjętościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru pomiędzy zestawami o różnych wielkościach filtra

* Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru pomiędzy różnymi kombinacjami składu worka

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  30 - Cewnik do biopsji endometrialnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaniula do pobierania materiału komórkowego z jamy macicy w rozmiarze 9 CH (średnica 3mm) o długości 23cm- standardowa do pobierania komórek z bocznego endometrium, osłona przezroczysta wykonana z polipropylenu, skalowana, zamknięta na końcu z bocznymi otworami w części dystalnej, z tłokiem. Pakowany pojedynczo. | szt | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  31  -  Cewniki do podawania tlenu

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu dla noworodków i wcześniaków, dren o długości 210-215cm, końcówki donosowe zakrzywione lub proste, stożkowe, zmniejszające ryzyko traumatyzacji tkanek, anatomicznie zaokrąglone, dla zmniejszenia drażnienia górnej wargi, wykonane z miękkiego PCV, bez lateksu i DEHP, przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym lub o innej konstrukcji, zapewniającej przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia przewodu, przepływ do 3L/min, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos (wąsy tlenowe z drenem) długość 200-215cm, końcówki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału nie powodującego odparzeń przegród nosowych, przystosowany do mocowania z tyłu głowy lub pod podbródkiem, dren wykonany z elastycznego materiału, nie załamujący się o przekroju gwiazdkowym, z uniwersalnym łącznikiem, pasującym do każdego źródła tlenu, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  32 -  Lignina

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lignina biała arkusze 400mm x 600mm op. 5kg | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompres gazowy sterylny z gazy opatrunkowej bielonej , 17-nt. 16 warstwowy, rozmiar 10 cm x 10 cm z podwijanymi do wewnątrz brzegami, z nitką RTG - opakowanie do stosowania na sali operacyjnej. op.10szt | op | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  33 -  Szwy chirurgiczne plecione i monofilamentowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny syntetyczny, pleciony, powlekany grubość 1, długość 75-90cm, igła 70-80 mm, 1/2 koła okrągła wzmocniona, zdolność podtrzymania tkankowego po 14 dniach 75%, absorpcja 60-70 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, barwiony, grubość 3/0, długość 70-90cm, igła 25-30 mm, 1/2 koła okrągła, efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 60-90 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, powlekany, barwiony, grubość 0, długość 70-90cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła, efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 90-120 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew niewchłanialny syntetyczny, pleciony, powlekany, grubość 4/0, długość 75cm, igła 16-17mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  34 -  Szwy chirurgiczne monofilamentowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany grubość 0, długość 90cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego po 14 dniach 50%, absorpcja 60-90 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany grubość 3/0, długość 70cm, igła 22 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego po 14 dniach 50%, absorpcja 60-90 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany grubość 1, długość 90cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła wzmocniona, zdolność podtrzymania tkankowego po 28-35 dniach 50%, absorpcja 180-210 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |