## Financial Offer
Część-1 |  | 1_MATERIAŁY BUDOWLANE
1_MATERIAŁY BUDOWLANE
LOKALIZACJA, PRZEZNACZENIE |  | RODZAJ MATERIAŁU | ilość | miara
1A_ELEWACJA Dworek | 1.A.01 | FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA 0,5 X 100M | 5 | SZTUKA
| 1.A.02 | Płyty styropianowe grafitowe fasadowe do izolacji cieplnej - 20 CM 0,3 M3, np. FASADA SYSTem GRAFIT | 600 | m2
| 1.A.03 | SIATKA ELEWACYJNA 150 WZMACNIANA laminatem - 55 m2 w rolce | 20 | ROLKA
| 1.A.04 | KOŁEK DO IZOLACJI 10X260 LFMG METAL | 3840 | SZTUKA
| 1.A.05 | KLEJ DO STYROPIANU 25 KG | 135 | OPAKOWANIE
| 1.A.06 | KLEJ DO SIATKI 25 KG - szary lub biały | 135 | OPAKOWANIE
| 1.A.07 | NAROŻNIK ALU Z SIATKĄ 8X12/3M SUP MET | 190 | SZTUKA
| 1.A.08 | LISTWA PRZYOKIENNA BP13 MINI U 3,0 MB | 113 | SZTUKA
| 1.A.09 | GRUNT SILIKONOWY wiadro 25kg | 22 | OPAKOWANIE
| 1.A.10 | ZAŚLEPKA STYROPIAN GRAFIT EPS040 WM | 3840 | SZTUKA
| 1.A.11 | GRUNT SILIKONOWY wiadro 25kg | 29 | OPAKOWANIE
| 1.A.12 | TYNK TYPU "baranek" 1,5 MM 25 KG BIAŁY silikonowy w wiadrach | 82 | OPAKOWANIE
| 1.A.13 | LISTWA COKOŁOWA 20 CM 2,5 M METAL | 38 | SZTUKA
| 1.A.14 | KLEJ UNIWERSALNY SZYBKI - PIANOKLEJ 750 ML np. Bosman | 125 | SZTUKA
| 1.A.15 | FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA 100 m x 0,5 m - rolka | 5 | SZTUKA
| 1.A.16 | piana montażowa niskoprężna 650 ml - pistoletowa | 80 | SZTUKA
| 1.A.17 | TAŚMA TYNKARSKA/ELEWACYJNA 48MMX50M XL - np. pomarańczowa 4motive | 27 | SZTUKA
1B_ELEWACJA - WIERZCHOMINO | 1.B.01 | Płyty styropianowe fasadowe do izolacji cieplnej - 20 CM 0,3 M3, np. FASADA SYSTem GRAFIT - | 1100 | mkw
| 1.B.02 | KLEJ DO STYROPIANU 25 KG | 180 | OPAKOWANIE
| 1.B.03 | KLEJ DO SIATKI 25 KG | 180 | OPAKOWANIE
| 1.B.04 | SIATKA ELEWACYJNA 150 WZMACNIANA laminatem - 55 m2 w rolce | 19 | ROLKA
| 1.B.05 | piana montażowa niskoprężna 650 ml - pistoletowa | 120 | SZTUKA
| 1.B.06 | KOŁEK DO IZOLACJI 10X260 LFMG METAL | 4800 | SZTUKA
| 1.B.07 | ZAŚLEPKA STYROPIAN GRAFIT EPS040 WM | 4800 | SZTUKA
| 1.B.08 | NAROŻNIK ALU Z SIATKĄ 8X12/3M | 250 | SZTUKA
| 1.B.09 | LISTWA PRZYOKIENNA BP13 MINI U 3,0 MB | 150 | SZTUKA
| 1.B.10 | GRUNT SILIKONOWY wiadro 25 kg | 29 | OPAKOWANIE
| 1.B.11 | TYNK silikonowy "baranek" 1,5 MM 25 KG wiadro BIAŁY | 96 | OPAKOWANIE
| 1.B.12 | LISTWA COKOŁOWA 20 CM 2,5 M METAL | 50 | SZTUKA
| 1.B.13 | KLEJ UNIWERSALNY SZYBKI - PIANOKLEJ 750 ML np. Bosman | 160 | SZTUKA
| 1.B.14 | FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA 100 m x 0,5 m w rolce | 5 | SZTUKA
| 1.B.15 | TAŚMA TYNKARSKA/ELEWACYJNA 48MMX50M XL | 35 | SZTUKA
1C_CHODNIK, PARKING- DWOREK | 1.C.01 | KOSTKA brukowa 8 CM - prostokąt 10 x 20, np. Holland | 120 | m2
| 1.C.02 | KOSTKA BRUKOWA PROSTOKĄTNA 20X10 brukowa 8 CM - prostokąt 10 x 20, np. Holland | 70 | m2
| 1.C.03 | OBRZEŻA - krawężnik 8 CM | 56 | MB
| 1.C.04 | OBRZEŻA - krawężnik 8 CM | 81 | MB
1D_CHODNIK - WIERZCHOMINO 20 | 1.D.01 | KOSTKA BRUKOWA PROSTOKĄTNA 8 cm - prostokąt 10 cm x 20 cm , np. Holland | 300 | m2
| 1.D.02 | krawężnik szer 8 CM - 8x25x100 m dł | 150 | MB
1E_IZOLACJA FUNDAMENTÓW - DWOREK | 1.E.01 | STYROPIAN HYDROPIAN 10 CM | 104 | OPAKOWANIE
| 1.E.02 | KLEJ UNIWERSALNY SZYBKI - PIANOKLEJ 750 ML np. Bosman | 68 | SZTUKA
| 1.E.03 | emulsja do podłoża przed wykonaniem grubowarstwowych izolacji bitumicznych (skoncentrowana, jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna, bitumiczna- opakowanie 5 kg), np.MAPEI PLASTIMUL C 5 KG | 4 | OPAKOWANIE
| 1.E.04 | szybkoschnąca hydroizolacja bitumiczna typu ciężkiego z dodatkiem kulek polistyrenowych, bezrozpuszczalnikowa, cechy: wysoka wydajność, niski skurcz, wysoka zdolność mostkowania pęknięć i dobra elastyczność, np. MAPEI PLASTIMUL 2 K SUPER OP. 22,9 KG | 26 | OPAKOWANIE
| 1.E.05 | FOLIA FUNDAMENTOWA PIONOWA 2 X 20 M - kubełkowa | 6 | SZTUKA
| 1.E.06 | LISTWA KOŃCOWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ 2 M | 56 | SZTUKA
| 1.E.07 | GWOŹDZIE DO FOLII KUBEŁKOWEJ | 4 | OPAKOWANIE
1F_IZOLACJA FUNDAMENTÓW - WIERZCHOMINO | 1.F.01 | STYROPIAN HYDROPIAN 10 CM | 150 | OPAKOWANIE
| 1.F.02 | KLEJ UNIWERSALNY SZYBKI - PIANOKLEJ 750 ML np. Bosman | 90 | SZTUKA
| 1.F.03 | emulsja do podłoża przed wykonaniem grubowarstwowych izolacji bitumicznych (skoncentrowana, jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna, bitumiczna- opakowanie 5 kg), np.MAPEI PLASTIMUL C 5 KG | 5 | OPAKOWANIE
| 1.F.04 | szybkoschnąca hydroizolacja bitumiczna typu ciężkiego z dodatkiem kulek polistyrenowych, bezrozpuszczalnikowa, cechy: wysoka wydajność, niski skurcz, wysoka zdolność mostkowania pęknięć i dobra elastyczność, np. MAPEI PLASTIMUL 2 K SUPER OP. 22,9 KG | 34 | OPAKOWANIE
| 1.F.05 | FOLIA FUNDAMENTOWA PIONOWA 2 X 20 M - kubełkowa | 8 | SZTUKA
| 1.F.06 | LISTWA KOŃCOWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ 2 M | 75 | SZTUKA
| 1.F.07 | GWOŹDZIE DO FOLII KUBEŁKOWEJ | 5 | OPAKOWANIE
1H_OBUDOWA SCHODÓW DREWNIANYCH - WIERZCHOMINO | 1.H.01 | deska obrobiona do obudowy schodów, np. tarcica strugana, sucha, grubość deski ok. 4 cm, szerokość ok. 30 cm, długość ok. 120 cm | 80 | szt
1I_MIESZKANIA NA PODDASZU, SALA + 2 MIESZKANIA NA PARTERZE - WIERZCHOMINO MATERIAŁY BUDOWLANE | 1.I.01 | PROFIL metolowy do ścin/sufitów U-100/3,0 M GR.0,6/ np. ULTRASTIL R | 300 | SZTUKA
| 1.I.02 | PROFIL metolowy do ścin/sufitów C-100/3,0 M GR.0,6/ULTRASTIL R | 850 | SZTUKA
| 1.I.03 | PŁYTA g-K ZWYKŁA 12,5 MM/1,2/2,60M | 300 | SZTUKA
| 1.I.04 | WEŁNA akustyczna do ścian działowych 37 10 CM Opakowanie 5,95 M 2 , np. PAROC | 106 | OPAKOWANIE
| 1.I.05 | FARBA biała 10 L BAZA A - np. Śnieżka | 65 | OPAKOWANIE
| 1.I.06 | PODKŁAD emulsyjny do GRUNTOWANIA ścian 10L - np. CT 17, Śnieżka, Magnat | 35 | OPAKOWANIE
| 1.I.07 | KLEJ DO Glazury wysokoelastyczny, żelowy 25 KG - np. H40 | 105 | OPAKOWANIE
| 1.I.08 | PŁYTA OSB 25/2500/1250MM 3,125 M2 | 305 | SZTUKA
| 1.I.09 | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 25 KG - np. Weber, Kreisel, Optiroc | 110 | OPAKOWANIE
| 1.I.10 | GIPS SZPACHLOWY 25 KG - cena zawyżona 10-krotnie, Dolina Nidy, uniflott | 47 | OPAKOWANIE
| 1.I.11 | Wełna izolacyjna 15 cm - Miękka na poddasze - np. Isover rolka - 6,9 m 2 x 150mm, | 800 | m2
| 1.I.12 | Taśma flizelinowa do łączenia płyt g-k 25M/5CM RIGIPS | 60 | SZTUKA
| 1.I.13 | MASA SZPACHLOWA 28 KG - gotowa w wiadrach | 80 | OPAKOWANIE
| 1.I.14 | FOLIA TYNKARSKA 4 X 5 M (15) XL | 60 | SZTUKA
| 1.I.15 | TAŚMA MALARSKA 48 X 50 XL | 40 | SZTUKA
| 1.I.16 | TAŚMA IZOLACYJNA AKUSTYCZNA 95 MM X 30 M XL | 30 | SZTUKA
| 1.I.17 | Fuga do PŁYTEK NA PODŁOGĘ na 600 M 2 - kolor szary pasujacy do płytek szarych - np.. worki po 5 kg x 15 sz | 75 | kg
1J_PODŁOGA - PŁYTKI + fuga W MIESZKANIU na PODDASZU, SALA + 2 MIESZKANIA NA PARTERZE WIERZCHOMINO | 1.J.01 | PŁYTKI NA PODŁOGĘ - 600 M 2 - gres, mat lub półpoler, rektyfikowane, wymiary 30 x 60 lub 60 x 60, kolor jasny szary, np..Atlas | 600 | m2
Część-2 |  | 2_ELEKTRYKA
2_ELEKTRYKA
2A_LAMPY SOLARNE - DWOREK | 2.A.01 | Autonomiczna lampa solarna, WT, fundament prefabrykowany, maszt 5 m czarny lub zielony, źródło światła LED, trwałość min. 10 000 h, moduł fotowoltaiczny 90/130 W, 2 naświetlacze, klosz kula, akumulatory w słupie z transportem dłużnicowym, rozładunkiem, np. BRATEK | 5 | SZT
2B_LAMPY SOLARNE - WIERZCHOMINO | 2.B.01 | Autonomiczna lampa solarna, WT, fundament prefabrykowany, maszt 5 m czarny lub zielony, źródło światła LED, trwałość min. 10 000 h, moduł fotowoltaiczny 90/130 W, 2 naświetlacze, klosz kula, akumulatory w słupie z transportem dłużnicowym, rozładunkiem, np. BRATEK | 5 | SZT
Część-3 |  | 3_FOTOWOLTAIKA
3_FOTOWOLTAIKA
3A_DWOREK |  | Fotowoltaika min. kWp na gruncie: wskazany zestaw lub równoważny, tzn. o takich samych parametrach technicznych, z gwarancją, serwisem w woj. zachodniopomorskim (moc instalacji 22,96 kWp,konstrukcja na gruncie, trasy kablowe, moduły fotowoltaiczne, falownik z rozdzielnią i zabezpieczeniami, uziemienie konstrukcji montażowej)
|  | Nazwa | Ilość | miara
| 3.A.01 | Inwerter FALOWNIK, np. FRONIUS SYMO 20.0-3-M -CORAB | 1 | szt
| 3.A.02 | Moduł PV monokrystaliczny 410 Wp, np. CORAB ENCOR EC410M-10-108FB-V half cut FULL BLACK | 56 | szt
| 3.A.03 | Klema końcowa regulowana 30-42,5MM czarna szer 50mm, np. CORAB | 16 | szt
| 3.A.04 | Klema środkowa czarna, np.CORAB | 96 | szt
| 3.A.05 | Śruba imbusowa M 8x20 DIN912 A2/c, np.CORAB | 16 | szt
| 3.A.06 | Śruba imbusowa M 8x40, np. CORAB | 96 | szt
| 3.A.07 | Zacisk uziemiający ZU-01AL, np. CORAB | 40 | szt
| 3.A.08 | Kabel LgY 16mm2/żółto zielony- np. SELFA | 100 | szt
| 3.A.09 | Bezpiecznik przeciwpożar. Projoy MC4 PEFS-EL50H-8(P2) np. CORAB | 1 | szt
| 3.A.10 | Rozdzielnica n/tynk ECH 36 PTs/et, np. TRACON | 1 | szt
| 3.A.11 | Wył.różnicowo-prąd 4p 63A/0,1A -AC, np.TRACON | 1 | szt
| 3.A.12 | Wył.nadprądowy 3 pol.C-40A -AC, np.TRACON | 1 | szt
| 3.A.13 | Konektor MC4 -15A/PV-RH 4mm/kpl -DC, np.TRACON | 20 | szt
| 3.A.14 | Kabel solarny KBE 1x6 czarny (500m) DB, np.CORAB | 200 | szt
| 3.A.15 | Kabel solarny KBE 1x6 czerwony (500m) DB np.CORAB | 200 | szt
| 3.A.16 | Ogranicznik przep.AC 3+1P TYP2 20/40kA -AC -AC np.TRACON | 1 | szt
| 3.A.17 | Ogranicznik przep.DC, T2, (BY1-C/3 FW10) wymienne wkładki 1200V 20/40kA , np.TRACON | 4 | szt
| 3.A.18 | Rozłącznik PV 4-bieg LS 25A/et -DC, np.. TRACON | 2 | szt
| 3.A.19 | Podstawa montażowa falownika na konstrukcji , np.WS-026 CORAB | 1 | szt
| 3.A.20 | System montażowy wolnostojący , np.. WS-026 /AL KLIK CORAB | 3 | szt
3B_WIERZCHOMINO |  | Fotowoltaika min. 20 kWp na dachu budynku: wskazany zestaw lub równoważny, tzn. o takich samych parametrach technicznych, z gwarancją, serwisem w woj. zachodniopomorskim, z transportem (oczekiwana moc instalacji22,96 kWp, konstrukcja na dachu budynku strona południowo-wschodnia, falownik z rozdzielnią i zabezpieczeniami, uziemienie konstrukcji montażowej)
|  | RODZAJ MATERIAŁU | ilość | miara
| 3.B.01 | InwerterFALOWNIK FRONIUS SYMO 20.0-3-M , np.CORAB | 1 | szt
| 3.B.02 | Moduł PV CORAB ENCOR EC410M-10-108FB-V half cut FULL BLACK -np.CORAB | 52 | szt
| 3.B.03 | Szyna mont.SM-trapezowa na blachodachówkę /3440 AL., np.CORAB | 36 | szt
| 3.B.04 | Klema końcowa regulowana 30-42,5MM czarna szer 50mm - np. CORAB | 16 | szt
| 3.B.05 | Klema środkowa czarna-np. CORAB | 96 | szt
| 3.B.06 | Śruba imbusowa M 8x20 DIN912 A2/c-np. CORAB | 16 | szt
| 3.B.07 | Śruba imbusowa M 8x40-np. CORAB | 96 | szt
| 3.B.08 | Zacisk uziemiający ZU-01AL - np. CORAB | 40 | szt
| 3.B.09 | Kabel LgY 16mm2/żółto zielony-np. SELFA | 40 | szt
| 3.B.10 | Uziom kpl/grot+przedł+złącz+złącz.kontr+głow/- np. ELEKTROBUD | 5 | szt
| 3.B.11 | Drut 8mm ocynk/eb - np. ELEKTROBUD | 30 | szt
| 3.B.12 | Bednarka 30x4mm ocynk/eb- np. ELEKTROBUD | 20 | szt
| 3.B.13 | Złącze krzyżowe 25/eb -np. ELEKTROBUD | 10 | szt
| 3.B.14 | Złącze kontrolne 30/eb -np. ELEKTROBUD | 4 | szt
| 3.B.15 | Bezpiecznik przeciwpożar. - np. Projoy MC4 PEFS-EL50H-8(P2) CORAB | 1 | szt
| 3.B.16 | Rozdzielnica n/tynk ECH 36 PTs/et-np. TRACON | 1 | szt
| 3.B.17 | Wył.różnicowo-prąd 4p 63A/0,1A -AC-np. TRACON | 1 | szt
| 3.B.18 | Wył.nadprądowy 3 pol.C-40A -AC- np. TRACON | 1 | szt
| 3.B.19 | Konektor MC4 -15A/PV-RH 4mm/kpl -DC-np. TRACON | 20 | szt
| 3.B.20 | Kabel solarny KBE 1x6 czarny (500m) DB -np. CORAB | 200 | szt
| 3.B.21 | Kabel solarny KBE 1x6 czerwony (500m) DB -np. CORAB | 200 | szt
| 3.B.22 | Ogranicznik przep.AC 3+1P TYP2 20/40kA -AC -AC -npTRACON | 1 | szt
| 3.B.23 | Ogranicznik przep.DC, T2, (BY1-C/3 FW10) wymienne wkładki 1200V 20/40kA - npTRACON | 4 | szt
| 3.B.24 | Rozłącznik PV 4-bieg LS 25A/et -DC- np. TRACON | 2 | szt
Część-4 |  | 4_instalacje wodno-kanalizacyjne, umywalki
4_instalacje wodno-kanalizacyjne, umywalki
4_WIERZCHOMINO | 4.A.01 | Rura LITA 110x3,2 2000mm SN8 kl.C KG/86/- np. MAGNAPLAST | 11 | szt
| 4.A.02 | Rura LITA 110x3,2 1000mm SN8 kl.C KG/86/-np. MAGNAPLAST | 11 | szt
| 4.A.03 | Rura LITA 110x3,2 500mm SN8 kl.C KG/96/-np. MAGNAPLAST | 11 | szt
| 4.A.04 | Trójnik POMARAŃCZ 110/110/45st KGEA /100/ KG-np. MAGNAPLAST | 8 | szt
| 4.A.05 | Trójnik POMARAŃCZ 160/110/45st KGEA /51/ KG-np. MAGNAPLAST | 3 | szt
| 4.A.06 | Rura SZARA 110 1000mm /4/ 60 HT-np. MAGNAPLAST | 12 | szt
| 4.A.07 | Rura SZARA 110 2000mm /4/ 60 HT-np. MAGNAPLAST | 14 | szt
| 4.A.08 | Kolano SZARA 110 45st /20/240 HT-np. MAGNAPLAST | 24 | szt
| 4.A.09 | Kolano SZARA 110 87st /20/160 HT-np. MAGNAPLAST | 4 | szt
| 4.A.10 | Rura SZARA 50 1000mm /10/200 HT-np. MAGNAPLAST | 14 | szt
| 4.A.11 | Kolano SZARA 50 45st /20/960 HT-np. MAGNAPLAST | 20 | szt
| 4.A.12 | Kolano SZARA 50 87st /20/960 HT-np. MAGNAPLAST | 8 | szt
| 4.A.13 | Uchwyt z uszcz. 40 [48-56] /50 -np. GORGIEL | 40 | szt
| 4.A.14 | Uchwyt z uszcz.100 [108-116] -np. GORGIEL (20) | 40 | szt
| 4.A.15 | Środek ślizgowy 500 g (30/900) HT -np. MAGNAPLAST | 2 | szt
| 4.A.16 | Stelaż WC INEO PLUS dla niepełnosprawnych H 1120 mm/45mm + mocowanie 17.257.00 - np. SANIT | 2 | szt
| 4.A.17 | Przekładka do WC/BIDET/50-np. SANIT | 2 | szt
| 4.A.18 | Przycisk / spłuczka CHROM - np. SANIT S 703 CHROM | 2 | szt
| 4.A.19 | Miska ustępowa wisząca NOVA PRO Rimfree dla niepełnosprawnych, dł.70 cm - np. GEBERIT | 2 | szt
| 4.A.20 | Syfon umyw.podtynkowy chrom- np. VIEGA | 2 | szt
| 4.A.21 | Poręcz uchylna RN 21/80 -np. HYDROSTOP | 6 | szt
| 4.A.22 | Zawór kątowy, antykami, 1/2GZ x 3/8GZ, bez nakrętki,, uchwyt metalowy/84/-A-80-np. ARCO | 8 | szt
| 4.A.23 | Zlewozmywak wpuszczany 2-komorowy 78x43 dekor , np. XYLO-DEANTE | 2 | szt
| 4.A.24 | Bateria zlewozmywakowa stojąca - np. JOKO CLINIC-DEANTE | 2 | szt
| 4.A.25 | Bateria umywalkowa stojąca - np. JOKO CLINIC -DEANTE | 2 | szt
| 4.A.26 | Folia izolacyjna /rolka-50mb/gr 0,13-Q np.QIK | 3 | szt
| 4.A.27 | Rura do instalacji ogrzewania podłogowego 16x2, 240 m/ zwój - np. Pex Penta PE-Xc 16x2 /240m/zwój -np.. PURMO | 720 | szt
| 4.A.28 | Rozdzielacz stal. d/podłog. z rotametrami 7-obieg nier. - np. PREMIUM LINE-PURMO | 1 | szt
| 4.A.29 | Złączka przyłączeniowa 16x3/4”- PEX/AL GW A.PHA-090 -(10/280), np. EUROKONUS- PERFEXIM | 14 | szt
| 4.A.30 | Zawór kulowy WZ 1, uchwyt motylkowy-/20/-np.. SENA-ARCO | 4 | szt
| 4.A.31 | Kolano mos. DN 25 1" WZ HEAVY PHA-311 MOSIĄDZ (10/100) -np.. PERFEXIM (10/100) | 6 | szt
| 4.A.32 | Otulina PE czerwona 018-09/2m , np.CONCEPT- K-FLEX [120] | 40 | szt
| 4.A.33 | Otulina PE niebieska 018-09/2m , np.CONCEPT- K-FLEX [120] | 40 | szt
| 4.A.34 | Listwa L-7e -/przewod. do 8 sekcji z internetem (W_L7.02.PL01.2) -, np. TECH | 1 | szt
| 4.A.35 | Czujnik pokojowy C-7P/ przewod.pom.temperatury /CZARNY -, np. TECH | 4 | szt
| 4.A.36 | Termomotorek STT 230/2T NC M30x1,5-np. TECH | 7 | szt
| 4.A.37 | Grupa pomp. d/ podłog. z zaworem ATM BTU 501 GRUNDFOS -np.. AFRISO | 1 | szt
| 4.A.38 | Szafka n/tynk SGNW/G-4 H-700/do 12 obw./gł.135 -np.GORGIEL | 1 | szt
| 4.A.39 | Złączka press GZ 32x1-np.QIK | 6 | szt
| 4.A.40 | Złączka press GZ 20x3/4-np. QIK | 4 | szt
| 4.A.41 | Trójnik press 32-np. QIK | 4 | szt
| 4.A.42 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 32x3/25m, np. QIK | 60 | szt
| 4.A.43 | Otulina siwa PE 035-20/2m Dn 25 np. K-FLEX [70] | 60 | szt
| 4.A.44 | Wodomierz suchobieżny GSD8-I 1/2" AF Q3-2,5m3/h np. - DN15 R100-R50 AM zimna woda BMETERS-BMETERS | 2 | szt
| 4.A.45 | Wodomierz suchobieżny GSD8-I 1/2" AC Q3-2,5m3/h DN15 R100-R50 AM -BMETERS | 2 | szt
| 4.A.46 | Śrubunek mos.wodom. 1/2" DŁUGI , np.-PERFEXIM śrubuunek wodomierzowy | 8 | szt
| 4.A.47 | Przedłużka mos. 1/2"x 10mm 502G MOSIĄDZ -np. PERFEXIM (50/300) | 10 | szt
| 4.A.48 | Zawór kulowy WZ 1/2, uchwyt motylkowy-/50 szt w op/ np. SENA-ARCO | 10 | szt
| 4.A.49 | Rozdzielacz grzejnik.inox 1" 4 obwo.z/zaw.odcin zas+pow.+złączki pex 16/ - np. FERRO | 2 | szt
| 4.A.50 | Szafka n/tynk SGNW/G-1 H-700/do 6 obw./gł.135 - np. GORGIEL | 1 | szt
| 4.A.51 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 16x2 /200m, np. QIK | 100 | szt
| 4.A.52 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 20x2 /100m-QIK | 100 | szt
| 4.A.53 | Trójnik press reduk.20x16x20-np.QIK | 12 | szt
| 4.A.54 | Trójnik press reduk.20x16x16- np. QIK | 6 | szt
| 4.A.55 | Trójnik press 16-np.QIK | 8 | szt
| 4.A.56 | Złączka press GW 20x1/2-np. QIK | 6 | szt
| 4.A.57 | Kolano press z łapami 16x1/2 GW-np. QIK | 18 | szt
| 4.A.58 | Korek tynkarski PP/d.prób 1/2" CZERWONY /100/-np.. SIGMA | 9 | szt
| 4.A.59 | Korek tynkarski PP/d.prób 1/2" NIEBIESKI /100/-np. SIGMA | 9 | szt
| 4.A.60 | Otulina siwa PE 018-20/2m - np.K-FLEX [130] | 100 | szt
| 4.A.61 | Otulina siwa PE 022-20/2m kl.B [108] Dn 15 - np. K-FLEX | 100 | szt
| 4.A.62 | Taśma K-FLEX® CLOTH DUCT - 160 m × 50 mm × 50 m - Niebieska [24] - np.K-FLEX [24] | 2 | szt
| 4.A.63 | Taśma PE 48mm/50m [CZERWONA]/24/- np. ASKOM | 2 | szt
| 4.A.64 | Piana montażowa pistoletowa 750ml/12/- np.BISAN | 6 | szt
| 4.A.65 | Pakuły MOTEK 100g (8)- np. BISAN | 2 | szt
| 4.A.66 | Pasta d/uszcz.gwint. GB1 250g tuba /do 135 stC/(12)- np.BISAN | 2 | szt
| 4.A.67 | Przedłużka mos. 1/2"x 20mm 502G MOSIĄDZ (20/320) -np. PERFEXIM (20/320) | 16 | szt
| 4.A.68 | Przedłużka mos. 1/2"x 30mm 502G MOSIĄDZ (20/320) -np.. PERFEXIM (20/320) | 16 | szt
| 4.A.69 | Przedłużka mos. 1/2"x 40mm 502G MOSIĄDZ (20/320) -np.. PERFEXIM (20/320) | 14 | szt
| 4.A.70 | Umywalka 65x52 dla niepełnosprawnych-np.. MAJA IDEAL S | 2 | szt
Część-5 |  | 5_pompa ciepła
5_pompa ciepła
5_SALA WIERZCHOMINO |  | W obiekcie głownym jest zamontowana pompa z zestawem - takie jak w zestawieniu, dopuszczalne jest rozwiązanie równoważne, tzn. zestawy z pompą ciepła powietrze-woda typ monoblock R290 moc 12 kw A-7/W35 np. Saunier Duval GeniaAir mono 12 kW lub Vaillant Arotherm plus - nr Katalogowy zestawu 0010044188 z komplatnym zestawem instalacyjno-montażowym, rozwiązania równoważne muszą zapewniać gwarancję, serwis na terenie woj. zachodniopomorskiego i podobne parametry techniczne
| 5.A.01 | Pompa ciepła - Pakiet OZE Nr 02 GeniaAir MONO HA 12-6 O 400V + Stacja hydrauliczna HE 9-6 WB + Regulator SRC 720 - np.SAUNIER DUVAL | 1 | szt
| 5.A.02 | Mufa 35mm np. press Inox 304 (5/60) - np.IBP | 6 | szt
| 5.A.03 | Mufa 42mm np. press Inox 304 (1/25) - np. IBP | 9 | szt
| 5.A.04 | Łuk 90 2kx35 np. Press Inox 304 (5/30)-np.IBP | 13 | szt
| 5.A.05 | Łuk 90 2kx42 np. Press Inox 304 (1/20)- np. IBP | 23 | szt
| 5.A.06 | Łuk 90 1kx35 np. Press Inox 304 (5/30)-np. IBP | 13 | szt
| 5.A.07 | Łuk 90 1kx42 np. Press Inox 304 (1/20)- np. IBP | 10 | szt
| 5.A.08 | Łuk 45 2kx35 np. Press Inox 304 (5/40)- np. IBP | 12 | szt
| 5.A.09 | Łuk 45 2kx42 np. Press Inox 304 (1/20)-np. IBP | 8 | szt
| 5.A.10 | Łuk 45 1kx35 np. Press Inox 304 (5/40)-np. IBP | 8 | szt
| 5.A.11 | Łuk 45 1kx42 np. Press Inox 304 (1/20)-np. IBP | 11 | szt
| 5.A.12 | Trójnik 35mm np. press Inox 304 (5/30) -np. IBP | 5 | szt
| 5.A.13 | Trójnik 42mm np. press Inox 304 (1/15) -np. IBP | 8 | szt
| 5.A.14 | Rura 35x1,0x6m np. stal nierdzewna 304 np. INOX (6/546)-np. IBP | 24 | szt
| 5.A.15 | Rura 42x1,2x6m np. stal nierdzewna 304 np. INOX (6/546)-np. IBP | 36 | szt
| 5.A.16 | Trójnik reduk. 35x28x35mm np. press Inox 304 (5/30) -np. IBP | 5 | szt
| 5.A.17 | Redukcja nyplowa 35x28mm np. press Inox 304 (5/60) -np. IBP | 4 | szt
| 5.A.18 | Redukcja nyplowa 42x35mm np. press Inox 304 (1/30) -np. IBP | 4 | szt
| 5.A.19 | Łącznik prosty GW 28xRp 1''mm np. press Inox 304 (5/70) -np. IBP | 5 | szt
| 5.A.20 | Łącznik prosty GW 35xRp 1 1/4''mm np. press Inox 304 (5/40) -np. IBP | 10 | szt
| 5.A.21 | Łącznik prosty GZ 35xRp 1 1/4''mm np. press Inox 304 (5/40) -np. IBP | 17 | szt
| 5.A.22 | Łącznik prosty GZ 28xRp 1''mm np. press Inox 304 (5/70) - np. IBP | 6 | szt
| 5.A.23 | Łącznik prosty GW 42xRp 1 1/4''mm np. press Inox 304 (1/30) - np. IBP | 12 | szt
| 5.A.24 | Naczynie przeponowe DE 50L niebieskie do C.W.U.- np. REFLEX | 1 | szt
| 5.A.25 | Naczynie przeponowe N 50L szare 6 / 70°C -np. REFLEX | 1 | szt
| 5.A.26 | Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS, 3 bar, Rp3/4" x Rp1"-np.AFRISO | 1 | szt
| 5.A.27 | Zawór spustowy 1/2" A.1809 -np. PERFEXIM (15/150) | 6 | szt
| 5.A.28 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem STOP G3/8"x1/2" - KOMPLET- np. AFRISO | 10 | szt
| 5.A.29 | Uchwyt z uszcz. 25 [32-40] /50 -np. GORGIEL | 14 | szt
| 5.A.30 | Uchwyt z uszcz. 32 [41-48] /50 -np.GORGIEL | 10 | szt
| 5.A.31 | Zawór antyzamarzaniowy GW/GZ 1 1/4 " do pomp ciepła -np. GIACOMINI | 2 | szt
| 5.A.32 | Otulina siwa PE 048-13/2m - np. K-FLEX [70] Dn 40 | 36 | szt
| 5.A.33 | Zawór kulowy WZ 11/4, uchwyt rączka-/12/- np. SENA-ARCO | 13 | szt
| 5.A.34 | Redukcja mosiężna 6/4"x5/4" żółta- np. FERRO | 10 | szt
| 5.A.35 | Redukcja mos.11/4"GZx 1"GW HEAVY PHA-306 - np. PERFEXIM (10/200) | 15 | szt
| 5.A.36 | Peszel rurka karb.odpor nUV 40/34/ /50m/czarna- np. TT PLAST | 50 | szt
| 5.A.37 | Peszel rurka karb.odpor n/UV- 25/20/ /50m/czarna-Tnp. T PLAST | 50 | szt
| 5.A.38 | Korytko kablowe KK/32x30/L-2m/ /28/- np. TT PLAST | 14 | szt
| 5.A.39 | Korytko kablowe KK/60x40/L-2m /15/- np. TT PLAST | 10 | szt
| 5.A.40 | Rozdzielnica n/tynk ECH 36 PTs/et- np. TRACON | 1 | szt
| 5.A.41 | Wył. różnicowo-prądowy 4 pol. 40A, 30mA, 6kA, AC -np. TRACON | 3 | szt
| 5.A.42 | Wył.nadprądowy 3 pol.C-16A -AC-np. TRACON | 9 | szt
| 5.A.43 | Grzałka z termost.GRW-4.5kW/400V 6/4" 11/2" - np. KOSPEL | 3 | szt
| 5.A.44 | Trójnik mos.red.1"x1/2" HEAVY PHA-314 -np. PERFEXIM (10/50) | 6 | szt
| 5.A.45 | Trójnik mos. DN 25 1" HEAVY PHA-312 -np. PERFEXIM (20/100) | 10 | szt
| 5.A.46 | Trójnik mos. DN 32 11/4" HEAVY PHA-312 -np. PERFEXIM (10/50) | 10 | szt
| 5.A.47 | ZESTAW SEPARATORÓW POWIETRZA ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ (DN32) 1 1/4" GW- np. FLAMCO | 1 | szt
| 5.A.48 | Zawór bezpieczeństwa 1'' do c.o. 3 bar -np. FLAMCO | 1 | szt
| 5.A.49 | Wył.nadprądowy 3 pol.C-50A -AC- np. TRACON | 1 | szt
| 5.A.50 | Pompa cyrk COMFORT UP 15-14 BDT PM /Z ZEGAREM/ L-80 C.W.U. - np. GRUNDFOS | 1 | szt
| 5.A.51 | Zawór zwrotny grzybkowy 1" /36/- np. ARCO, STOP Vitaq - | 5 | szt
| 5.A.52 | Zawór zwrotny grzybkowy 3/4" -/36/- np. ARCO,STOP Vitaq - | 2 | szt
| 5.A.53 | Zawór zwrotny grzybkowy 11/4" -/12/- np. ARCO,STOP Vitaq - | 6 | szt
| 5.A.54 | Nypel mosiądz 1" GZ/płaskie czoło do rur karb.Dn20/- np. LECHAR | 14 | szt
| 5.A.55 | Nypel MOSIĄDZ DN 32 11/4" -np. PERFEXIM (10/50) HEAVY PHA-304 | 22 | szt
| 5.A.56 | Nypel MOSIĄDZ DN 40 11/2" np.. HEAVY PHA-304 PERFEXIM (10/50) | 6 | szt
| 5.A.57 | Trójnik mos. DN 40 11/2" np.. HEAVY PHA-312 PERFEXIM (5/50) | 3 | szt
| 5.A.58 | Redukcja mos.11/2"GZx 11/4"GW - np.. HEAVY PHA-306 PERFEXIM (10/200) | 3 | szt
| 5.A.59 | Kolano mos. DN 25 1" WW - np. HEAVY PHA-310 MOSIĄDZ PERFEXIM (10/100) | 14 | szt
| 5.A.60 | Kolano mos. DN 32 11/4" WW , np. HEAVY PHA-310 MOSIĄDZ -PERFEXIM (10/50) | 22 | szt
| 5.A.61 | Kolano mos. DN 40 11/2" WW, np. HEAVY PHA-310 MOSIĄDZ -PERFEXIM (5/50) | 5 | szt
| 5.A.62 | Kolano mos. DN 40 11/2" WZ , np. HEAVY PHA-311 MOSIĄDZ -PERFEXIM (5/50) | 10 | szt
| 5.A.63 | Zawór antyskaż.PROSTY 1" typ EA , np.. PHA-013 -PERFEXIM (9/45) | 1 | szt
| 5.A.64 | Zawór kulowy WZ 1, uchwyt rączka-/20/-np. SENA-ARCO | 10 | szt
| 5.A.65 | Termomanometr 63 mm 1/2" tylny axialny 0-6 bar, 0-120°C-np. FERRO | 6 | szt
| 5.A.66 | Termomanometr tylny 10bar/150stC- np. INTROL | 6 | szt
| 5.A.67 | Redukcja mosiężna 1/2"x1/4" żółta- np. FERRO | 12 | szt
| 5.A.68 | Termometr 63 mm 1/2" tylny axialny 0-120°C- np. FERRO | 4 | szt
| 5.A.69 | Otulina z syntetycznego, spienionego kauczuku, odporna na wysoką temperaturę. Przeznaczona do izolacji systemów grzewczych i instalacji solarnych w temperaturach do 150 st C. - 35 x 13 - np.. K-FLEX [50] | 48 | szt
| 5.A.70 | otulina z syntetycznego, spienionego kauczuku, odporna na wysoką temperaturę. Przeznaczona do izolacji systemów grzewczych i instalacji solarnych w temperaturach do 150oC. - 42 x 13 - np.. K-FLEX [40] | 48 | szt
| 5.A.71 | Zawór zwrotny grzybkowy 11/2" np. STOP Vitaq /24/-ARCO | 2 | szt
Część-6 |  | 6_instalacja wodno-kanalizacyjna, grzejniki, wc, umywalki, brodziki
6_instalacja wodno-kanalizacyjna, grzejniki, wc, umywalki, brodziki
6A_sala Wierzchomino - mieszkania wydzielone w sali | 6.A.01 | Folia izolacyjna do ogrzewania podłogowego, /rolka-50mb/gr 0,13-np.QIK | 3 | szt
| 6.A.02 | Rura PE-Xc 16x2 /240m/zwój -np.. PURMO | 960 | szt
| 6.A.03 | Rozdzielacz stal. d/podłog. z rotametrami 12-obieg nier. Np.. PREMIUM LINE-PURMO | 1 | szt
| 6.A.04 | Grupa pomp. d/ podłog. z zaworem ATM BTU 501 np.. GRUNDFOS -AFRISO | 1 | szt
| 6.A.05 | Szafka n/tynk SGNW/G-5 H-700/do 14 obw./gł.135 - np. GORGIEL | 1 | szt
| 6.A.06 | Zawór kulowy WZ 1, uchwyt motylkowy-/20/-np. SENA-ARCO | 10 | szt
| 6.A.07 | Kolano mos. DN 25 1" np..WZ HEAVY PHA-311 MOSIĄDZ -PERFEXIM (10/100) | 8 | szt
| 6.A.08 | Otulina PE czerwona 018-09/2m np. CONCEPT- K-FLEX [120] | 50 | szt
| 6.A.09 | Otulina PE niebieska 018-09/2m np. CONCEPT- K-FLEX [120] | 50 | szt
| 6.A.10 | Listwa L-9r /bez przewod.do 8 sekcji z internetem/ -BIAŁA - np. TECH | 1 | szt
| 6.A.11 | Termostat R-8b /radiowy , dobowy / BIAŁY (W_R8B.01.PL01.1) -np. TECH | 8 | szt
| 6.A.12 | Termomotorek STT 230/2T NC M30x1,5-np. TECH | 12 | szt
| 6.A.13 | Głowica STT-869 /radiowa głowica termostatyczna/ M 30x1,5 - np. TECH | 6 | szt
| 6.A.14 | Grzejnik V22 600x2000 3418/1714W-np. PURMO | 2 | szt
| 6.A.15 | Grzejnik V22 600x1400 2393/1200W- np. PURMO | 4 | szt
| 6.A.16 | Przyłącze grzejnikowe VK -Zawór podw.zespol. KĄTOWY NA IMBUS+NYPLE PHA-035 portki -np. PERFEXIM (8/80) | 6 | szt
| 6.A.17 | Złączka przyłączeniowa 16x3/4” EUROKONUS - PEX/AL GW A.PHA-090 -PERFEXIM (10/280) | 36 | szt
| 6.A.18 | Rozeta grzejnik.pojedyńcza 16 /OPAK 100szt. / -np. HYDROLAND | 6 | szt
| 6.A.19 | Złączka press GZ 32x1-np. QIK | 8 | szt
| 6.A.20 | Otulina siwa PE 035-20/2m K-FLEX [70] Dn 25 | 80 | szt
| 6.A.21 | Uchwyt z uszcz. 25 [32-40] /50 -np.. GORGIEL | 50 | szt
| 6.A.22 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 16x2 /200m-np. QIK | 200 | szt
| 6.A.23 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 20x2 /100m-np. QIK | 100 | szt
| 6.A.24 | Złączka press/mufa/32-np. QIK | 16 | szt
| 6.A.25 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 32x3/25m-np. QIK | 150 | szt
| 6.A.26 | Otulina siwa PE 018-20/2m - np. K-FLEX [130] | 200 | szt
| 6.A.27 | Otulina siwa PE 022-20/2m np..K-FLEX kl.B [108] Dn 15 | 100 | szt
| 6.A.28 | Wodomierz suchobieżny GSD8-I 1/2" AF Q3-2,5m3/h DN15 R100-R50 np. AM Zimna -BMETERS-BMETERS | 2 | szt
| 6.A.29 | Wodomierz suchobieżny GSD8-I 1/2" AC Q3-2,5m3/h DN15 R100-R50 AM -BMETERS | 2 | szt
| 6.A.30 | Śrubunek mos.wodom. 1/2" DŁUGI A.5120 -np. PERFEXIM (30/300) | 8 | szt
| 6.A.31 | Przedłużka mos. 1/2"x 10mm 502G MOSIĄDZ -np. PERFEXIM (50/300) | 10 | szt
| 6.A.32 | Zawór kulowy WZ 1/2, uchwyt motylkowy-/50/-np. SENA-ARCO | 10 | szt
| 6.A.33 | Rozdzielacz grzejnik.inox 1" 4 obwo.z/zaw.odcin zas+pow.+złączki Pex 16/ -np. FERRO | 2 | szt
| 6.A.34 | Szafka n/tynk SGNW/G-1 H-700/do 6 obw./gł.135 -np. GORGIEL | 1 | szt
| 6.A.35 | Trójnik press reduk.20x16x20-np. QIK | 20 | szt
| 6.A.36 | Trójnik press reduk.20x16x16-np. QIK | 12 | szt
| 6.A.37 | Trójnik press 16-np. QIK | 12 | szt
| 6.A.38 | Złączka press GW 20x1/2-np. QIK | 6 | szt
| 6.A.39 | Kolano press z łapami 16x1/2 GW-np. QIK | 20 | szt
| 6.A.40 | Korek tynkarski PP/d.prób 1/2" CZERWONY /100/-np. SIGMA | 10 | szt
| 6.A.41 | Korek tynkarski PP/d.prób 1/2" NIEBIESKI /100/-np. SIGMA | 10 | szt
| 6.A.42 | Taśma - 160 m × 50 mm × 50 m - Niebieska - np. K-FLEX [24] K-FLEX® CLOTH DUCT | 2 | szt
| 6.A.43 | Taśma PE 48mm/50m [CZERWONA]/24/-np. ASKOM | 2 | szt
| 6.A.44 | Obejma podwójna szybki montaż 16-25 - mewka (150szt)-np. TECE | 150 | szt
| 6.A.45 | Piana montażowa pistoletowa 750ml/12/-np. BISAN | 10 | szt
| 6.A.46 | Pakuły MOTEK 100g (8)-np. BISAN | 2 | szt
| 6.A.47 | Pasta d/uszcz.gwint. GB1 250g tuba /do 135 stC/(12)-np. BISAN | 2 | szt
| 6.A.48 | Kineta 425/160 przelotowa /rura karbowana /8 /SC -np. MAGNAPLAST | 1 | szt
| 6.A.49 | Rura wznosząca 425/2000mm/rura karbowana /4/ SC-np. MAGNAPLAST | 2 | szt
| 6.A.50 | Pokrywa PP A15-1,5t typ 425 rura karbowana /1/SC- np.MAGNAPLAST | 2 | szt
| 6.A.51 | Rura LITA 160x4,7 2000mm SN8 kl.C z kielichem /40/ KG- np.MAGNAPLAST | 16 | szt
| 6.A.52 | Rura LITA 160x4,7 1000mm SN8 kl.C z kielichem /40/ KG- np.MAGNAPLAST | 10 | szt
| 6.A.53 | Trójnik POMARAŃCZ 160/110/45st KGEA /51/ KG- np.MAGNAPLAST | 6 | szt
| 6.A.54 | Redukcja POMARAŃCZ 160/110 /250/KG- np.MAGNAPLAST | 1 | szt
| 6.A.55 | Kolano POMARAŃCZ 160/45st /90/KG- np.MAGNAPLAST | 12 | szt
| 6.A.56 | Rura SZARA 110 2000mm /4/ 60 HT- np.MAGNAPLAST | 17 | szt
| 6.A.57 | Rura SZARA 110 1000mm /4/ 60 HT- np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.A.58 | Kolano SZARA 110 45st /20/240 HT-np.MAGNAPLAST | 32 | szt
| 6.A.59 | Kolano SZARA 110 87st /20/160 HT-np.MAGNAPLAST | 4 | szt
| 6.A.60 | Rura SZARA 50 2000mm /10/200 HT-np.MAGNAPLAST | 12 | szt
| 6.A.61 | Rura SZARA 50 1000mm /10/200 HT-np.MAGNAPLAST | 12 | szt
| 6.A.62 | Rura SZARA 50 500mm /20/320 HT-np.MAGNAPLAST | 14 | szt
| 6.A.63 | Rura SZARA 50 315mm /20/400 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.A.64 | Kolano SZARA 50 45st /20/960 HT-np.MAGNAPLAST | 40 | szt
| 6.A.65 | Kolano SZARA 50 87st /20/960 HT-np.MAGNAPLAST | 10 | szt
| 6.A.66 | Stelaż do WC BASE z/mocow/KPL /10/ np. TECE | 2 | szt
| 6.A.67 | Przycisk spłukujący chrom-połysk - np.TECE | 2 | szt
| 6.A.68 | ADEL D50 umywal. + szafka fr. bi. lakier kol. bi. mat. stojąca - np.VENA | 2 | szt
| 6.A.69 | Miska ustępowa wisząca bez kołnierza np. DEANTE | 2 | szt
| 6.A.70 | Deska wolnoopadająca SLIM do miski - np. DEANTE | 2 | szt
| 6.A.71 | Kabina kwadratowa 90 /TRANSPARENT , /16/ np. DANTE | 2 | szt
| 6.A.72 | Syfon brodzikowy do brodz.z otw.50 H-65mm (200/8)- np. McAlpine | 2 | szt
| 6.A.73 | Deszczownia z baterią mieszaczową- np.DEANTE | 2 | szt
| 6.A.74 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U np. ASTER-DEANTE | 2 | szt
| 6.A.75 | Zawór kątowy, antykami, 1/2GZ x 3/8GZ, bez nakrętki,, uchwyt metalowy/84/-A-80-np. ARCO | 8 | szt
| 6.A.76 | Zawór kątowy MAC, antykami, pralkowy 1/2GZ x 3/4GZ-/60/-LAVAD-ARCO | 2 | szt
| 6.A.77 | Syfon pralkowy natynkowy CHROM A.96C - np.PERFEXIM | 2 | szt
| 6.A.78 | Zlewozmywak wpuszczany 2-komorowy 78x43 dekor XYLO- np.DEANTE | 2 | szt
| 6.A.79 | Panel brodzika kwadrat ARES 90 -np.BESCO | 2 | szt
| 6.A.80 | Brodzik kwadrat ARES 90x90x16 -np.BESCO | 2 | szt
6B_WIERZCHOMINO - MIESZKANIA NA PODDASZU | 6.B.01 | Grzejnik V22 600x2000 3418/1714W-np.PURMO | 2 | szt
| 6.B.02 | Grzejnik V22 600x1800 3076/1542W-np.PURMO | 3 | szt
| 6.B.03 | Grzejnik V22 600x1600 2734/1371W- np.PURMO | 1 | szt
| 6.B.04 | Grzejnik V22 600x1400 2393/1200W- np.PURMO | 4 | szt
| 6.B.05 | Przyłącze grzejnikowe VK -Zawór podw.zespol. KĄTOWY NA IMBUS+NYPLE PHA-035 portki -np.PERFEXIM (8/80) | 10 | szt
| 6.B.06 | Złączka przyłączeniowa 16x3/4” EUROKONUS - PEX/AL GW A.PHA-090 -PERFEXIM (10/280) | 20 | szt
| 6.B.07 | Rozeta grzejnik.podwójna 16 / 50szt. /- np.CAPRICORN | 10 | szt
| 6.B.08 | Szafka n/tynk SGNW/G-4 H-700/do 12 obw./gł.135 -np.GORGIEL | 1 | szt
| 6.B.09 | Listwa L-9r /bez przewod.do 8 sekcji z internetem/ -np.BIAŁA -TECH | 1 | szt
| 6.B.10 | Termostat R-9b/przewod,dobowy/ np.BIAŁY-TECH | 8 | szt
| 6.B.11 | Głowica STT-869 /radiowa głowica termostatyczna/ M 30x1,5 -np.TECH | 10 | szt
| 6.B.12 | Rozdzielacz grzejnik.inox 1" 10 obwo.z/zaw.odcin zas+pow.+złączki Pex 16/ - np.FERRO | 1 | szt
| 6.B.13 | Zawór kulowy WZ 1, uchwyt motylkowy-/20/-SENA-ARCO | 5 | szt
| 6.B.14 | Złączka press GZ 32x1- np.QIK | 14 | szt
| 6.B.15 | Kolano mos. DN 25 1" MOSIĄDZ -np.PERFEXIM (10/100) WZ HEAVY PHA-311 | 10 | szt
| 6.B.16 | Pompa 1 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H-np.GRUNDFOS ALPHA | 1 | szt
| 6.B.17 | Półśrubunek do pompy 6/4"x1" żeliwny 1kpl. (2szt)-np.FERRO | 1 | szt
| 6.B.18 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 16x2 /200m- np. QIK | 200 | szt
| 6.B.19 | Otulina PE czerwona 018-09/2m - np. K-FLEX [120] CONCEPT | 200 | szt
| 6.B.20 | Otulina PE niebieska 018-09/2m np. K-FLEX [120] CONCEPT | 200 | szt
| 6.B.21 | Taśma - 160 m × 50 mm × 50 m - Niebieska - np. K-FLEX [24]K-FLEX® CLOTH DUCT | 2 | szt
| 6.B.22 | Taśma PE 48mm/50m [CZERWONA]/24/-np. ASKOM | 2 | szt
| 6.B.23 | Kolano press 32-np. QIK | 12 | szt
| 6.B.24 | Uchwyt z uszcz. 32 [41-48] /50 - np.GORGIEL | 24 | szt
| 6.B.25 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 32x3/25m- np.QIK | 125 | szt
| 6.B.26 | Otulina siwa PE 035-20/2m np. K-FLEX [70] Dn 25 | 126 | szt
| 6.B.27 | Rura SZARA 110 2000mm /4/ 60 HT- np.MAGNAPLAST | 10 | szt
| 6.B.28 | Rura SZARA 110 1000mm /4/ 60 HT- np.MAGNAPLAST | 10 | szt
| 6.B.29 | Rura SZARA 110 500mm /10/ 80 HT- np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.30 | Kolano SZARA 110 45st /20/240 HT-np. MAGNAPLAST | 44 | szt
| 6.B.31 | Kolano SZARA 110 87st /20/160 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.32 | Trójnik SZARA 110/ 50 87st /20/240 HT-np.MAGNAPLAST | 18 | szt
| 6.B.33 | Trójnik SZARA 110/ 50 67st /20/240 HT-np.MAGNAPLAST | 6 | szt
| 6.B.34 | Rura SZARA 50 2000mm /10/200 HT-np.MAGNAPLAST | 10 | szt
| 6.B.35 | Rura SZARA 50 1000mm /10/200 HT-np.MAGNAPLAST | 15 | szt
| 6.B.36 | Rura SZARA 50 500mm /20/320 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.37 | Rura SZARA 50 315mm /20/400 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.38 | Rura SZARA 50 250mm /20/480 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.39 | Kolano SZARA 50 87st /20/960 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.40 | Kolano SZARA 50 67st /20/960 HT-np.MAGNAPLAST | 20 | szt
| 6.B.41 | Kolano SZARA 50 45st /20/960 HT-np.MAGNAPLAST | 30 | szt
| 6.B.42 | Korek SZARA 50 HTM (20/2400) HT-np.MAGNAPLAST | 12 | szt
| 6.B.43 | Środek ślizgowy 500 g (30/900) HT -np.MAGNAPLAST | 2 | szt
| 6.B.44 | Pakuły MOTEK 100g (8)-np.BISAN | 3 | szt
| 6.B.45 | Piana montażowa pistoletowa 750ml/12/-np.BISAN | 13 | szt
| 6.B.46 | Uchwyt z uszcz. 40 [48-56] /50 -np.GORGIEL | 36 | szt
| 6.B.47 | Uchwyt z uszcz.100 [108-116] - np.GORGIEL (20) | 24 | szt
| 6.B.48 | Redukcja SZARA 50/40 (20/960) HTR- np.MAGNAPLAST | 2 | szt
| 6.B.49 | Redukcja BIAŁA 50/32 HTU (20/960)-np.MAGNAPLAST | 6 | szt
| 6.B.50 | Stelaż do WC BASE z/mocow/KPL /10/ - np.TECE | 2 | szt
| 6.B.51 | Przycisk spłukujący chrom-połysk NOW -np.TECE | 2 | szt
| 6.B.52 | ADEL D50 umywal. + szafka fr. bi. lakier kol. bi. mat. stojąca - np.VENA | 2 | szt
| 6.B.53 | Syfon umyw.but.niski11/4x32 z sitkiem i kork/(1/2palety)240/40-np.McAlpine | 2 | szt
| 6.B.54 | Syfon pralkowy natynkowy CHROM A.96C -np.PERFEXIM | 2 | szt
| 6.B.55 | Miska ustępowa wisząca bez kołnierza np. PEONIA ZERO NEW BIAŁA -DEANTE | 2 | szt
| 6.B.56 | Deska wolnoopadająca SLIM do miski np.PEONIA-DEANTE | 2 | szt
| 6.B.57 | Brodzik kwadrat ARES 90x90x16 -np.BESCO | 2 | szt
| 6.B.58 | Panel brodzika kwadrat ARES 90 -np.BESCO | 2 | szt
| 6.B.59 | Kabina kwadratowa 90 /TRANSPARENT - np.FUNKIA -DEANTE KABINY/16/ | 2 | szt
| 6.B.60 | Syfon brodzikowy do brodz.z otw.50 H-65mm (200/8)-np.McAlpine | 2 | szt
| 6.B.61 | Deszczownia z baterią mieszaczową-DEANTE | 2 | szt
| 6.B.62 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U np.ASTER-DEANTE | 2 | szt
| 6.B.63 | Zlewozmywak wpuszczany 1-komorowy z ocieka.DEKOR 76x43,5 np.TECHNO-DEANTE | 2 | szt
| 6.B.64 | Zawór kątowy MAC, antykami, pralkowy 1/2GZ x 3/4GZ-/60/-np.LAVAD-ARCO | 2 | szt
| 6.B.65 | Zawór kątowy, antykami, 1/2GZ x 3/8GZ, bez nakrętki,, uchwyt metalowy/84/-A-80-np.ARCO | 10 | szt
| 6.B.66 | Szafka n/tynk SGNW/G-2 H-700/do 8 obw./gł.135 -GORGIEL | 1 | szt
| 6.B.67 | Rozdzielacz grzejnik.inox 1" 4 obwo.z/zaw.odcin zas+pow.+złączki Pex 16/ -np.FERRO | 2 | szt
| 6.B.68 | Zawór kulowy WZ 1, uchwyt motylkowy-/20/-np.SENA-ARCO | 10 | szt
| 6.B.69 | Rura wielowarst. PE-RT/AL/PE-RT 20x2 /100m-np.QIK | 300 | szt
| 6.B.70 | Otulina PE czerwona 022-09/2m np.CONCEPT- K-FLEX [100] | 70 | szt
| 6.B.71 | Otulina PE niebieska 022-09/2m np.CONCEPT- np.K-FLEX [100] | 70 | szt
| 6.B.72 | Wodomierz suchobieżny GSD8-I 1/2" AF Q3-2,5m3/h DN15 R100-R50 np.AM Zimna -BMETERS-BMETERS | 2 | szt
| 6.B.73 | Wodomierz suchobieżny GSD8-I 1/2" AC Q3-2,5m3/h DN15 R100-R50 AM -BMETERS | 2 | szt
| 6.B.74 | Śrubunek mos.wodom. 1/2" DŁUGI A.5120 -np.PERFEXIM (30/300) | 8 | szt
| 6.B.75 | Przedłużka mos. 1/2"x 10mm 502G MOSIĄDZ -np.PERFEXIM (50/300) | 10 | szt
| 6.B.76 | Przedłużka mos. 1/2"x 40mm 502G MOSIĄDZ -np.PERFEXIM (20/320) | 16 | szt
| 6.B.77 | Przedłużka mos. 1/2"x 30mm 502G MOSIĄDZ -np.PERFEXIM (20/320) | 16 | szt
| 6.B.78 | Przedłużka mos. 1/2"x 20mm 502G MOSIĄDZ -np.PERFEXIM (20/320) | 10 | szt
| 6.B.79 | Przedłużka mos. 1/2"x 15mm 502G MOSIĄDZ -np.PERFEXIM (20/540) | 12 | szt
| 6.B.80 | Złączka press GW 20x1/2- np.QIK | 3 | szt
| 6.B.81 | Trójnik press reduk.20x16x20-np.QIK | 13 | szt
| 6.B.82 | Trójnik press reduk.20x16x16-np.QIK | 16 | szt
| 6.B.83 | Trójnik press 16-np.QIK | 14 | szt
| 6.B.84 | Zawór kulowy WZ 1/2, uchwyt motylkowy-/50/-np.SENA-ARCO | 10 | szt
| 6.B.85 | Taśma PE 50mm/50m [SZARA] /24K-np.ASKOM | 2 | szt
| 6.B.86 | Kolano press z łapami 16x1/2 GW-np.QIK | 18 | szt
| 6.B.87 | Korek tynkarski PP/d.prób 1/2" CZERWONY /100/-np.SIGMA | 9 | szt
| 6.B.88 | Korek tynkarski PP/d.prób 1/2" NIEBIESKI /100/-np.SIGMA | 9 | szt
| 6.B.89 | Obejma podwójna szybki montaż 16-25 - mewka (150szt)-np.TECE | 150 | szt
| 6.B.90 | Pasta d/uszcz.gwint. GB1 250g tuba /do 135 stC/(12)-np.BISAN | 2 | szt
| 6.B.91 | Trójnik PP red.63x40 / 5-np.SIGMA | 2 | szt
| 6.B.92 | Zaślepka PP 63 / 5-np.SIGMA | 2 | szt
| 6.B.93 | Zaślepka PP 40 / 25-np.SIGMA | 2 | szt
| 6.B.94 | Redukcja PP 63/40 /5/-np.SIGMA | 2 | szt
| 6.B.95 | Przejście PP pl-met 40x5/4" GZ /15 -np.SIGMA | 4 | szt
| 6.B.96 | Rura PP STABI GLASS 40x5,5 /4mb /40M-10szt-np.SIGMA | 4 | szt
| 6.B.97 | Otulina siwa PE 042-20/2m np.K-FLEX [60] Dn 32 | 16 | szt
Część-7 |  | 7_szambo zbiornik 25000 l
WIERZCHOMINO |  | 7_szambo zbiornik
| 7.A.01 | szambo poj 25 000 l, zbiornik podziemny bezodpływowy z tworzyw sztucznych - (podłączany do obiektu z 12 mieszkaniami), np. Roterra firmy Roto lub równoważny pod względem parametrów technicznych, pojemności, dostępności serwisu (napraw) w Polsce. | 1 | szt
zbiornik szambo np. RO TERRA