## Arkusz2
Załacznik nr 2.12 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.12 - Defibrylator i elektrody do defobrylatora
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Defibrylator 1.Dwufazowy, zewnętrzny, przenośny defibrylator 2.Defibrylacja: - rodzaj impulsu: dwufazowy -energia : 14 360 J - czas trwania cyklu: zazwyczaj 20 sekund 3. ECG: -metoda: EinthovenII - oporność pacjenta: 23 – 200 Ohm -częstość akcji serca: 30 – 300 uderzeń/min 4. DETEKCJA VF/VT: - detekcja VF/VT - czas analizy: 7-12 s -próg VF/VT: 200 µ V - próg zatrzymania serca:<200 µV - detekcja rozrusznika serca: 5. Elektrody: elektrody przylepne, Długość przydatności : 36 miesięcy Długość kabla: od 1,5m do 2m Aktywna powierzchnia elektrod : od 80cm2 do 165 cm2 6. Zasilanie: bateria: LiMnO2,15V, 2,8Ah, Żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200@360J) 7. Wymiary około : wys.x szer.x gł,: 25x28x9 cm, Waga z baterią: około 2,5 kg 8. Czas podjęcia naprawy przez serwis max 3 dni robocze od momentu zgłoszenia 9. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) 10. Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) 11.Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 12. Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu ( minimum ) 10 lat Wymagania: gwarancja min. 36 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | klp | 6
2 | Elektrody przylepne do defibrylatora Długość kabla- 1,5- 2 m Aktywna powierzchnia elektrod-od 80cm²do 165 cm² Długość przydatności – 36 miesięcy | szt. | 10
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik