## Arkusz2
Załacznik nr 2.7 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.7 - Pulsoksymetry
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Pulsoksymetr Do pomiaru saturacji i tętna u dorosłych, dzieci Podświetlany wyświetlacz kolorowy LCD 2,8” +/- 10% Obrót ekranu o 90 °( za pomocą przycisku) Różne opcje wyświetlacza Oszczędzające energię automatyczne wyłącznie 3 tryby do wyboru. Minimum 20 godzin pracy ciągłej na jednej baterii Duża pamięć wewnętrzna Wskaźnik indeksu perfuzji Alarmy akustyczne i wizualne Wskaźnik granic alarmowych na wyświetlaczu Działa na 4 akumulatorki Możliwość wprowadzenia danych pacjenta(np. płeć lub ID pacjenta) Zakres pomiarowy SpO2:0 – 100% Zakres pomiarowy tętna: 30-250 uderzeń /minutę Waga:258g( z bateriami) +/- 5% Wymiary: 13,5 x 7,5 x2,8 cm +/- 5 % Regulowane progi alarmowe Alarm również w przypadku odpadnięcia czujnika, pełnej pamięci i słabej baterii Głośność alarmu 85dB +/- 5% Analiza trendów do 5 dni W zestawie z analogowym czujnikiem SpO2 dla dorosłych, 4 baterie, osłonką i kablem do ładowania z paskiem. Menu w języku polskim Deklaracja zgodności CEWymagania: gwarancja min. 12 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 29
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik