## Arkusz2
Załacznik nr 2.1 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.1 - Aparat do pomiaru RR z mankietem
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny (aparat RR) W pełni automatyczny ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu. Szybkie i wygodne pąpowanie dostowosane do ciśnienia krwi użytkownika Szybki pomiar Zapisywane w pamięci wyniki zawierające datę i czas wykonywania pomiaru Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca pokazuje, że wykryto nieregularne tętno i pozwala wyświetlić tylko wiarygodny wynik Ciśnieniomierz może zostać podłączony do urządzenia multimedialnego (telefon ,tablet) wyposażonego w system IOS lub Android. Zapisywane w pamięci wyniki zawierają datę i czas wykonywaniu pomiaru. Pamięć pozwalająca zapisać około 60 wyników pomiaru z datą i godziną dla dwóch użytkowników Mankiet: obejmujący 360” obwodu ( cały obwód ramienia) Mankiet nadający się do dezynfekcji Rozmiar mankietu 22-42 cm( połączenie mankietu średniego z dużym) Funkcja uśredniania 3 wyników Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi Duży wyświetlacz Zestaw musi zawierać: Ciśnieniomierz Mankiet Pokrowiec Zestaw baterii Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( do 7 dni roboczych) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 69
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik