## Arkusz2
Załacznik nr 2.9 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.9 - Termometry do pomiaru temperatury ciała
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Termometr bezdotykowy Wyświetlacz LED Zakres pomiarowy : 32.0°C - 43.0°C Rozdzielność ekranu 0.1°C Dokładność pomiaru a) +/-0.2°C w zakresie 35.0°C- 42.0°C b) +/- 0.3°C w zakresie 32.0°C – 34.9°C c) +/- 0.3°C w zakresie 34.9°C – 43.0°C Tryb pracy- praca ciągła Jednostki pomiarowe : °C/°F Miejsce pomiaru – czoło Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami: <1s Czas pomiaru: <1s Alarm wibracyjny i dźwiękowy Kolor wyświetlacza zmienny w zależności od wyniku pomiaru Wymiary około: 149x38x42mm Waga 68g(+/-2g) bez baterii Zasilanie 2 baterie AAA(2x1,5V) Wymagania: gwarancja min. 36 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 24
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik