## Arkusz2
Załacznik nr 2.13 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.13 - Lampa bakteriobójcza
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa przejezdna Wysoki poziom dezynfekcji powietrza, Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza, Dezynfekcja powietrza w obecności personelu i pacjentów Łatwość dezynfekcji i mycia lampy Instrukcja w języku polskim Rodzaj światła – ultrafioletowe UV-C Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( 7 dni roboczych) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Wyłącznik ON – OFF Moc 50W Promieniowanie o długości fali 250-270 nm. Powierzchnia min. 20m²Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 5
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik