## Arkusz2
Załacznik nr 2.14 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.14 -Aparat do biodekontaminacji – zamgławiacz
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Mobilnego urządzenia do biodekontaminacji drogą powietrzna – zamgławiacz Automatyczne przenośne urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń drogą powietrzną metodą zamgławiania z wykorzystaniem dyszy ultradźwiękowej o max. Kubaturze dezynfekowanego pomieszczenia 150m³. Automatyczne obliczanie czasu dyfuzji Możliwość synchronizacji i obsługi za pomocą urządzeń mobilnych (iOS i Android) Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym Urządzenie fabryczne nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2021r. Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz Urządzenie wyposażone w podświetlanie tarczy pokazujące status cyklu (dioda LED), w postaci trzech kolorów: niebieski (cykl w toku), zielony(cykl zakończony pomyślnie), czerwony (wystąpił błąd urządzenia). Waga maksymalna 9,5 kg. Obudowa urządzenia z tworzywa sztucznego Kompatybilny środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego Urządzenie przystosowane do przechowywania kanistra ze środkiem wewnątrz obudowy (komora na kanister) Max wymiary urządzenia 400wys. X 200 szer. X 500 dł. Mm+_ 10mm Urządzenie wyposażone w rączkę do przenoszenia Urządzenie automatyczne wyłączające się po etapie dezynfekcji środka Dane dostępne w aplikacji z możliwością zapisu (m.in. identyfikacja użytkownika i dezynfekowanych pomieszczeń kubatura dezynfekowanego pomieszczenia, czas trwania procesu, śledzenie dostępu cyklu, napotkane błędy. Moc max. 110W Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienie czasu startu – zdalny start bez obecności operatora (opóźnienie startu od 1 minuty do 9 godzin) Zatrzymanie pracy w przypadku nieprawidłowego działania z możliwością śledzenia błędu. Urządzenie wyposażone w system podłączenia pojemnika w formie nakrętki ze złączem – kaniulę ssącą „ system 0 contect” zapewniający bezpieczeństwo użytkowania bez ryzyka kontaktu z prądem Wielkość zbiornika ok. 2 litry Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Szkolenie personelu z mobilnego urządzenia do biodekontaminacji droga powietrzna - zamgławiacz Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( do 7 dni roboczych) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Instrukcja obsługi w języku polskim.Powierzchnia min. 20m² Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 3
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik