## Arkusz2
Załacznik nr 2.17 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.17 - Laryngoskopy
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Laryngoskopu Dla dorosłych z ładowarką zestaw składający się z rękojeści, kompletu łyżek i ładowarki Rękojeść do laryngoskopu LED 3.5V - uchwyt dla dorosłych w najbardziej popularnym rozmiarze M - źródło światła w postaci diody LED o najwyższej żywotności do 50.000 godzin - estymowana tem. Barwy 8000K - zgodność ze standardem DIN ISO 7376/3 - możliwość sterylizowania w całości bez wyjmowania baterii - wyposażona w akumulator wielokrotnego ładowania - antypoślizgowa rękojeść - dioda LED 4 rozmiary łyżek z szerszym światłowodem - 4 mm przekroju światłowodu w łyżkach - ponad 3 tys. włókien w przewodach światłowodowych - przynajmniej 10 tys. LUX przy wykorzystywaniu rękojeści 3.5 V - możliwość sterylizacji w autoklawach ( 134°C/ 4 tys. Razy) - łyżki odpowiednie do intubacji dorosłych - wygładzone powierzchnie łyżek o niskim profilu w celu minimalizacji urazów pacjenta - wykonanie z japońskiej stali chirurgicznej - lekko zakrzywiona łopatka do podnoszenia nabłonka w trakcie intubowania - zgodność z normą ISO 7376/3 - precyzyjne łożysko kulkowe - polerowny tor światłowodowy przewodzący światło - łatwiejszy demontaż przewodu światłowodowego Ładowarka biurkowa - wygodna i stabilna stacja dokująca z możliwością ładowania rękojeści dla dorosłych i pediatrycznych - możliwość ładowania dwóch rękojeści jednocześnie dzięki dwóm gniazdom ładującym - automatyczny wyłącznik ładowania zapobiegający przeładowaniu baterii ( gwarantuje mniejsze zużycie prądu) - wskaźnik informujący o naładowaniu akumulatora - stabilna podstawa o odpowiednim środku ciężkości - nowoczesny wygląd - możliwość krótkiego doładowania kilku procent baterii Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( 7 dni roboczych) Liczba naprawy uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wymagania: gwarancja min. 36 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt. | 10
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik