## Arkusz2
Załacznik nr 2.6 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.6 - Koncentrator tlenu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Nasycenie przepływu tlenu w 1l/ 95,00% Nasycenie przepływu tlenu w 2 l / 85,00% Nasycenie przepływu tlenu w 3 l/min 80,00% Nasycenie przepływu tlenu w 4 l /min 65,00% 7 stopniowa skala ustawienia przepływu Ilość podawania tlenu: od 1 do 7 l/min Zakres czasu pracy: od 10 do 120 min lub praca ciągła ( max. 20 dni) Zakres pomiarowy: 1-7l/min Pobór prądu: 125 W Stężenie tlenu: 40% - 90% Waga: 6,5 kg +/- 5% Poziom hałasu: max. 43dB(A) Wymiary około 31x20x25cm+-5% Skład zestawu: Koncentrator, Filtr, Silikonowa rurka Maska tlenowa Zasilacz 220V Pilot zdalnego sterowania Inhalator tlenowy do założenia za ucho Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) Liczba naprawy uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu(minimum) 10 lat Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 3
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik