## Arkusz2
Załacznik nr 2.2 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.2 - Nebulizator
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Nebulizator nowej generacji wspomagany wdechem do terapii aerozolowej, który wyposażony jest w kompresor tłokowy do leczenia płuc i oskrzeli za pomocą zawiesin do nebulizacji - przepływ 5,1 1/min - dostarczenie aerozolu: 0,45 ml. Odsetek dostarczenia: 0.02ml/min Szybkość nebulizacji: 0,3 ml/min Wielkość cząsteczek: 0,8µm - Frakcja respirabilna (FPF): 92,6%) Maksymalne ciśnienie : 2,2 bar Waga: 1,5 kg +-/5% Wymiary około : 188xø 136 mm Poziom dźwięki: 52 Dba+/- 5% Minimalna objętość napełnienia : 2 ml. Maksymalna objętość napełnienia: 8 ml. Czas pracy: 30 min włączony/30 min wyłączony W zestawie: Inhalator Przewód powietrza Nebulizator Maska uniwersalna maska Maska dla małych dzieci - 2 szt. Końcówka do nosa Torba na cały zestaw -MMAD 0,8 µm – wg polskiej normy PN-EN 13544-1 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( do 7 dni roboczych) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 2
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik