## Arkusz2
Załacznik nr 2.21 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.21 - Agregaty prądotwórcze
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Agregat prądotwórczy Napięcie 3 fazowe 400V 50 Hz, moc max 10 kW, prad znamionowy 16,4 A napięcie 1 fazowe 230V 50 Hz, moc max 6,0kW moc akustyczna Lwa 97 dB, stopień ochrony IP23, wyłącznik magnetotermiczny, elektroniczny regulator napięcia AVR cyfrowy, 1 gniazdo 3 fazowe – 16 A, 2 gniazda – 1 fazowe 16A Wymagania: gwarancja min. 12 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 2
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik