## Arkusz2
Załacznik nr 2.5 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.5 - Samobieżne maszyny czyszczące do powierzchni szpitalnych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Automat szorująco – zbierający do mycia podłóg na różnych powierzchniach Zasilany sieciowo – 230V Wydajność teoretyczna 1600m²/h Rozmiar pada 1x16” Szerokość pracy min. 45 cm Silnik szczotki - 1500W Silnik ssawy – 1200W Napięcie – 230V Szerokość szczotki min. 450 mm Obroty – 150 rpm Pojemnik zbiornika 2x40l Długość przewodu min. 20 m Waga około 70 kg Pad do szorowarki i trzymak pada w wyposażeniu Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Szkolenie personelu z obsługi maszyny Czas podjęcia naprawy przez serwis max 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( do 7 dni roboczych) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt | 3
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik