## Arkusz2
Załacznik nr 2.18 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.18 - Reduktory tlenowe i reduktory z wózkami
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Reduktor tlenowy Ciśnienie zasilania 2- 20MPa, ciśnienie zredukowane 0,4 + 0,1 MPa, zakres regulacji przepływu 0 – 15l/min, nawilżenie gazu ok. 30 % RH, nakrętka 3/4 cala. Z filtrami wymiennymi jednorazowymi. Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt. | 2
2 | Reduktory z wózkami W skład zestawu wchodzi: 1/wózek dwukołowy do przewozu butli tlenu medycznego z zabezpieczeniem Butli 2/reduktor tlenowy A36 z filtrem wymiennym jednorazowym. Wymagania: gwarancja min. 24 miesięcy Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | kpl | 15
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik