**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj prac | Jednostka | Ilość jednostek | Cena Jednostkowa netto |
| 1 | Demontaż obecnie zabudowanego stołu | kpl | 1 |  |
| 2 | Demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej | kpl | 1 |  |
| 3 | Demontaż sufitu podwieszonego | m² | 36,21 |  |
| 4 | Wykonanie nowej instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z podejściami | kpl | 1 |  |
| 5 | Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – wykonanie rusztu | m² | 27,30 |  |
| 6 | Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – izolacja wełna mineralna gr. 12 cm | m² | 27,30 |  |
| 7 | Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – montaż płyt podwójnie z każdej strony ściany  | m² | 27,30 |  |
| 8 | Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – szpachlowanie płyt | m² | 27,30 |  |
| 9 | Licowanie ściany płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x23 cm na kleju na ściance z płyt gipsowo-kartonowych | m² | 45,50 |  |
| 10 | Wykonanie fugowania płytek ceramicznych | m² | 45,50 |  |
| 11 | Wykonanie gładzi na ścianach na powierzchni gips-karton | m² | 16,75 |  |
| 12 | Wykonanie dwukrotnego malowania ścian | m² | 16,75 |  |
| 13 | Wykonanie sufitu podwieszonego – montaż rusztu | m² | 36,21 |  |
| 14 | Wykonanie sufitu podwieszonego – montaż płyt gipsowo-kartonowych 1 płyta | m² | 36,21 |  |
| 15 | Wykonanie sufitu podwieszonego – szpachlowanie sufitu | m² | 36,21 |  |
| 16 | Wykonanie sufitu podwieszonego – wykonanie gładzi | m² | 36,21 |  |
| 17 | Wykonanie sufitu podwieszonego – dwukrotne malowanie | m² | 36,21 |  |
| 18 | Dostawa i montaż okna o wymiarach 60x100cm | szt | 1 |  |
| 19 | Dostawa i montaż naświetl o wym. 2x1m | szt | 2 |  |
| 20 | Dostawa i montaż drzwi przesuwnych | szt | 2 |  |
| 21 | Dostawa i montaż umywalki | szt | 2 |  |
| 22 | Dostawa i montaż półnóżki umywalkowej | szt | 2 |  |
| 23 | Dostawa i montaż baterii umywalkowej z wydłużoną wylewką i dźwignią | szt | 2 |  |
| 24 | Dostawa i montaż zlewu jednokomorowego | szt | 1 |  |
| 25 | Dostawa i montaż baterii zlewozmywakowej z wydłużoną wylewką i dźwignią | szt | 1 |  |
| 26 | Ponowny montaż stołu z rozbiórki wraz z przeróbkami | kpl | 1 |  |
|  |  | SUMA |  |
|  |  |  |  |  |