| WZP.271.31.2023 | Wołów, 05.10.2023 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogowego w Uskorzu Wielkim.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku 
z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W projekcie jest 11 słupów, my mamy wybudować 6 słupów.
Proszę o informację, które słupy należy zabudować.

Odpowiedź nr 1

Należy wybudować 11 słupów zgodnie z dok. projektową i przedmiarem. W części opisowej jest rozbieżność pomiędzy częścią rysunkową. Prawidłowa ilość słupów do wbudowania wynosi 11 szt. Podsumowując zadanie Budowa oświetlenia drogowego w Uskorzu Wielkim dotyczy dla części 1 – 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, dla części 2 – 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, dla części 3 – 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Pytanie nr 2

Czy linię kablową mamy wybudować całą czyli ok. 360 m kabla, 300 m wykopu, mimo nie zabudowywania wszystkich słupów?

Odpowiedź nr 2

Do wybudowania jest całą linia kablowa i wszystkie 11 szt. słupów.

Zad. 1

Pytanie nr 3

Które słupy mają być posadowione?

Odpowiedź nr 3

Wszystkie 11 szt.

Pytanie nr 4

Czy należy wybudować całą linię kablową , mimo tego że zabudowujemy część słupów?

Odpowiedź nr 4

Do wybudowania jest cała linia kablowa, Zamawiający nie wraził zgody na ograniczenie ilości słupów do wbudowania. Należy wybudować wszystkie 11 szt.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.10.2023 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 09.10.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  09.10.2023 r.,  o godz. 9:20.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 12.10.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  12.10.2023 r.,  o godz. 9:20.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,                    tj. do dnia 07.11.2023 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 10.11.2023 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp umieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną część SWZ  i są wiążące dla wszystkich wykonawców. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksander Korcz tel. 71 319 1334

Sporządziła: Anna Mykowska, tel. 71 319 13 44