## Zad.Nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa hydrofobowa jednoczęściowa | szt | 440
Całkowita średnica 12,5 do 13,0 mm. Średnica części optycznej 6,0 mm. Współczynnik refrakcji 1,45 do 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,00 DSph do + 30,0 Dsph co 0,50 Dsph , w zakresie od +30,0 Dsph do +40,0 Dsph co 1,0 Dsph Angulacja 0 - 10 stopni. Filtr UV - udokumentowany Maksymalne uwodnienie soczewki do 5%. Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z 1 soczewką i 6 aplikatorów wielorazowych.
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1. | Trzyczęściowa soczewka akrylowa , zwijalna o właściwościach hydrofobowych części haptyczne wykonane z PMMA . | szt. | 40
Całkowita średnica 13,0 mm.
Średnica części optycznej 6,0 mm.
Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,00 DSph do + 30,0 Dsph co 0,50 Dsph , w zakresie od -5,0 Dsph do +5,0 Dsph co 1,0 Dsph
Współczynnik refrakcji min. 1,55
Angulacja części haptycznych : 5-10 stopni
Stopień uwodnienia : poniżej 0,5%
Filtr UV - udokumentowany
Soczewka do implantacji z jednorazowym kartridżem z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem
Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1 szt. Do 1 szt. Soczewki lub kartridż jednorazowy dostarczany z 1 soczewką i 6 aplikatorów wielorazowych
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1. | Soczewka przedniokomorowa PMMA i do fiksacji śródtwardówkowej (*depozyt 20 szt. po 1 szt. ) . | szt. | 20
Całkowita średnica: 12,5 - 13,0 mm
Średnica części optycznej w zakresie : 5,5 mm do 7,0 mm
Wymagany zakres dostępnych mocy: od +5,0 Dsph do +30,0 Dsph co 1,0 Dsph
Zamawiający wymaga utworzenia depozytu (banku) soczewek – dokładny skład depozytu zostanie podany w dniu zawarcia umowy – czas na utworzenie depozytu – 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy