ZAMAWIAJĄCY:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera

ul. Kościuszki 11, 66-530 Drezdenko

PODMIOT PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Drezdenko 20.10.2022r.

# Znak sprawy: RI.271.1.25.2022

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- Dlaczego zamawiający wymaga kosztorysu powykonawczego skoro roboty mają być rozliczanie w formie ryczałtu?

Odp.

Zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych a kosztorys powykonawczy posłuży pomocniczo  do rozliczenia dofinansowania.

- Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp.

Inwestycja nie przewiduje ingerencji w stolarkę okienną.

W ramach zadania należy wstawić jedne drzwi wydzielające istniejącą kotłownię o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 i w klasie EI30 zgodnie z rys. A1.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |