*Załącznik numer 3 – Wykaz aparatury*

**WYKAZ APARATURY**

**PODLEGAJĄCEJ TESTOM SPECJALISTYCZNYM**

**W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Urządzenie** | **Model** | **Rok produkcji** | **Numer fabryczny** | **Lokalizacja** |
| **1.** | Aparat do mammografii | Sophie Classic | 2010 | VBCHS51717 | Pracownia Mammografii w Czarnkowie |
| **2.** | Tomograf Komputerowy | Somation Emotion 16 | 2012 | 69844 | Pracownia TK w Czarnkowie |
| **3.** | Aparat RTG z ramieniem C (zestaw śródoperacyjny) | MCA Plus 5 | - | 5491027206 | Blok Operacyjny w Czarnkowie |
| **4.** | Aparat RTG analogowy | CPI ControlX | 2008 | CDP4218G08 | Pracownia RTG we Wronkach  ul. Partyzantów 14 |
| **5.** | Aparat RTG mobilny jezdny cyfrowy | Raybow XE | 2021 | PH00063 | Pracownia RTG w Czarnkowie |
| **6.** | Aparat RTG cyfrowy | Radspeed pro | 2021 | MQ927DEAA008 | Pracownia RTG w Czarnkowie |
| **7.** | Aparat RTG mobilny | Roller 30 | 2020 | T10993 | Pracownia RTG w Czarnkowie |
| **8.** | Aparat RTG z ramieniem C | S020 Ziehm Solo | 2022 | 54517 | Pracownia RTG w Czarnkowie |
| **9.** | Aparat RTG z ramieniem C | Oscar Classic | 2021 | ZEN06040110921 | Pracownia RTG w Czarnkowie |