URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870      fax./0-76/7442899      www.udanin.pl       e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 29.12.2021

OS.271.1.19.2021

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jarosław. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SWZ i odpowiedzi:

W związku z tym, że ww. odpowiedziach na pytanie „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury wzmocnionej typu RC” Zamawiający dopuszcza wariantowe wykonanie zadań metodą bezwykopową, żądamy przywrócenia przedmiotowego postępowania do zgodności z ustawą PZP i wydłużenie terminu składania ofert.
Tym samym umożliwi to wykonawcom wycenę wariantową zadań, gdyż aktualny opis przedmiotu przetargu w SWZ jest inny niż dopuszczony w odpowiedzi.
Ponadto na wykonanie zadań metodą przewiertu sterowanego nie ma stosownej dokumentacji (SWZ, projektu wykonawczego, przedmiarów, i pozostałych dokumentów i uzgodnień) wg, której możliwa jest prawidłowa wycena wariantowa zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszczając odpowiedzi na zadane pytania dopuścił a nie nakazał możliwość  wykonania zadania metodą bezwykopową.