Pytanie 1. Zamawiający w przedmiocie zamówienia zaplanował m.in. budowę skateparku. W dokumentacji zostały określone parametry płyty betonowej, jednak nie określono technologii realizacji urządzeń skateparku, które mają zostać zamontowane na płycie. Czy Zamawiający potwierdza, że urządzenia skateparku to modułowe elementy w technologii drewniano-kompozytowej z końcową nawierzchnią jezdną wykonaną z 6mm profesjonalnej maty RampLine lub materiału równoważnego - Skatelite, Ramparmour itp. (wariant HPL o nieśliskiej powierzchni)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że urządzenia skateparku to modułowe elementy w technologii drewniano-kompozytowej z ww nawierzchnią.

Pytanie 2. W dokumentacji projektowej dotyczącej skateparku został zamieszczony błędny plik (Dokumentacja projektowa\09.PT\ARCHITEKTURA\PROJEKT BOISK_PUMPTRACK_SKATEPARK_KALISTENIKA\SKATEPARK). Czy Zamawiający udostępni prawidłowy plik dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Plik wrzucony do folderu PDF jest błędny. Odpowiedni plik rozmieszczenia urządzeń znajduje się w folderze DWG. Opis do skateparku wraz z wykazem elementów modułowych znajduje się w opisie technicznym na stronie 17.