Część 1 - PAK WRAZ Z KASETĄ DO WYKONANIA USUNIĘCIA ZAĆMY, PŁYN BSS

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PAK WRAZ Z KASETĄ DO WYKONANIA USUNIĘCIA ZAĆMY Zestaw jednorazowych materiałów do wykonania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji : - kaseta kompatybilna z użyczanym aparatem wraz z systemem drenów – 1 szt - zestaw TIP , osłonki i komora testowa – 1 kompl - nóż mikrochirurgiczny Side – port 1.2mm- 1 szt - nóż mikrochirurgiczny Slit 2,4 mm w osłonce – 1 szt - kaniula 25G – 1 szt - kaniula 27G – 4 szt - cystotom – 1 szt - serweta jednorazowego użytku sterylna 140x140cm (obłożenie stolika )- 1szt - serweta okulistyczna z folią samoprzylepną 100x120x( obłożenie pacjenta ) - 1szt - fartuch sterylny jednorazowy – 2 szt (1 fartuch umieszczony na paku , tzw. pakiet wierzchni) -osłonka plastikowa na oko – 1 szt - patyczki – mikrogąbki – 10szt - podłokietniki sterylne jednorazowe – 2 szt - pojemnik 60ml- 1 szt - miska plastikowa prostokątna jednorazowa – 1 szt - opatrunek sterylny na oko – 1szt - gaziki 10x10- 10szt - plastry 2,5cmx 13cm – 1 szt - strzykawka 20ml- 1 szt - strzykawka 10ml- 1 szt - strzykawka 5ml- 1 szt - strzykawka 2ml- 2 szt - ręczniki – 2 szt - rękawiczki nr 6,5 – 1 para - rękawiczki nr 7.0 – 1 para | Szt. | 7680 |  |  |  |  |  |
| 2. | PŁYN BSS W ELASTYCZNYM WORKU O POJEMNOŚCI 500ML Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli izoosomatycznym z cieczą wodnistą zawierający chlorek sodu (NACL) 0,64%, chlorek potasu (KCL) 0,075% dwuwodzian chlorku wapnia (CACI2+2H2O) 0,048% sześcian chlorku magnezu (MgCI2+ 6H2O) 0,03% trójwodzian octanu sodu (C2H3naO2+3H2O) 0,39%dwuwodziancytrynianu sodu (C6H5na 2H2O) 0,17%. Płyn w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (polypropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500ml, zakończony gumowym korkiem na twardej stożkowej szyjce z tworzywa sztucznego o długości 65mm. Minimalna średnica szyjki 15mm, maksymalna 25mm, | Szt. | 7680 |  |  |  |  |  |
| 3. | Witrektom przedni kompatybilny z użyczanym z aparatem | Szt | 180 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do w/w materiałów z części 1 wykonawca, zobowiązuje się do  użyczenia zamawiającemu  2 aparatów do fakoemulsyfikacji zaćmy na okres 48 miesięcy ( zestaw parametrów wymaganych poniżej)

Aparaty do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej – użyczenie na czas trwania umowy - część nr 1

| Lp. | Parametry / warunek | Wymagania warunek graniczny | Oferowana wartość ( podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/firma | Podać |  |
| 2. | Kraj | Podać |  |
| 3. | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Konfiguracja standardowa |  |  |
| 5. | Konsola aparatu | 2 sztuki |  |
| 6. | Pilot zdalnego sterowania | 2 sztuki |  |
| 7. | Taca narzędziowa | 2 sztuki |  |
| 8. | Pedał sterujący | 2 sztuki |  |
| 9. | Pokrowiec | 2 sztuki |  |
| 10. | Kabel zasilający |  |  |
| 11. | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej | 15sztuki |  |
| 12. | Głowica do implantacji soczewek | 4 sztuki |  |
| 13. | Kluczyk do odkręcania tipów | 4 sztuki |  |
| 14. | Komplet końcówek bimanualnych | 22 sztuki(22szt) |  |
| 15. | Przewód do diatermii z pensetą | 10 kompletów |  |

Parametry techniczne

| 1. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60ml/min | TAK |  |
| 3. | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHG | TAK |  |
| 4. | Przepływ zwrotny - reflux | TAK |  |
| 5. | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 6. | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwości zaprogramowania parametrów dla operatorów | TAK |  |
| 7. | Głowica z min. 4 – kryształowym elementem piezoelektrycznym | TAK |  |
| 8. | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradzwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenia głowicy do implantacji soczewek | TAK |  |
| 10. | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3500 cięć na minutę. | TAK |  |
| 11. | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiej tipa | TAK |  |
| 12. | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepienia sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego | TAK |  |
| 13. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 14. | Tryb pracy Faco-burst | TAK |  |
| 15. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem , ze sterowaniem z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 16. | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny | TAK |  |
| 17. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 18. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 19. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 20. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 21. | Standardowe zasilanie z sieci | TAK |  |
| 22. | Gwarancja techniczna na konsolę 48 miesięcy ( obejmująca koszt dojazdów, części zamiennych i robocizny oraz jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku ) | TAK |  |
| 23. | Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin | TAK |  |
| 24. | Czas wykonania naprawy do 5 dni roboczych | TAK |  |

Część 2 - SOCZEWKI

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOCZEWKA WEWNĄTRZGAŁKOWA Optyka sferyczna Akrylowa jednoczęściowa , zwijalna , hydrofobowa o stopniu uwodnienie poniżej 0,5% ,posiadająca filtr UV przepuszczający 10% promieniowania przy długości fali 395-400 nm, ukątowanie części haptycznych 0 stopni : rozmiar części optycznej6 mm : długość całkowita 13,00mm. Współczynnik refrakcji równy 1,55 Dioptraż od +6,0do +30,0 ( co 0,5D) od 31,0D do + 40,0 ( co 1D) W komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  | 11 szt. |
| 2. | SOCZEWKA ZWIJALNA , JEDNOCZĘŚCIOWA , AKRYLOWA HYDROFOBOWA O stopniu uwodnienia poniżej 0,5% , soczewka o asferycznym typie optyki,dwuwypukła o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,55 lub więcej , ukątowaniu haptenów 0 stopni , o rozmiarze części optycznej 6,0 mm i długości całkowitej 13mm, posiadająca filtry UV oraz zakres dioptrażu od +6,0D do + 30D co 0,5D . 6 zestawów wielorazowych do implantacji soczewek ( indżektor + penseta). W komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku | Szt. | 2100 |  |  |  |  |  | 140 szt. |
| 3. | Soczewka wewnątrzgałkowa korygująca astygmatyzm rogówkowy. Jednoczęściowa , zwijalna , akrylowa , hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, Dwuwypukły toryczny , asferyczny typ optyki . Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-407nm.Filtr światła niebieskiego . Ukątowanie części haptycznej – 0 stopni Dioptraże od +6,0do +30,0(co0,5D)od +31do +34 (co1,0D) Moc cylindra :1.00, 1.50, 2,25 , 3,00 , 3.75 , 4.50 ,5.25, 6.00 cylindry 2 wielorazowe zestawy do markowania oka przed i śródoperacyjnie . W komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku oraz 2 szt jednorazowych markerów . | Szt. | 60 |  |  |  |  |  | 2 szt |
| 4. | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa , zwijalna , hydrofobowa , materiał + hapteny PMMA. Średnica całkowita 13,0-13,5mm Średnica części optycznej 6.0- 6.5 mm, współczynnik refrakcji równy 1,55. Stopień uwodnienia optyki poniżej 0,5 %. Części haptyczne – ukątowanie 5 -10 stopni , zmodyfikowane C. Zakres dostępności mocy soczewki od -5.00D do + 30,0D (co 1.0D). W komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku | Szt. | 100 |  |  |  |  |  | 20 szt |
| 5. | Soczewka wewnątrzgałkowa , zwijalna ,asferyczna , przedniodwuwypukła . Zautomatyzowana z jednorazowym systemem implantacji wspomaganym CO2, materiał części optycznej filtrujący promieniowanie ultrafioletowe i światło niebieskie; średnica części optycznej 6.0 mm; długość całkowita 13.0 mm; zakres mocy od +6.0 do +30.0D (co 0.5D). Współczynnik refrakcji równy 1,55. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  | 8 szt. |
| 6. | Soczewka wewnątrzgałkowa , jednoczęściowa , zwijalna , hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, przedniowypukła , asferyczna typ optyki , filtr UV oraz filtr światła niebieskiego z zakresu filtrowania 400-475nm: o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni . Wspólczynnik refrakcji 1,55: w dostepnych dioptrażach od +6.0D do +30.0 D co 0.5D.Soczewka fabrycznie załadowana w jednorazowy injector. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  | 9 szt |
| 7. | Soczewka wewnątrzgałkowa , tylnokomorowa , jednoczęściowa z PMMA do fiksacji transskleralnej , optyka dwuwypukła , część haptyczna typu slat, po jednej pętli na haptenie . Ukątowanie części haptycznej 5 stopni , hapteny z otworami fiksacyjnymi , średnica części optycznej 7.0mm, długość calkowita12.5mm.Dioptraż +10.0D do +30.0D ,(co 1.0D) . | Szt. | 180 |  |  |  |  |  | 30 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Część 3 – PREPARAT WISKOELASTYCZNY, ZESTAW WISKOELASTYKÓW

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PREPARAT WISKOELASTYCZNY O właściwościach kohezyjnych , odtwarzających komorę i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji : skład chemiczny: 1% hialuronian sodu pochodzenia fermentacji bakteryjnej: osmolarność 310+/- 50; 2.500.000 daltonów , w objętości 0,85ml w ampułkostrzykawce z kaniulą 27 G | Szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | ZESTAW WISKOELASTYKÓW DO ZABIEGU USUNIĘCIA ZAĆMY Właściwości kohezyjno-dyspersyjne. Zestaw zawiera 1% hialuronianu sodu objętości 0,55ml w ampułkostrzykawce z kaniulą oraz preparat 3% hialuronianu sodu + 4 % siarczanu chondroityny objętości 0,5ml w ampułkostrzykawce z kaniulą . Zestaw w sterylnym blistrze. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | PREPARAT WISKOELASTYCZNY DO ZABIEGU USUNIĘCIA ZAĆMY O właściwościach dyspersyjno-kohezyjnych ,zawierający mieszaninę hialuronianu sodu o stężeniu 1,65% oraz siarczanu chondroityny o stężeniu 4% , w ampułkostrzykawce z kaniulą o pojemności 1 ml w sterylnym blistrze. Osmolarność 260+/- 370mOsm, masa cząsteczkowa NaHA 1 700 000 Daltona, siarczan chonodroityny 22.500 Daltona ,ph7,2 +/- 0,4 Lepkość (mPa.s) 40 000 ±110 000. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 4 - ZESTAW DO WITREKTOMII TYLNEJ, KOMPATYBILNY Z APARATEM CONSTELLATION.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW 1 DO WITREKTOMII TYLNEJ 23G I , KOMPATYBILNY Z APARATEM CONSTELLATION. Pak zawiera - kaseta Combi 7,5 z zaworami 23G z oświetlaczem szerokokątnym – 1szt - zestaw do podawania oleju silikonowego – 1szt - igła fletowa – 2 szt - penseta 23 G do ILM – 1szt - oświetlacz szerokokątny – 1szt - sonda do lasera 23G – 1 szt - zestaw do podawania gazu – 1 szt - kaniula do komory przedniej 25G – 1 szt - nóż jednorazowy SLIT 2,2 mm- 1 szt - nóż side port 1,2mm - kaniula 27G – 4szt - kaniula SOFT TIP 23 0,8 mm – 1szt - tip mini KELMAN45 - osłonka na tip - serweta jednorazowa sterylna 140x140cm(obłożenie stolika )- 1szt - serweta okulistyczna sterylna z folią samoprzylepną 140x160cm ( obłożenie pacjenta )– 1 szt - osłonka plastikowa na oko – 1 szt - patyczki , mikro-gąbki - 10szt - końcówka irygacyjno- aspiracyjna – komplet - podłokietniki sterylne jednorazowe 71x80-2 szt - obłożenie sterylne jednorazowe MAYO 76x145cm – 1 szt - fartuch sterylny jednorazowy – 3 szt( jeden fartuch umieszczony na paku , tzw. pakiet wierzchni) - pojemnik 60ml – 1 szt - miska plastikowa prostokątna jednorazowa – 1 szt - opatrunek sterylny na oko – 2szt - gaziki 8x8cm- 20szt - plastry 2,5cmx 13cm – 1szt - strzykawka 10ml- 1szt - strzykawka 5 ml- 2szt - strzykawka 3ml- 2 szt - strzykawka 20 ml-1szt - ręczniki – 3 szt - rękawiczki nr 6,5 ( brązowe) – 1 para - rękawiczki nr 7,0 ( brązowe ) - 1para - maska chirurgiczna – 3 szt - czapki chirurgiczne – 3 szt | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | ZESTAW 2 DO WITREKTOMII TYLNEJ 23GII, KOMPATYBILNY Z APARATEM CONSTELLATION Pak zawiera: - Kaseta Combi 7,5 z zaworami 23G z oświetlaczem szerokokątnym- 1szt -Zestaw do podawania oleju – 1szt - Sonda do lasera 23G- 1szt - Pensetka 23G do ILM – 1szt - Końcówka do endodiatermii 27G- 1szt -Kaniula do komory przedniej 25G- 1szt - Kaniula 27G – 1szt - Kaniula Soft TIP 23G- 1szt - Serweta jednorazowa sterylna 140x140cm (obłożenie stolika)-1szt - Serweta okulistyczna sterylna z folią samoprzylepną 140x160cm(obłożenie pacienta)-1szt - Osłonka plastikowa na oko – 1szt - Patyczki – mikrogąbki – 10szt - Podłokietniki sterylne jednorazowe 71x80cm- 2szt - Obłożenie jednorazowe MAYO 76 x145 cm – 1 szt - Fartuch sterylny jednorazowy – 3 szt (fartuch umieszczony na paku tzw. pakiet wierzchni ) - Pojemnik 60ml- 1szt - Miska plastikowa prostokątna jednorazowa – 1szt - Opatrunek sterylny na oko – 1szt - Gaziki 8x8xcm – 20szt - Plastry 2,5 cm x13cm -1szt - Strzykawka 10ml- 1szt - Strzykawka 5ml- 2szt - strzykawka 3ml- 2szt - Ręczniki – 3szt - Rękawiczki nr 6,5 (brązowe ) - 1szt - Rękawiczki nr 7,0 – (brązowe ) - 2 pary - Maski chirurgiczne -3 szt - Czapki chirurgiczne -3 szt - bimanuale I/A- 1szt | Szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 3. | ZESTAW DO WITREKTOMII TYLNEJ 25G I , KOMPATYBILNY Z APARATEM CONSTELLATION Pak zawiera - kaseta Combi 10000 cc z zaworami 25G z oświetlaczem szerokokątnym – 1 szt - igła fletowa 25G– 1 szt - penseta 25G do ILM – 1szt - sonda do lasera 25G- 1 szt - zestaw do podania gazu – 1 szt - kaniula do komory przedniej 25G – 1 szt - kaniula infuzyjna 25G- 1szt - kaniula 27G – 4szt - kaniula Soft Tip 25 G 0.8mm- 1szt - serweta jednorazowa sterylna 140x140 (obłożenie stolika)- 1szt - serweta okulistyczna sterylna z folią somoprzylepną140x160 cm (obłożenie pacjenta) – szt - osłonka plastikowa na oko- szt - patyczki – mikrogąbki – 10szt - końcówka irygacyjno- aspiracyjna – komplet - podłokietniki sterylne jednorazowe 71x80 cm – 2 szt - obłożenie stolika MAYO 76x145cm – 1 szt - fartuch sterylny jednorazowy –3 szt ( 1 fartuch umieszczony na paku , tzw. pakiet wierzchni) - pojemnik 60ml – 1szt - miska plastikowa prostokątna jednorazowa – 1 szt - opatrunek sterylny na oko – 2 szt - gaziki 8x8xcm – 20szt - plastry 2,5cmx13cm – 1 szt - strzykawka 10ml- 1 szt - strzykawka 5ml- 2 szt - strzykawka 2ml- 2szt - ręczniki – 3 szt - strzykawka 20ml1szt - rękawiczki nr 6,5 – (brązowe ) - 1 para - rękawiczki nr 7,0 (brązowe) – 1 para - maska chirurgiczna – 3 szt - czapki chirurgiczne – 3 szt | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaseta do 23G do witrektomii kompatybilna z oferowanym aparatem | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do fakofragmentacji kompatybilny z aparatem | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 6. | Oświetlacz żyrandolowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 7. | 23G endoiluminator szerokokątny | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 8. | Skraper 25+G | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła fletowa 23 G | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do podawania gazu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sonda do diatermii 25G kompatybilna z oferowanym aparatem | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki zagięte 23G lub 25G | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trocar kaniula z zaworem 6mm 23G | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do podawania oleju | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia zamawiającemu na czas trwania umowy (48 miesięcy) aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulstfikacji (zestaw parametrów wymaganych poniżej)

Aparat do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji – użyczenie na czas trwania umowy – część nr 4

| Lp. | Parametry / warunek | Wymagania warunek graniczny | Oferowana wartość (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/firma | Podać |  |
| 2. | Kraj | Podać |  |
| 3. | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Podać |  |
| 5. | Konsola aparatu | 1sztuka |  |
| 6. | Pilot zdalnego sterowania | 1sztuka |  |
| 7. | Taca narzędziowa | 1 sztuka |  |
| 8. | Pedał sterujący | 1 sztuka |  |
| 9. | Pokrowiec | 1 sztuka |  |
| 10. | Kabel zasilający | 1 sztuka |  |
| 11. | Przewód sprężonego powietrza | 1 sztuka |  |
| 12. | Głowica do fakofragmentacji | 1 sztuka |  |
| 13. | Komplet końcówek bimanualnych | 12 kompletów |  |

PARAMETRY TECHNICZNE

| 1. | Witektomia | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi – jedna zamykająca , druga otwierająca port aspiracyjny | TAK |  |
| 3. | Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć / minutę | TAK |  |
| 4. | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min 100-10000 cięć na minutę. | TAK |  |
| 5. | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg | TAK |  |
| 6. | Możliwość pracy z nożem 20,23,25 i 27G | TAK |  |
| 7. | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej , umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej | TAK |  |
| 8. | Rodzaj pompy roboczej - Venturi | TAK |  |
| 9. | Oświetlacz | TAK |  |
| 10. | Ksenonowe źródło światła – 2 porty | TAK |  |
| 11. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |
| 12. | Fakoemulsyfikacja | TAK |  |
| 13. | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradzwiękowy ruch końcówki w płaszczyżnie wydłużonej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach- np.możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wydłużonego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy | TAK |  |
| 14. | Końcówki (tip) o średnicy poniżej 0,9 mm | TAK |  |
| 15. | Możliwość regulacji przepływu | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 16. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu. | TAK |  |
| 17. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii ( aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 18. | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepienia sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego. | TAK |  |
| 19. | Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczości przerywania pracy noża do witrektomii | TAK |  |
| 20. | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączenia pomiędzy podażą płynu z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 21. | Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach ( np. czas i średnia moc ultradzwięków , czas witrektomii). | TAK |  |
| 22. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min 14cali. | TAK |  |
| 23. | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK |  |
| 24. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów | TAK |  |
| 25. | Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| 26. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych , potwierdzenia głosowe w języku polskim. | TAK |  |
| 27. | Zasilanie 200-240V/50-60Hz | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Gwarancja techniczna na konsole 48 miesięcy( obejmuje koszt dojazdów ,części zamiennych i robocizny oraz dwa bezpłatne przeglądy w ciągu roku) | TAK |  |
| 30. | Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin | TAK |  |
| 31. | Czas wykonania naprawy do 5 dni roboczych | TAK |  |

Część 5- Narzędzia mikrochirurgiczne do zabiegów okulistycznych

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikromanipulator – czoper- tip 1,25- 2.0 mm, ostrze ustawione pod kątem 0 stopni do ramienia , ramię zagięte pod kątem 45 stopni. Narzędzie tytanowe , długość całkowita 122 . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozwórka typu Lieberman, rozkręcana 15mm skroniowa w kształcie litery V.;dla dorosłych . Stal nierdzewna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Imadło mikrochirurgiczne typu Barraquer, bez zamka . szczęki ok. 10mm, proste. Długość ok.120mm; | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Penseta do kapsuloreksis Utrata wykonana ze stali nierdzewnej , ultra cienka. Ultra delikatne końcówki zagięte stosowane przy małym cieciu 1,5mm. Szczęki o długości 12mm znaczniki cięcia , długość całkowita ok 90mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mikromanipulator -rotator DRYSDALE zagięty , końcówka o wymiarach 0,5mmx1,4mm. Ramię zagięte o długości 10mm. pod katem 45 stopni.Długość całkowita ok 118mm, narzędzie tytanowe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki typu Katzin rogówkowe, zakrzywione w prawo długość ok100mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki typu Katzin rogówkowe, zakrzywione w lewo długość ok100mm; Stal nierdzewna . | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Nożyczki typu Westcott . Ostrze proste , ostre , dł ok 14mm. Długość całkowita 115mm; Stal nierdzewna. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Nożyczki typu Vannas , proste ostrze ok.7mm, dł .całkowita ok. 86mm; | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Nożyczki typu Vannas , zakrzywione ostrze ok.10mm, dł .całkowita ok. 86mm; | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Prosta pęseta typu Castroviejo 0,5 mm, 1x2 zęby , tipy 6mm.Proste bransze , rekojeść płaska , długość całkowita ok 12cm . Narzędzie tytanowe -10szt | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Nożyczki okulistyczne rozdzielne ,proste , ostre końcówki , długość standardowa ok 95 mm,długość ostrzy ok 23 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kasety sterylizacyjne na narzędzi mikrochirurgicznych z matą silikonową z wypustkami ( tzw -jeż) , rozmiar ok 265x160x25 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna na narzędzia mikrochirurgiczne wymiary 160x70x25 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 6 - Kaniula

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula metalowa odgięta 7mm , 27G | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 7 -  Zestaw trepanów do zabiegów przeszczepu rogówek kompatybilne ze sztancą HANNA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloczek teflonowy do trepanu kompatybilny ze sztancą HANNA | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne ostrze (trepanu) jednorazowego użytku kompatybilne ze sztancą HANNA: - 7.0mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - 7.5mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | - 8.0mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | - 8.5mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trepany wielorazowe do keratoplastyki: - 6.5mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | - 7.0mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - 7.5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - 8.0mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - 8.5mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 8 -  Sztanca biopsyjna, jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztanca biopsyjna (igła) rozmiar 3mm . ostrze: stal nierdzewna (zawiera nikiel i chrom), rękojeść: polipropylen, trzpień: poliwęglan. Sztanca używana do zabiegów keratoprotezy . | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sztanca biopsyjna (igła) rozmiar 6mm . ostrze: stal nierdzewna (zawiera nikiel i chrom), rękojeść: polipropylen, trzpień: poliwęglan. Sztanca używana do zabiegów keratoprotezy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sztanca biopsyjna (igła) rozmiar 7mm . ostrze: stal nierdzewna (zawiera nikiel i chrom), rękojeść: polipropylen, trzpień: poliwęglan. Sztanca używana do zabiegów keratoprotezy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sztanca biopsyjna (igła) rozmiar 8mm . ostrze: stal nierdzewna (zawiera nikiel i chrom), rękojeść: polipropylen, trzpień: poliwęglan. Sztanca używana do zabiegów keratoprotezy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 9 -  Retraktory tęczówkowe , jednorazowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retraktory tęczówkowe używane w zaćmach powikłanych z wąską żrenicą . Retraktory – Haczyki tęczówkowe zawierające regulowany silikonowy stoper pozwalający na dopasowanie wielkości źrenicy. Retraktory jednorazowego użytku, (sterylne komplet – 5 sztuk.) | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 10 -  Kaniula do płukania kanalików łzowych u dzieci , jednorazowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula jednorazowego użytku ,sterylna LACRIMAL ( SHAHINIAN) 60x12mm (23Gx1/2in) | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 11 -  Mikro-implant do chirurgicznego leczenia jaskry.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikro-implant do chirurgicznego leczenia jaskry , wykonywany ze stali nierdzewnej , osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze , długość implanta 2,64 mm, średnica światła 50 mikrometrów , posiadający kanały pomocnicze oraz kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 12 -  Preparat zapewniający ochronę nabłonka podczas operacji .

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat składający się z trzech polimerów polisacharydowych o funkcjach zapewniających pełną ochronę nabłonka podczas operacji chirurgicznych . Resorbuje obrzęk rogówki do 6 razy szybciej , niż zastosowanie płynu BSS. Preparat w sterylnych opakowaniach, 2ml, pakowane po 10 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 13 -  Osprzęt do lasera femtosekundowego Visu- Max

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztuczna komora jednorazowego użytku kompatybilna z laserem VisuMax.,złożona z podstawy, uchwytu do tkanki i ringu. Komora z dwoma portami do kontroli ciśnienia w komorze | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 14 -  Osprzęt do lasera femtosekundowego Visu-Max

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka nagałkowa M do procedury FEMTO , kompatybilna z laserem Zeiss VisuMax | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 15 - Pierścień dotorebkowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dotorebkowy pierścień napinający, wykonany z bezbarwnego polimetakrylanu metylu ,o jakości klinicznej (PMMA) w rozmiarze 11.00mm. gotowy do użycia, fabryczne załadowany w jednorazowym iniektorze, sterylizowany metodą ETO | Szt. | 240 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Część 16 -  Narzędzi mikrochirurgiczne i implanty do zabiegów powiekowych

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść Bard Parker, płaska rączka, dł.cał 125mm, Stal nierdzewna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cyrkiel Cas troviejo, zakres pomiaru 0 -20mm skala na stronach, dł.całk.87mm, Stal nierdzewna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozszerzadło Castroviejo dwustronne do kanalików łzowych, rozmiar 1 & 2, dł.całk. 100mm, Tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta Lambert do gradówki, średnia, średnica 12mm, dł.całk. 97mm, Tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sonda Bowman a do kanalików łzowych, rozmiar 00 -0 dł.całk. 133mm, Stal nierdzewna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sonda Bowmana do kanalików łzowych, rozmiar 1 -2, dł.całk. 133mm, Stal nierdzewna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łyżeczka Meyerhoefer do gradówki, rozmiar 0 - 1.75mm, dł.całk. 135mm, okrągły uchwyt tytanowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta hemostatyczna Halsted, prosta, długa, długość całkowita 125mm, Stal nierdzewna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nożyczki Stevens do tenotomii, tępe końce, ostrza o dlugości 14mm, długość całkowita 115mm, Stal nierdzewna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki tęczówkowe zakrzywione, ostre końce, ostrza 12,5mm, rękojeść pierścieniowa, długość całkowita 110mm, Stal nierdzewna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki Westcott do szwów, ostre końce, ostrza 16mm, płąska rękojeść, długość całkowita 115mm, Stal nierdzewna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki Westcott do szwów, ostre końce, lekko zakrzywione ostrza 13mm, płask rączka, długość całkowita 115mm, Stal nierdzewna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta Castroviejo fiksacyjna, 0.5mm 1x2 ząbki, bez platformy wiążącej, dł.całk. 109mm, | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta Bishop -Harmon do szycia, 1x2 ząbki 0,3mm, platforma 5.0mm do wiązania, dł.całk. 85mm, stal nierdzewna ,zagięte pod kątem 90° | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Imadło Barraquer, szczęki extra cienkie 8 mm, zakrzywione bez zamka, długie, dł.całk. 136mm, tytan | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Imadło Barraquer, szczęki cienkie 12 mm, zakrzywione bez zamka, średnie, dł.całk. 136mm, tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Imadło Castroviejo, delikatne szczęki, powierzchnia chwytna 10mm, długość całkowita 140mm, zakrzywione bez zamka, stal nierdzewna. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Łyżka powiekowa, szerokość 20mmx24mm, powierzchnia nieodblaskowa, dł.całk. 110mm, stal nierdzewna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Pęseta Adson fiksacyjna, 0.5mm 1x2ząbki, długość całkowita 120mm, Stal nierdzewna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Serafinka, prosta, duża, dł.całk. 50mm, stal nierdzewna. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pęseta Moorsfield do szycia, platforma do wiązania 14.0mm, płaska rekojeść, dł.całk. 110mm, stal nierdzewna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Rozwórka Kratz- Barraquer standardowa dla dorosłych | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Penseta Mosquito dlugość 14,5cm , stal nierdzewna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaniula do płukania kanalików łzowych prosta 27G , narzędzie stalowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 17 - Pęseta ręcznikowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pęseta ręcznikowa, uchwyt pierścieniowy, dł.całk. 90mm stal nierdzewna | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 18 – Igła i pęseta

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Wright 1mm-6mm ,owalna dł. 140mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta WATZKE stal nierdzewna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 19 - Osłona na oko

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona na oko wielorazowego użytku, osłona na oko wielorazowego użytku tytanowa rozmiar 18,5mmx21mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 20 - Taśmy teflonowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśmy teflonowe do podwieszania mięśni powiek 3mm PTOSE UP | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśmy teflonowe do podwieszania mięśni powiek 2mm PTOSE UP | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 21 - Materiał opatrunkowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVA spongi jednorazowe ,sterylne. Produkt okulistyczny z gąbki PVA , przeznaczony do absorpcji płynów i zahamowania utraty krwi podczas operacji inwazyjnych lub urazów w obszarze chirurgii okulistycznej | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 22 - Zestaw injekcyjny jednorazowy.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw injekcyjny - Serweta na stół 75x75cm -Serweta okulistyczna 80x80cm, otwór 10x10cm -opatrunek na oko - jednorazowa rozwórka - znacznik okrągły3,5x4.0mm -Penseta 12cm - kompres z gazy 7.5x7.5cm -Patyczki 15cm | Szt. | 29 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 23 - Noże mikrochirurgiczne.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż prosty, zaprojektowany do wykonywania portów bocznych oraz tunelu twardówkowego , ostrze ścięte pod kątem 15 stopni obustronnie ostrzone ,szerokość części roboczej 1,6mm. Długość części roboczej ostrza wraz z trzonkiem134mm, grubość ostrza 0,12-0,22mm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż jednorazowy 2.0mm. Nóż zaprojektowany do wykonywania tunelu twardówkowego , ostrze precyzyjnie ostrzone od górnej jego strony ,umieszczone w trzonku pod kątem 60st.Długość części roboczej ostrza wraz z trzonkiem 134mm, grubość ostrza 0,12-0,22mm. Rozmiar ostrza 2,00mm- 2,3mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż KKM 2,2 mm - KKM-20M, jednorazowego użytku typu KKM 2,0 mm używany do zabiegów zaćmy , zagięty pod kątem 45 st, obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości , ukatowanie ostrzy 67st. Umożliwiający uzyskanie kwadratowej architektury rany. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 24 - Zastawka AHMEDA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa sterylna zastawka Ahmeda do operacji p/jaskrowych •Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych •Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych •Szerokość: 9.60mm •Długość: 10.00mm •Długość rurki: 25.00mm •Powierzchnia zaworu: 96.00 mm kwadratowych •Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm •Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 25 - Olej silikonowy 1000

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Olej silikonowy - lepkość 1000m Pas , wskaźnik refrakcji 1,4 , gęstość 0,97 g / cm3 w temperaturze 25 stopni Celsjusza Opakowanie – fiolka sterylna o pojemności 10 ml | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |