## Sheet1
Załącznik nr 3 do SIWZ/ZP/PN – 6/2021
…………………………………………
Pieczątka Wykonawcy
PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO, KOSZ DO PANEWKI CEMENTOWANEJ
I | ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO
Lp | Opis |  | J.m. | Ilość |  | Cena netto |  | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO, w opcji niemodularnej i modularnej, w opcji modularnej składająca się 4 elementów elementów: elementu praksymalnego, trzpienia, gowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjkowy 128, 135, 142 stopnie) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm, 5mm (kąt szyjkowy 135 stopni), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centryczny i niecentryczny umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonamy ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dia opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej; zakres długości 83-191mm zależnie od rozmiaru, głowa metalowa wykonane ze stopu CoCr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15-21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowane barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzapienia protezy. |  |  | 2800 |  | 0%
1.1 |  | Trzpień | szt. | 2 | 3200
1.2 |  | Element przynasadowy anatomiczny lub element przynasadowy urazowy + kołnierz z otworami na nici | szt. | 2 | 4600
1.3 |  | Głowa | szt. | 2 | 1900
2.1 |  | Panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach, panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami i bolcem kotwiczącym , w rozmiarach 40 -56mm. | szt. | 2 | 500
2.2 |  | Podstawa głowy kości ramiennej wyposażona w cztery rowkowane, makrostrukturalne nogi zpewniające peryferalną fiksację. Nogi podstawy przeciwdziałają przesuwaniu się i obracaniu implantu po implantacji. Nogi wraz ze spodnią częscią podstawy pokryte są hydroksyapatytem. Podstawa głowy dostępna jest w 9 rozmiarach o średnicy 40mm - 56mm co 2mm. | szt. | 2 | 150
2.3 |  | Głowa kości ramiennej wykonana z CoCr. Dostępna w 9 rozmiarach o średnicy 40mm - 56mm co 2 mm w opcji standard i +3mm. | szt. | 2 | 500
3 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO, występująca w opcji modularnej oraz monobloku, w opcji modularnej część proksymalna (nasada), wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, występująca w 2 rozmiarach dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną, w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83-191mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu CoCr wysoce polerowanego, cementowana, w rozmiarach 8-12mm i długości trzpienia 132 - 223mm; panewka standardowa i high mobility,polietylenowa, w rozmiarach 38 i 42mm, w wysokości +3, +6, +9mm, o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; glowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozmiarach 38 i 42mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4,5mm i długości 18-42mm. System posiada również głowę rewizyjną w rozmiarach 48 i 52mm oraz wysokości 21i 26mm. |  |  | 150
3.1 |  | Trzpień cementowany i rewizyjny | szt. | 25 | 500
3.2 |  | Trzpień modularny | szt. | 15
3.3 |  | Nasada | szt. | 15
3.4 |  | Panewka PE | szt. | 25
3.5 |  | Przekładka | szt. | 5
3.6 |  | Metapanewka | szt. | 25
3.7 |  | Glenosfera | szt. | 25
3.8 |  | Śruba | szt. | 25
3.9 |  | Śruba blokująca | szt. | 25
RAZEM: | [9 empty] | 0 |  | 0
II | KOSZ DO PANEWKI CEMENTOWANEJ DWUMOBILNEJ
1 | PŁYTA REWIZYJNA DO PANEWKI CEMENTOWANEJ | Płyta rewizyjna, stalowa w kształcie krzyża o profilu kulistym pozwaljącym na osadzenie dwumobilnej panewki cementowanej. Płyta posiada hak zasłonowy z jednym owtorem na śrubę 5mm oraz kołnierz biodrowy pozwalający na jej stabilizację czterema śrubami 5mm. 6 rozmiarów w wersji lewa i prawa. | szt. | 2
RAZEM: | [9 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga bezpłatnego uzyczenia instrumentarium oraz dwóch napędów na czas trwania umowy
| ……………………………………………………………………………… | [6 empty] | …………………………………………………………………
| Miejscowość i data | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
[6 empty] | Total |  | #VALUE! |  |  | #N/A
Hide unticked conditions
Unhide