## Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-103/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Oferowane opakowanie (podać) |  | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
[5 empty] | wielkość | ilość opakowań
1 | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny: • Technologia video (kamera, źródło światła LED) • Pole widzenia 85° • Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) • Oświetlenie LED – dwie diody • Długość części roboczej 600 mm (+/- 5mm) • Rozmiar: Regular • Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej • Zakres regulacji: do góry 180°, do dołu 180° • Kanał roboczy o średnicy 2,2 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu • Średnica zewnętrzna części roboczej 5,0 mm • Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy • Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu • W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu • Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego • W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor zielony • Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia • Chropowata powierzchnia rękojeści • Produkt niezawierający lateksu • Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu • Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek • Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym • Bronchoskopy kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego monitorem Ambu aView 2 Advance • Bronchoskop bez limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. |  | 200 | szt.
2 | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny: • Technologia video (kamera, źródło światła LED) • Pole widzenia 85° • Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) • Oświetlenie LED – dwie diody • Długość części roboczej 600 mm (+/- 5mm) • Rozmiar: Large • Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej • Zakres regulacji: do góry 180°, do dołu 160° • Kanał roboczy o średnicy 2,8 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu • Średnica zewnętrzna części roboczej 5,8 mm • Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy • Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu • W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu • Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego • W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor pomarańczowy • Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia • Chropowata powierzchnia rękojeści • Produkt niezawierający lateksu • Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu • Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek • Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym • Bronchoskopy kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego monitorem Ambu aView 2 Advance • Bronchoskop bez limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. |  | 100 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ nazwa producenta/ nr katalogowy/ typ/model (podać) | Zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
3 | Monitor do bronchofiberoskopów jednopacjentowych kompatybilny z wyrobami określonymi w poz. 1 i 2. Parametry techniczno-użytkowe monitora wg Załącznika Nr 2a do SWZ. |  | 1 | szt.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy