## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
| FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 28 psi). Otwór worka min. 6,1 cm3, długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml. | sztuka | 10
2 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 25 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 34 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm | sztuka | 10
3 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii bariatrycznej). | sztuka | 6
4 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 30mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | sztuka | 10
5 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | sztuka | 10
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) , ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
7 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie 2
1 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, wyposażony w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiadający 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości otwartej zszywki 3,8mm(po zamknięciu 1,5mm)dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub o wysokości otwartej zszywki 4,5mm(po zamknięciu 2,0mm)dla grubości tkanki od 1,5mm do 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach - Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia. | sztuka | 6
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Ładunek posiadający 84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości otwartej zszywki 3,8mm(po zamknięciu 1,5mm)dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub o wysokości otwartej zszywki 4,5mm(po zamknięciu 2,0mm)dla grubości tkanki od 1,5mm do 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach - Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia. | sztuka | 10
3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 25 tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu).Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
4 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 33 tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu).Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 25 tytanowych zszywek, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 10
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych 33 tytanowych zszywek, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 10
7 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą posiadaną przez Zamawiającego- PL503R firmy Aesculap AG, pakowane 20 x 6 klipsów | opakowanie | 7
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”
Dodatkowo należy dołączyć do oferty:
Strony katalogowe potwierdzające,że oferowane wyroby medyczne spełniają zapisy SWZ, z zaznaczeniem nr katalogowych oferowanych wyrobów tj.nr zadania/nr pozycji w zadaniu.
Instrukcje użytkowania oferowanych wyrobów medycznych w języku polskim.