- Załącznik nr 6 do SIWZ

Zestawienie kanałów spalinowych i wentylacyjnych podlegających okresowemu przeglądowi.

Do wykonania przez uprawnianą osobę/firmę oraz potwierdzony właściwym Protokółem Kominiarskim.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane art. 61 p. 1

ZK Kotłownie Lokalne, Bydgoszcz (+Solec Kujawski i Stopka)

| Lp. | Adres kotłowni | Kanał spalinowy | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szt. | Szt. |
| 1. | Chmurna 3 | 2 | 5 |
| 2. | Chodkiewicza 2 | 3 | 1 |
| 3. | KS. Witolda 1A | 2 | 2 |
| 4. | Nakielska 64 | 2 | 2 |
| 5. | Nakielska 64A | 2 | 2 |
| 6. | Okólna 5 | 2 | 2 |
| 7. | Płocka 1A | 3 | 2 |
| 8. | Przemysłowa 34 | 1 | 2 |
| 9. | Sochaczewska 7 | 2 | 1 |
| 10. | Sułkowskiego 12 | 2 | 1 |
| 11. | Świetlicowa 8 | 2 | 1 |
| 12. | Świetlicowa 11 | 2 | 1 |
| 13. | Zakole 6 | 2 | 4 |
| 14. | Żeglarska 69B | 2 | 2 |
| 15. | Żyrardowska 5 | 2 | 1 |
| 16. | Mińska 15 - DPS | 2 | 2 |
| 17. | Babia Wieś 3-5 | 1 | 1 |
| 18. | Tamka 2 | 2 | 1 |
| 19. | Bronikowskiego 45 | 1 | 1 |
| 20. | Nakielska 84 | 1 | 2 |
| 21. | Żupy 2 | 1 | 3 |
| 22. | Sielska 12 B | 1 | 1 |
| 16. | Solec Kujawski – Toruńska 8 | 2 | 2 |
| 17. | Stopka - kotłownia | 2 | 1 |

Kotłownie będące w eksploatacji przez KPEC (koszt ponosi właściciel kotłowni):

| 1. | Nakielska 273 - szkoła | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kruszyńska 52 - przedszkole | 1 | 2 |
| 3. | Puszczykowa 11 - szkoła | 1 | 4 |

Jednostki Kogeneracyjne

| Lp. | Adres | Komin spalinowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | Solec Kujawski - ul. Garbary 4a | 1 |
| 2. | Szubin - ul. Nakielska 25 | 1 |
| 3. | Nakło – ul. Rudki 9-13 | 1 |
| 4. | Koronowo - ul. Al. Wolności 3D | 1 |
| 5. | Bydgoszcz – ul. Spiżowa 2 | 1 |

Z1 Zakład nr 1 – Solec Kujawski

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Garbary 4a – bud. ciepłowni | 25 |
| 2. | ul. Garbary 4a – bud. techniczno-socjalny | 29 |
| 3. | ul. Garbary 4a – bud. stacji uzd. wody | 10 |
| 4. | ul. Piastów 24 – bud. centrali cieplnej | 8 |
| 5. | ul. Adama Mickiewicza 10 – bud. centrali ciepl. | 6 |
| 6. | ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 2 – bud. centrali cieplnej | 2 |

Z2 Zakład nr 2 – Szubin

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Nakielska 25 – budynek ciepłowni | 6 |

Z3 Zakład nr 3 – Nakło n/Notecią

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Rudki 9-13 – bud. ciepłowni | 4 |
| 2. | ul. Rudki 9-13 – bud. socjalno-biurowy | 8 |
| 3. | ul. K. Wielkiego 6 – bud. węzła grupowego | 2 |
| 4 | ul. Rudki 9-13 – kanały spalinowe kotłów nr 3, 4, 5 | - Kanały spalin, będące czopuchami kotłów, o przekroju prostokąta umieszczone są na wysokości 3,5 do 4,5 m, pomiędzy kotłami (WRp-12 i dwoma kotłami WR-2,5) a kominem, należy oczyścić usuwając zalegające w nich pyły, oraz dokonać oceny ich szczelności, - Z przeglądów kanałów spalinowych należy sporządzić protokół oceniający ich stan techniczny Zadanie należy wykonać w okresie postoju ciepłowni Nakło n/Not |

Z4 Zakład nr 4 – Koronowo

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Al. Wolności 3D – bud. ciepłowni | 13 |
| 2. | ul. Al. Wolności 3D – bud. portierni | 1 |
| 3. | ul. Al. Wolności 3D – bud. kotłowni „Ponar Remo” (biuro) | 2 |

Z5 Zakład nr 5 – Osowa Góra

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Spiżowa 2 – bud. ciepłowni | 15 |
| 2. | ul. Spiżowa 2 – bud. warsztatowo-garażowy | 20 |
| 3. | ul. Spiżowa 2 – bud. stacji uzd. Wody (biuro) | 5 |

Z5 Zakład nr – Białe Błota

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Betonowa 9 – bud. ciepłowni | 15 |
| 2. | ul. Betonowa 9 – bud. socjalno-warsztatowo | 15 |
| 3. | ul. Betonowa 9 – bud. stacji uzd. Wody (biuro) | 5 |

Z5 Zakład nr – Błonie, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Ks. J. Schulza 5– bud. b. ciepłowni | 20 |

ZR-1 Rejon Eksplantacji R-1, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | ul. Modrzewiowa 25 – bud. socjalno-warsztatowy | 3 |
| 2. | ul. Nowotoruńska 30 – bud. przepompowni | 4 |
| 3. | ul. Przyrzecze 15 A – bud. wymiennikowni | 3 |
| 4. | ul. Pod Blankami – bud. przepompowni | 2 |

ZR-2 Rejon Eksplantacji R-2, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | Herberta 5 - zaplecze socjalne | 23 |
| 2. | Modrakowa 56a – zaplecze socjalne | 4 |
| 3. | Ogrody 3 - centrala cieplna | 4 |
| 4. | Wojska Polskiego 10c - centrala cieplna | 6 |
| 5. | Boya Żeleńskiego 18a - centrala cieplna | 9 |
| 6. | Boya Żeleńskiego 4a - centrala cieplna | 7 |
| 7. | Ujejskiego 67 - centrala cieplna | 6 |
| 8. | Ujejskiego 48a - centrala cieplna | 6 |
| 9. | Biziela 16a - centrala cieplna | 6 |
| 10. | Karpacka 39 - centrala cieplna | 6 |
| 11. | Beskidzka 2a - centrala cieplna | 6 |
| 12. | ul. Południowa 5– budynek socjalno-warsztatowy | 15 |

ZR-3 Rejon Eksplantacji R-3, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szt. |
| 1. | Altanowa 4 – bud b. ciepłowni | 13 |
| 2. | Raszewskiego 18 (Piechockiego) | 4 |
| 3. | Żychonia 2A (Langego) | 5 |

Dział Administracyjno-Gospodarczy, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ul. ks. J Schulza 5– budynek A | 561 |
| 2. | ul. ks. J Schulza 5– budynek C | 221 |
| 3. | ul. ks. J Schulza 5– budynek D | 1431 |
| 4. | ul. ks. J Schulza 5– budynek E | 42 |
| 5. | ul. Czerkaska 12– bud socjalno-warsztowy-mieszkalny | 6 (43+21) |
| 6. | ul. Jaworowa 4– budynek socjalny | 10 (51+33+24) |
| 7. | ul. Powstańców Śląskich 11-13– bud. Socjalno-warsztatowy. | 23 (141+33+63-poz.0m) |
| 8. | ul. Kapuściska 4– bud. Socjalno-warsztatowy. | 13 |
| 9. | ul. Herberta 5– bud. Socjalno-warsztatowy. | 211 |

1 przewody w kominie murowanym

2 kratki z pomieszczenia przez ścianę na zewnątrz

3 okrągłe przewody wentylacyjne z PCV lub stalowe

4 szyby wentylacyjne

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał wentylacyjny (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ul. ks. J Schulza 5– Bud. Magazyn Główny | 2 (otwór w ścianie zakończony kratką) |
| 2. | ul. ks. J Schulza 5– Magazyn preizolacji | 2 x nawiew; 2 x wywiew (otwór w ścianie zakończony daszkiem) |

Dział Remontów i Konserwacji, Bydgoszcz

| Lp. | Adres | Kanał mechaniczny (szt.) | Kanał grawitacyjny (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Murarzy 5– budynek socjalno-warszt. | 5 | 3 |
| 2. | ul. ks. J Schulza 5– budynek B | 12 | 5 |

Sprawdzenia/czyszczenia oraz protokoły kominiarskie na w/w obiekty winny być wykonane w miesiącu czerwcu i grudniu danego roku