## Zał. nr 1 do SWZ
Załącznik nr 3
do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: 58/2023/TK/KP
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa | Indeks | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Wartość brutto w zł
1 | WĄŻ TERMOPLASTYCZNY CANALJET ESH250 PLUS; WARSTWA WEWNĘTRZNA – ELASTOMER TERMOPLASTYCZNY, WZMOCNIENIE: PODWÓJNY OPLOT TEKSTYLNY ARAMIDOWY, WARSTWA ZEWNĘTRZNA: POLYURETAN O EKSTREMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI, ZAKRES TEMPERATUR -10˚C DO + 50˚C, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 46 MM, ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 32 MM; CIŚNIENIE ROBOCZE 250 BAR, CIŚNIENIE ROZRYW. 625 BAR; ZAKUCIA 5/4”, DŁUGOŚĆ 200 MB | 314-sam.ciśnien.-0022 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | OSŁONA NA WĘŻE CIŚNIENIOWE - WĄŻ OSŁONOWY PVC TYPU TYGRYS DLA WĘŻY 1" I 5/4" (WRAZ Z LINKĄ MOCUJĄCĄ O DŁUGOŚCI 6M) | 314-sam.ciśnien.-0086 | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | DYSZA STRUMIENIA PRZEDNIEGO NA WĄŻ 1/2” DO SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO, DO CZYSZCZENIA STUDNI I PRZEPOMPOWNI O STRUMIENIU PUNKTOWYM | 314-sam.ciśnien.-0122 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | REDUKCJA ZŁĄCZA DŹWIGNIOWEGO TYP FERRARI DN 100 GNIAZDO/ DN80 WTYK | 314-sam.ciśnien.-0134 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | WĄŻ SSAWNO-TŁOCZNY TYPU "GREEN" DN100 OKUTY JEDNOSTRONNIE ZŁĄCZEM "FERRARI" (WTYK), DŁUGOŚĆ 8 M | 314-sam.ciśnien.-0123 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
6 | WĄŻ PŁASKI DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA TYPU HILCOFLEX, ŚREDNICA 250MM, DŁUGOŚĆ 6 M | 314-sam.ciśnien.-0135 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | OSŁONA DO PROWADZENIA I OCHRONY WĘŻA CIŚNIENIOWEGO, STALOWA, MINIMUM 3 ROLKI PROWADZĄCE (WRAZ Z LINKĄ MOCUJĄCĄ O DŁUGOŚCI 6M) | 314-sam.ciśnien.-0136 | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | RURA SSĄCA DN150 DO ODSYSANIA OSADU ZE STUDNI WYKONANA Z TWORZYWA, OKUTA STALOWĄ KOŃCÓWKĄ Z 1 STRONY I GNIAZDEM TYP "FERRARI" DN 150 Z 2 STRONY - DŁUGOŚĆ 1,5M | 314-sam.ciśnien.-0115 | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | DOPOSAŻENIE POSIADANEJ DYSZY OBROTOWEJ BLUE100 FIRMY "BRENDLE" W NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: BLUE SPIDER HD MODUŁ WYCINARKI Z KOWADEŁKAMI, REGULOWANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA. ZESTAW PROWADNIC W ZAKRESIE DN250-500 - WKŁADKI CERAMICZNE 6XM10X1, GŁOWICA TNĄCA Z FREZEM I ŁAŃCUCHEM - WKŁADKI CERAMICZNE 3XM10X1. KLUCZ DO MODUŁÓW, KLUCZ BLOKUJĄCY. | 314-sam.ciśnien.-0137 | KPL. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA:
Wartości brutto z kolumny "I" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %; jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formułę w pozycji I.17 - RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA"
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)