**Łódź, 13.08.2024r.**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WAJŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: przetargu Dostawa stentgraftów aortalnych– nr sprawy: 19/D/24

Zamawiający, **SP ZOZ MSWiA w Łodzi** , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie (zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym wymiar C) stentgraftu spełniającego pozostałe wymagania gdzie odległość od początku materiału do odejścia nóżki contralateralnej wynosi 74-84mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający informuje, iż:**

**1)** pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**2)** wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

**3)** termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.