**CUW-SAZ.4441.15.2021**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu na 46 stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz dwóch salach konferencyjnych (sala mała 6 osobowa, sala duża 20 osobowa).

Badania zlecone zostają na podstawie art. 23715 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z punktem 9.1. Załącznika do Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny Pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Badania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi opisanymi Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.