## OBŁOŻENIA
FORMULARZ CENOWY
Załącznik Nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego. W skład zestawu wchodzi: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm; 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x140 cm; 1 x serweta do artroskopii min. 230/300cm z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. min. 65 * 105cm cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów; osłona na nogę wykonana z bilaminatu, rozmiar min. 35 * 70 cm ± 2cm z taśmą lepną 9 * 50cm pakowana oddzielnie. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 ± 1 g pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 88N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny, spełniający conajmniej poniższe wymagania: Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta do artroskopii samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do odsysania treści, wymiary wzmocnienia 75 x 100 cm, serweta zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm (w zestawie) 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. |  |  |  | szt. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony.- wykonany z laminatu dwuwarstwowego polipropylen i polietylen o min gramatrurze 58 kg/m2, w krytycznym obszarze wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60g/m2 pozbawione pylących włókien, odporny na przenikanie cieczy >175cmH20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min 145kPa, współczynnik pylenia ≤ 1,7, nie zawierający lateksu Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm - 2 x serwety boczne 75x90 cm, ze wzmocnieniem 60x25cm z przylepna o długości 84cm - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna o długości 98 cm, posiadająca organizer na przewody - 1 x serwetę górna 150x240 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna o długości 98 cm, posiadająca organizer na przewody - 1 x taśma lepna 9x50 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 152x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem i mikroteksturą Tolerancja rozmiarów serwet+/-2 cm Taśmy lepne ułatwiają mocowanie w rękawiczkach Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę. Zawierający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo workiem z folii PE. |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Sterylny zestaw do laparotomii Skład zestawu: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm 50 µ (owinięcie zestawu) -1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm -4x ręcznik 34x36 cm -1x serweta do laparotomii 198/259x310cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 25x28 cm, z obszernym wzmocnieniem wokół otworu 40x100 cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi 4 rzepami, z obustronnymi torbami 25x76 cm wyposażonymi w rzepy do regulacji. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z włókniny typu Spunlace (poliester, celuloza) o gramaturze 70g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane z laminatu, łączna gramatura materiału min. 140 g/m2 boki z folii PE. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem |  |  |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Zestaw jałowych serwet chirurgicznych z regulowanym otworem. W zestawie 2 serwety 90x74 cm z wycięciem 15x10 cm, wokół wycięcia przylepiec. Wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Zawierająca min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze -karton zabezpieczone dodatkowo workiem z foli PE. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Serweta absorbcyjna na stół operacyjny 102 x 229 cm Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej. wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej. Zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. - chłonność min 35ml/100cm2 gramatura podstawowa 295g/m2 - wymiar min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu - zgodne z ISO 9073-8 odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 50s, wskaźnik chłonności min. 2650 % |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzi: -1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/249x300cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do umocowania serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą, która umożliwia uformowanie i utrzymanie kształu wokół worka oraz z dwoma portami do ssaka, wzmocnienie chłonne w rozmiarze 52x67 cm wokół otworu, zinegrowane cztery podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki w rozmiarze 43x57 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), nie zawierająca włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen). Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. |  |  |  | szt. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na poszczególne pozycje asortymentowe.
………………………………………….……………………………..