## formularze cenowe
UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!
Zadanie nr 1 |  | ZESTAW DO CZYNNEGO I BIERNEGO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory 1000ml, z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawka z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z dodatkowym workiem kolekcyjnym 1000 ml |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 2 |  | WOREK DO ZBIÓRKI TREŚCI ŻOŁĄDKOWEJ PACJENTA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Worek na wymiociny z folii przejrzystej LDPE umożliwiającej obserwację wydzieliny o pojemności maksymalnej 2000 ml, skalowany , jednorazowy, posiadający profilowany do okolicy twarzy plastikowy uchwyt (ustnik), z możliwością zamknięcia worka. OP=50 SZT |  |  |  | 200 | OP |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 3 |  | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wziernik ginekologiczny sterylny, jednorazowego użytku stosowany do badań ginekologicznych, wykonany z nietoksycznego tworzywa sztucznego, niezawierającego lateku i ftalanów z centralną blokadą w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki. Opakowanie szczelnie zamknięte. Opakowanie zawiera czytelną data ważności wziernika oraz informacje niezbędne do jego łatwej, szybkiej i jednoznacznej identyfikacji. Rozmiar wziernika ginekologicznego: S, M, L |  |  |  | 2500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 4 |  | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIEJAŁOWE NITRYLOWE BEZPUDROWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL jednorazowego użytku. o długości równej lub powyżej 240 mm, o grubości od 0,05 do 0,14 mm, mankiet rolowany. Przy zakładaniu rękawice nie mogą ulegać przerwaniu, pękaniu, rozrywaniu, obrywaniu się mankietów. Zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3 AQL dla szczelności 1,5 lub poniżej i normą PN-EN 374-2, PN-EN-420. Kolor inny niż czarny. Pakowane po 100 szt.. Rękawice nie mogą być posklejane ze sobą. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadajacym minimum takie informacje jak: - datę ważności - oznakowanie znakiem CE, - AQL dla szczelności, - wyrób medyczny klasy I, - środek ochrony indywidualnej klasy III |  |  |  | 26000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 5 |  | ZESTAWY DO PODAŻY DIET PRZY POMOCY POMP APPLIX SMART
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do podaży diet w butelkach lub opakowaniach EasyBag przez pompę Applix Smart |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Zadanie nr 6 |  | RAMPY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rampa trójdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rampa pięciodrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze. |  |  |  | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 7 |  | PODWIESZKI DO NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podwieszka do naczyń krwionośnych, długość 40 cm (+/-1), wykonane z silikonu, nieprzepuszczające promieniowania, służące do odciągnięcia naczyń krwionośnych, nerwów. Pakowane maksymalnie po 5 szt. |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 8 |  | KANIULE I KORECZKI
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 17 G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego |  |  |  | 78500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, bez portu bocznego, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G. |  |  |  | 30000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Korki /zatyczki do zamykania światła kaniuli, umożliwiające zabezpieczenie kaniuli i strzykawki, trzpień koreczka zamykający światło kaniuli. Pakowane pojedyńczo, sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. Opakowanie zbiorcze 100 szt |  |  |  | 1300 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
* Kaniule dożylne i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!
Zadanie nr 9 |  | STRZYKAWKI J.U DWUCZĘŚCIOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa przeźroczysta. o poj. 2 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 0,1 ml z cyfrą co 1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 750 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 5 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 0,2 ml z cyfrą co 1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu .Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1200 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 10 ml, typu Luer, czytelna skala, niezmywalna niezmywalna oznaczona co 0,5 ml z cyfrą co 2 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1300 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 20 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 1 ml z cyfrą co 5 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1300 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Strzykawka do insuliny o pojemności 1 ml, typu Luer, z igłą 0,29-0,45x13mm. czytelna skala, oznaczona wg skali 1 ml=40 j.m. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu, szczelna, przeźroczysta. Pakowana jałowo z igłą,w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 15 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą - skala co 0,01 ml, czytelna, czarna skala, rondo tłoczka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie; szczelna; przezroczysta, jałowa; j.u; igła w rozmiarze 0,45 x od 10 do 13 mm; widoczna data ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo w zbiorczych opakowaniach. |  |  |  | 3500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Strzykawka Janette o poj. 100 ml, z czytelną skalą, szczelna. Sterylna z widoczną data ważności na pojedyńczych opakowaniach. Pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 5000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 10 |  | STRZYKAWKI J.U TRZYCZĘŚCIOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 3600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 18000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 11 |  | PRZYRZĄD DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW I KRWI
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów z elastyczną komorą kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm. Przeciwbakteryjny filtr powietrza. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Precyzyjny regulator przepływu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów. |  |  |  | 6500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Igła biorcza wyposażona w sterylny zamykany zapowietrznik, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm. Precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni z dodatkowym otworem na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów |  |  |  | 100000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 12 |  | PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej o dł. 150 cm. Typ Luer-Lock, przeźroczysty. Jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Końcówka do połączenia z kaniulą. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności oraz informacją na temat objętości wypełnienia przedłużacza. |  |  |  | 7800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej o dł. 150 cm. Typ Luer-Lock, bursztynowy. Jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Końcówka do połączenia z kaniulą. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności oraz informacją na temat objętości wypełnienia przedłużacza. |  |  |  | 8700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 13 |  | IGŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiar : 0,5 x 25 mm; 06 x 30 mm; 07 x 30 mm; 08x 40 mm; 0 9x40 mm ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni (sterylna, apirogenna, nietoksyczna, z nasadką typu Luer-Lock). Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier z drugiej folia przeźroczysta. Na każdym pojedyńczym opakowaniu widoczna data ważności. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 2000 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiar 1,1 x 40 , 1,2mm x 40 ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni (sterylna, apirogenna, nietoksyczna, z nasadką typu Luer-Lock). Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier z drugiej folia przeźroczysta. Na każdym pojedyńczym opakowaniu widoczna data ważności.Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 3500 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igły do penów insulinowych 28G, 29G, 30G, 31G. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 30 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 , Pakowane pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. . |  |  |  | 180 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 14 |  | PRZYRZĄD DO SZYBKICH I PRECYZYJNYCH PODAŻY KRWI I PŁYNÓW
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, ze stałym przepływem kroplowym z zastawką bezzwrotną, z regulacją przepływu niezależną od drenu, zapewniająca podaż płynu zgodnie z ustawieniem parametrów przepływu. Zacisk przesuwany do krótkich przerw w infuzji, dren z końcówką luer - lock, długość drenu 140 - 220 cm. |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i jej preparatów krwiopochodnych z elastyczną komorą kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie. Przeciwbakteryjny filtr powietrza. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Precyzyjny regulator przepływu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów. |  |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 15 |  | GWOŻDZIE KIRSCHNERA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 1,0 – 2,0 długość 210 mm |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 2,0 – 3,0 długość 310 mm |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 16 |  | ZASTAWKI DOSTĘPU ŻYLNEGO
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego przeznaczona minimum 500 aktywacji, pozbawiona części metalowych, z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leku/krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej pakowana pojedynczo, sterylna |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 17 |  | KANIULE DOTĘTNICZE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dotętnicza 20G/1,1 mm x 45 mm z zaworem odcinającym zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi. Produkt bez lateksu, PCV i DEHP. Jałowy, apirogenny. Kaniula wyposażona w skrzydełka umozliwiające zamocowanie cewnika |  |  |  | 825 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 18 |  | ZESTAWY DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem folej, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 19 |  | CEWNIKI DUFOUR
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnk Dufour 2-drożny z półtwardego lateksu, balon 50ml, rozmiary: 16Ch - 24Ch |  |  |  | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnk Dufour 3-drożny silikonowy pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 16Ch - 24Ch |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnk Dufour 3-drożny z półtwardego lateksu, pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 18Ch - 24Ch |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| *Wymagane próbki: pozycja 1 (cewnik Dufour Ch 22)-1szt | [5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 20 |  | ZESTAWY DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty wykonany z 100% silikonu. Czas implantacji 12 mies. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-30cm. Rozmiary: 6Ch, 7Ch. Sterowalny popychacz. |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". Sterowalny popychacz. |  |  |  | 190 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do szynowania . Skład zestawu: cewnik typu JJ otwarty/zamknięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan, prowadnica, popychacz Czas implantacji 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". |  |  |  | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
*Wymagane próbki: pozycja 3 (zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym)-1 szt.
Zadanie nr 21 |  | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemniki na odpady medyczne odporne na przekłucia ( trokary, igły biopsyjne , narzedzia endoskopowe ) o wymiarach ok.60cm x17cm x12cm , z hermetycznie zamykaną pokrywą , z mozliwością pionowego lub poziomego mocowania na uchwycie wielorazowym |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 22 |  | OSŁONKI NA GŁOWICĘ USG LATEKSOWE, NAWILŻANE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłonki nawilżane na głowice USG, wykonane z lateksu o gładkiej powierzchni. Długość 190mm - 205 mm, średnica 33-35 mm. Pakowane pojedyńczo. OP=144 SZT |  |  |  | 4320 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 23 |  | RURKA USTNO-GARDŁOWA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurki jednorazowego użytku USTNO-GARDŁOWE typu "Guedel”, w rozmiarze od 1 do 4; sterylne; pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia; z blokadą przeciwzagryzieniową w różnych kolorach (w zależności od rozmiaru); z otworem umożliwiającym zastosowanie cewnika do odsysania; wykonane z medycznego PCW lub silikonowanego PCW albo medycznego polietylenu lub polipropylenu oraz termoplastycznego elastomeru TPE; etykiety i instrukcja w języku polskim. Z datą ważności na opakowaniu jednostkowym. |  |  |  | 1200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 24 |  | AKCESORIA DO URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO PRZEBIEG NERWÓW KRTANIOWYCH APARAT C2 NERVE MONITOR
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przewód przyłączeniowy do sond stymulacyjnych, dł. 4m. Produkt wielorazowy, autoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sonda bipolarna widelec prosta 45/150. Produkt wielorazowy, atoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sonda bipolarna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy op=10 |  |  |  | 1 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Elektroda 4-kanałowa SELECT naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9. Produkt sterylny, jednorazowy op=10 |  |  |  | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elektrody SELECT. Produkt wielorazowy, nieautoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 25 |  | FILTRY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika , objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2, sterylny |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm2, skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.) , objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g , objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H2O/l , sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm2, opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H2O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 26 |  | PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW I KRWI, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99% /na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie producenta aparatu o skuteczności filtrów/, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełnania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem sie powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu, dren o długosci min. 180 cm, opaska stabilizujaca. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia |  |  |  | 20000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z portem bezigłowym– przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy 15 µm na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełnania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu. Dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem bezigłowym do podawania leków. Opaska stabilizujaca zabezpiecza aparat przed przypadkowym zainfekowaniem. Aparat nie zawiera lateksu i ftalanów i jest niepirogenny. Opakowanie papier-folia |  |  |  | 5000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - bursztynowy. jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu. |  |  |  | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Przedłużacz podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, stosowany do leków światłoczułych, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9,5-10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, |  |  |  | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Przedłużacz podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9,5-10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, |  |  |  | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Przedłużacz potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9,5-10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, |  |  |  | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Nasadka dezynfekująca do bezigłowych zaworów dożylnych zapewniająca pasywne odkażenie do 7 dni w ciągu 30sekund od użycia op. 250 szt. |  |  |  | 10 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kolec transferowy ze zintegrowanymi skrzydełkami igły zabezpieczone nakładkami długość 6 cm |  |  |  | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 27 |  | ŁĄCZNIK DO NEFROSTOMII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Łącznik do nefrostomii długości 5 – 7 cm łączący dren nefrostomijny z workiem zbiorczym na mocz |  |  |  | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 28 |  | KANIULA BEZPIECZNA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula bezpieczna dożylna w systemie zamkniętym z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym neutralnym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną równo z konektorem, drugie zakończone koncówką luer-lock z korkiem z filterm hydrofobowym i nasadką luer) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, okienko kontrolne na ostrzu igły umożliwiające pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, sylikonowe zdejmowalne skrzydełka,rozmiary: 24G, 22G, 20G, 18G - wg potrzeb Zamawiającego, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. System bezftalanowy. Opakowanie 20 sztuk. |  |  |  | 10 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0