Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fartuchów ochrony radiologicznej, osłony na szyję wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego: NovaLite lub Earth lub Kiarmor Lead-Free lub Xenolite NL materiał ochrony radiologicznej spełniający standard IEC 61331-3/1 dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 49/RC/ZP/ZZOZ/2018.

- Fartuchy ochronne RTG chirurgiczne/jednostronny/,

- długość fartucha min. 120 cm,

- rozmiar L 1 szt.,

- rozmiar M szt.1.,

- zapięcie typu klamra.

Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5 mm.

- Fartuch ochronny typu płaszcz – 1 szt.,

- długość płaszcza min 130 cm.,

- rozmiar L – 1 szt.

Równoważnik osłabienia promieniowania: przód/tył o,5 mm Pb/0,25 mm Pb.

Zapięcie typu rzep na biodrach.

Zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę, zapobiegający przesuwaniu się osłony.

- Osłonny ochronna na szyję o wysokości 12 cm, typ ślimak – 3 szt.

Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mm Pb.

- Rękawice ochronne, bezpalcowe – 2 pary.

Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mm Pb.

Środki ochrony radiologicznej powinny posiadać deklarację zgodności i spełniać standardy i normy w ochronie radiologicznej.