## Pakiet nr 1- CENTRALE
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
PAKIET NR 1 - CENTRALE WENTYLACYJNE, REKUPERATORY, AGREGATY WODY LODOWEJ
CZĘŚĆ A. Usługa przeglądów (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (24 m-ce)
Lp. | Lokalizacja | Miejsce zainstalowania | Marka i rodzaj centrali wentylacyjnej | FILTRY typ, rodzaj, ilość | Ilość urzą- dzeń | Częstotliwość przeglądów | Ilość przeglądów w okresie umowy | Cena wykonania jednego przeglądu netto (zł) | Wartość netto (zł)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j =h x i
Centrum Zdrowia Psychicznego, Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 - Budynek B-1
1. | Zakład Medycyny Nuklearnej | Centrala: poziom -1, pok. 027 | Centrala N/W + AGREGAT GLIKOLOWY | FILTR HEPA H13 575x575x78 -3 szt. KIESZENIOWY M5 592x287x500 -1 szt. KIESZENIOWY M5 592x592x500 -1 szt. KIESZENIOWY F9 592x287x500 -1 szt. KIESZENIOWY F9 592x592x500 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
2. | Odział Diagnostyczno-Obserwacyjny | Centrala pod sufitem typu Amstrong, szafa sterownicza na korytarzu | Centrala N/W | KASETOWY G4 630x330x120 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek IMUNOPATOLOGII
3. | AULA | Pod sufitem typu Amstrong | Centrala wentylacyjna VBW, N/W | KASETOWY G4 330x670x50 -1 szt. | 1 | co 6 mcy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek A
4. | REZONANS | centrala poziom -1 sterownik w pok. obsługi rezonansu | Centrala wentylacyjna VENTS, N/W + AGREGAT FREONOWY TOSHIBA | KIESZENIOWY Kx4/4/300 G4 428x287x300 -4 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
5. |  | centrala poziom -1 sterownik w pok. obsługi rezonansu | agregat wody lodowej LENOX | brak | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
6. | TOMOGRAF |  | Centrala wentylacyjna EkoZefir - 700, N/W | KASETOWY G4 630x330x90 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
7. | SOR | poziom 0 | Centrala wentylacyjna VTS, N/W + AGREGAT FREONOWY TERMOCOLD | KIESZENIOWY Kx/4/5/600 G4 490x490x600 -4 szt. KASETOWY P19-301 G4 1080x490x50 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
8. |  | centrala pod sufitem typu amstrong szafa sterownicza na korytarzu agregat freonowy poziom '0' pomiędzy wejściem do klatki schodowej a centralą nr 1 | Centrala wentylacyjna VTS, N/W + AGREGAT FREONOWY TERMOCOLD | KASETOWY P19/301/50 G4 572x272x50 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek B
9. | ŁĄCZNIK BUD B/C | dach | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR, N/W | KASETOWY G4 945x890x100 -2 szt. KIESZENIOWY F7 287x532x600 -1 szt. KIESZENIOWY F7 287x287x600 -1 szt. KIESZENIOWY F7 592x592x600 -1 szt. KIESZENIOWY F7 287x592x600 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
10. | REHABILITACJA |  | Centrala wentylacyjna VBW, N/W + agregat freonowy INNOVA | KASETOWY G4 630x330x50 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
11. | STERYLIZATORNIA | strona brudna | Centrala wentylacyjna DOSPEL, N | KASETOWY G4 P19-301/50 590x285x50 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
12. |  | magazyn pok p04 | Centrala wentylacyjna DOSPEL, N | KASETOWY G4 P19-301/50 1185x285x50 1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
13. | Apteka | centrala poziom -1 | Centrala wentylacyjna VBW, N/W | KIESZENIOWY FK/F7/592x490x590/6K/M25/ISO EPM10 85% -1 szt. KIESZENIOWY FK/F7/592x490x360/6K/M25/ISO EPM10 65% -1 szt. KIESZENIOWY FK/M5/592x490x360/6K/M25/ISO EPM10 65% -1 szt. KOŃCOWE HEPA H13 - 457x457x78 -3 szt. - 305x610x150 -1 szt. - 305x305x78 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
14. |  | dach | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR, N/W | KASETOWY G4 592x592x300 -2 szt. KIESZENIOWY N5 592x592x300 -2 szt. KASETOWY EF/EU9 600X600 - 8 szt. KASETOWY EF/EU9 900X600 - 8 szt. | 5 | co 6 m-cy | 20 |  | 0
15. |  |  | agregat wody lodowej INNOVA | brak | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek C
16. | ODDZIAŁ III - dach | Sterownik w dyżurce pielęgniarek, rozdzielnica zasilająca w magazynie, sterownik i falowniki poddasze | Centrala wentylacyjna VBW, N/W | KASETOWY F5 592x490x500 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
17. |  | Sterownik w pok , rozdzielnica zasilająca w magazynie, sterownik i falowniki poddasze | Centrala wentylacyjna VBW, N/W + AGREGAT FREONOWY LG MULTI-V ARUN80LT3 22kW | KIESZENIOWY KB/9/8/600 592x592x600 -1 szt. KIESZENIOWY KB/6/5/500 592x592x500 -1 szt. KASETOWY G4 592x600x100 -1 szt. KOŃCOWE HEPA H13 455x455x78 -12 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Łódź, ul. Sterlinga 13
18. | BUD. GŁ | Pomieszczenie techniczne | Centrala CLIMA GOLD, N/W + NAWIŻACZ + agregat FREONOWY | KASETOWY EPM>70% M5 525x300x70 - 1 szt. KASETOWY EPM10>70% M5 590x190x60 - 1 szt. | 1 | co 6 mcy | 4 |  | 0
19. |  | Pomieszczenie techniczne | Centrala CNW-2 SWEGON, N/W + agregat FREONOWY | KIESZENIOWY EPM1 >80% ilość kieszeni 8 wym. 592x592x620mm - 1 szt. KASETOWY PLISOWANY EPM10>75% M5 wym. 710x350x130mm - 2 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
20. |  | Pomieszczenie techniczne | Centrala NW + agregat glikolowy LENOX | KASETOWY G4 610x610x50 -1 szt. KIESZENIOWY EPM10>60% M5 592x592x300 -1 szt. KIESZENIOWY EPM1>80% F9 592x592x500 -1 szt. KOŃCOWE HEPA H13 H13-205x610x78-FH50PH 200-100 ( 4 szt.) H13-457x535x78-FH50PH 400-100 ( 16 szt.) | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
21. |  | Dach | Centrala NW + agregat glikolowy LENOX | KASETOWY G4 580x280x30 -2 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
22. |  | Pomieszczenie techniczne | Centrala NW + agregat glikolowy LENOX | KASETOWY G4 610x585x50 1 szt. KIESZENIOWY EPM1>80% F9 592x585x400 -1 szt. KIESZENIOWY EPM10>60% M5 592x592x300 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
23. |  | Dach | Centrala RCW4, W + agregat glokolowy LENOX | KASETOWY EPM10>75% M5 620x390x50-1 szt. KIESZENIOWY F9 590x285x300 -2 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
24. |  | Szatnia bloku operacyjnego | EKOZEFIR, N/W | KASETOWY FS-100.5 F5 305x545x100 -1 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Filia Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. św. Barbary 1
25. | BUD. GŁ | Pod sufitem typu Amstrong - Pok nr 1 | EKOZEFIR, REKUPERATOR | ZMYWALNE -2 szt. | 1 | co 6 mcy | 4 |  | 0
26. |  | Sterylizatornia | PHENIX, REKUPERATOR | KASETOWY 350 x 170 x 25 G4 -2 szt. | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Część A | 31 |  | 124 |  | 0
CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce)
L.p. | Szacunkowa ilość roboczogodzin przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | [6 empty] | Stawka roboczogodziny netto w zł | Szacunkowa wartość netto w zł
a | b | [6 empty] | c | d = b x c
1 | 100 | [7 empty] | 0
CZĘŚĆ C. WARTOŚĆ OFERTY
Lp. | Nazwa pozycji | [7 empty] | Wartość zł
a | b | [7 empty] | c
1. | Usługa konserwacji, przeglądów i czynności serwisowych w okresie trwania umowy (24 m-ce) (RAZEM CZĘŚĆ A) | [7 empty] | 0
2. | Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) (CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość netto w zł robocizny) | [7 empty] | 0
3. | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | [7 empty] | 80000
PAKIET NR 1 - WARTOŚĆ OFERTY NETTO | [8 empty] | 80000
WARTOŚĆ VAT
PAKIET NR 1 - WARTOŚĆ OFERTY RUTTO | [8 empty] | 80000
UWAGA:
1. | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
2. | Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. | CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) - jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
4. | CZĘŚĆ C, poz. 3. Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) - jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.

## Pakiet nr 2 - KLIMATYZATORY
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
PAKIET NR 2 - KLIMATYZATORY, KLIMAKONWEKTORY
CZĘŚĆ A. Usługa przeglądów (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (24 m-ce)
Lp. | Lokalizacja | Miejsce zainstalowania | MARKA KLIMATYZATORA | TYP | Ilość urzą- dzeń | Częstotliwość przeglądów | Ilość przeglądów w okresie umowy | Cena wykonania jednego przeglądu netto (zł) | Wartość netto (zł)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j =h x i
Instytut Stomatologii, Łódź, ul. Pomorska 251 - Budynek A-3
1. | Sale fantomowe | Poziom -2, pok. 113 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
2. |  | Poziom -2, pok. 116 | MITSUBISHI | PODSTROPOWY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
3. |  | Poziom -2, pok. 131 | GREE | KASETONOWY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
4. | Sekretariat | Poziom -1, pok. 216 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
5. | Sala Kliniczna | Poziom -1, pok. 224 | SANYO | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
6. |  | Poziom -1, pok. 224 | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
7. | Zakład Chirurgii Stomatologicznej | Poziom -1, pok. 232 | HISENSE | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
8. |  | Poziom -1, pok. 236 | SANYO | NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
9. | Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego | Poziom -1, pok. 282 | GREE | KASETONOWY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
10. |  | Poziom -1, pok. 277 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
11. |  | Poziom -1, pok. 286 | SANYO | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
12. | Pracownia Diagnostyki Obrazowej | Poziom 0, pok. 310 | HISENSE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
13. | Rejestracja Stomatologia | Poziom 0, pok. 313 | MISTRAL | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
14. | Zakład Endodoncji | Poziom 0, pok. 323 | VIVAX | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
15. | Poradnia Stomatologii Ogólnej | Poziom 0, pok. 336 | GREE | KASETONOWY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
16. |  | Poziom 0, pok. 348 | VIVAX | KASETONOWY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
17. |  | Poziom 0, pok. 339 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
18. |  | Poziom 0, pok. 339A | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
19. |  | Poziom 0, pok. 340 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
20. |  | Poziom 0, pok. 342 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
21. | Poradnia Stomatologii Ogólnej | Poziom 0, pok. 344 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
22. | Zakład Periodentologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej | Poziom 1, pok. 422 | HISENSE AVC-24UR4SEA1 | KASETA | 4 | co 6 m-cy | 16 |  | 0
23. | Zakład i Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia | Poziom 1, pok. 404 | HISENSE AVC-24UR4SEA1 | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
24. |  | Poziom 1, pok. 443 | MDV NSR1-12HRN1-QC2 | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
25. |  | Poziom 1, pok. 443 | MDV NSR1-21HRN1-QB8W | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
26. |  | Poziom 1, pok. 429A | MDV MCD-244RFN1-QRC4 | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
27. |  | Poziom 1, pok. 427C | HISENSE AVC-24UR4SEA1 | KASETA | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
28. |  | Poziom 1, pok. 424c | MITSUBISHI PLA-RP50BA | KASETA | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
29. | Zakład Endodoncji | Poziom 1, pok. 444 | FUITSU ASYG18LFCA | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
30. |  | Poziom 1, pok. 444 | LG S24AHP | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
31. |  | Poziom 1, pok. 462 | MITSUBISHI PLA-RP50BA | KASETA | 3 | co 4 m-ce | 18 |  | 0
32. |  | Poziom 1, pok. 466 | FUITSU ASYG18LFCA | NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
Zakład Patomorfologii, Łódź, ul. Pomorska 251 - Budynek A-4
33. | Laboratorium | Poziom 0, pok. 313 | MISTRAL | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
34. |  | Poziom 0, pok. 314 | MISTRAL | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej, Łódź, ul. Pomorska 251 - Budynek C-8
35. | Sala Rehabilitacji Kardiologicznej | Poziom 0, pok. Ł 1A | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
36. |  | Poziom 0, pok. Ł 1B | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
37. |  | Poziom 0, pok. Ł 2 | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
38. |  | Poziom 0, pok. Ł 3 | TOSHIBA | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
39. |  | Poziom 0, pok. Ł 4A | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
40. |  | Poziom 0, pok. Ł 4B | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
41. |  | Poziom 0, pok. Ł 5 | ELEKTROLUX | NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
42. |  | Poziom 0, pok. Ł 5A | MITSUBISHI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Centrum Zdrowia Psychicznego, Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 - Budynek B-1
43. | IZBA PRZYJĘĆ | Poziom 0, pok. KORYTARZ | GREE | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
44. |  | Poziom 0, pok. 156 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
45. |  | Poziom 0, pok. 155 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
46. |  | Poziom 0, pok. 152 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
47. |  | Poziom 0, pok. 202 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
48. |  | Poziom 0, pok. 203 | MITSUBISHI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
49. | ODDZIAŁ ,, D-O'' | Poziom 0, pok. 207 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
50. |  | Poziom 0, pok. 208 | GREE | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
51. |  | Poziom 0, pok. 225 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
52. |  | Poziom 0, pok. 224 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
53. |  | Poziom 0, pok. 228 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
54. |  | Poziom 0, pok. KORYTARZ | GREE | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
55. |  | Poziom 0, pok. 230 | GREE | KASETA | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
56. |  | Poziom 0, pok. 241 (obsługuje pok. 241, 240, 239) | TOSHIBA | KANAŁOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
57. |  | Poziom 0, pok. 243 | MITSUBISHI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
58. | GŁÓWNE WEJŚCIE KLATKA LEWA | Poziom 0, pok. PORTJERNIA | MDV | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
59. |  | Poziom 0, pok. KORYTARZ | MDV | PODSTROPOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
60. | APTEKA | Poziom 0, pok. 114 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
61. | SERWEROWNIA | Poziom 0, pok. 300 | ROTENSO | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
62. | Sale Wykładowe | Poziom 0, pok. 304 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
63. |  | Poziom 0, pok. 303 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
64. |  | Poziom 0, pok. 302 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
65. |  | Poziom 0, pok. 301 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
66. | MAGAZYN APTEKA | Poziom 0, pok. 305 | MISTRAL | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
67. | Oddział "A" | Poziom 1, pok. 701 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
68. |  | Poziom 1, pok. DYŻURKA | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
69. |  | Poziom 1, pok. JADALNIA | GREE | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
70. |  | Poziom 1, pok. 608 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
71. |  | Poziom 1, pok. 511 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
72. |  | Poziom 1, pok. 513 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
73. |  | Poziom 1, pok. 710 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
74. |  | Poziom 1, pok. 704 | FUITSU | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
75. |  | Poziom 1, pok. 705 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
76. |  | Poziom 1, pok. 703 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
77. |  | Poziom 1, pok. 604 (605) | MDV | NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
78. |  | Poziom 1, pok. 501 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
79. |  | Poziom 1, pok. 704 | MIDEA | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
80. | ODDZIAŁ ,, S '' | Poziom 1, pok. 400 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
81. |  | Poziom 1, pok. 400A | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
82. |  | Poziom 1, pok. 401 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
83. |  | Poziom 1, pok. 715 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
84. |  | Poziom 1, Jadalnia | GREE | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
85. |  | Poziom 1, pok. 713 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
86. |  | Poziom 1, pok. 403 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
87. |  | Poziom 1, pok. 404 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
88. |  | Poziom 1, pok. 405 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
89. |  | Poziom 1, pok. 406 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
90. |  | Poziom 1, pok. 407 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
91. |  | Poziom 1, pok. 409 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
92. |  | Poziom 1, pok. 410 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
93. |  | Poziom 1, pok. 411 | MITSUBISHI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
94. |  | Poziom 1, pok. 412 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
95. |  | Poziom 1, pok. 414 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
96. |  | Poziom 1, pok. 413 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
97. |  | Poziom 1, pok. 416 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
98. |  | Poziom 1, pok. 417 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
99. |  | Poziom 1, pok. 600 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
100. |  | Poziom 1, pok. 601 | MITSUBISHI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
101. |  | Poziom 1, pok. 602 | MITSUBISHI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
102. |  | Poziom 1, pok. 603 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
103. | ODDZIAŁ ,, P '' | Poziom 1, pok. 418A | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
104. |  | Poziom 1, pok. 419 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
105. |  | Poziom 1, pok. 420 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
106. |  | Poziom 1, pok. 421 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
107. |  | Poziom 1, pok. 422A | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
108. |  | Poziom 1, pok. 425 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
109. |  | Poziom 1, pok. 429 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
110. |  | Poziom 1, pok. 423 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
111. |  | Poziom 1, pok. 424 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
112. |  | Poziom 1, pok. 426 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
113. |  | Poziom 1, pok. 427 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
114. |  | Poziom 1, pok. 428 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
115. |  | Poziom 1, pok. KORYTARZ | MDV | KASETONOWY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
116. |  | Poziom 1, pok. JADALNIA | GREE | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
117. |  | Poziom 1, pok. 422A | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
118. |  | Poziom 1, pok. 431 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
119. |  | Poziom 1, pok. 430 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
120. |  | Poziom 1, pok. DYŻURKA | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
121. |  | Poziom 1, pok. ZABIEGOWY | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
122. |  | Poziom 1, pok. 433 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
123. |  | Poziom 1, pok. 435 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
124. |  | Poziom 1, pok. 439 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
125. |  | Poziom 1, pok. 438 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
126. |  | Poziom 1, pok. 438A | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
127. |  | Poziom 1, pok. 437 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
128. |  | Poziom 1, pok. 436 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
129. | ODDZIAŁ ,, M '' | Poziom 1, pok. 531 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
130. |  | Poziom 1, pok. 530 | MDV | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
131. |  | Poziom 1, pok. 537 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
132. |  | Poziom 1, pok. 529 | FUJITSU | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
133. |  | Poziom 1, pok. 521 | GREE | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
134. |  | Poziom 1, pok. 522 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
135. |  | Poziom 1, pok. 538 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
136. |  | Poziom 1, pok. 539 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
137. |  | Poziom 1, pok. 539A | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
138. |  | Poziom 1, pok. 540 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
139. |  | Poziom 1, pok. 442A | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
140. |  | Poziom 1, pok. 4425 | GREE | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
141. |  | Poziom 1, pok. 541 | FUJITSU | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
142. | Zakład Medycyny Nuklearnej | Poziom 0, pok. 12 | MIDEA MCA3V-12FNXDO | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
143. |  | Poziom 0, pok. 13 | MDV | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
144. |  | Poziom 0, pok. 16 | FUITSU AVYG18LVLB | Kasetowy | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
145. |  | Poziom 0, pok. 17 | MITSUBISHI PLA-RP71BA | Kasetowy | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
146. |  | Poziom 0, pok. 2 | MITSUBISHI SLZ-A12AR | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
147. |  | Poziom 0, pok. 3 | MITSUBISHI | KASETONOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
148. |  | Poziom 0, pok. 4 | MITSUBISHI SLZ-KA35VAL | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
149. |  | Poziom 0, pok. 49 | TCL | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
150. |  | Poziom 0, pok. 8 | MITSUBISHI P1A-RP71BA | Kasetowy | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
151. |  | Poziom 0, pok. KORYTARZ | MITSUBISHI | KANAŁOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
152. |  | Poziom 0, pok. REJESTRACJA | MITSUBISHI | KANAŁOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
153. |  | Poziom -1, pok. UPS | Midea | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - PRZYCHODNIE
154. | AULA | Poziom 0, pok. 1 | LG | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
155. |  | Poziom 0, pok. 1 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
156. |  | Poziom 0, pok. 3 | LG | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
157. |  | Poziom 0, pok. 5 | LG | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
158. |  | Poziom 0, pok. 6 | LG | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
159. |  | Poziom 0, pok. 7 | LG | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
160. |  | Poziom 0, pok. 9 | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
161. |  | Poziom 0, pok. 10 | LG | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek A
162. | REJESTRACJA | Poziom 0, pok. 59 | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
163. | TOMOGRAF | Poziom 0, pok. 62 | SINCLAIR | KLIMATYZATOR PODSTROPOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
164. | REZONANS | Poziom 0, pok. | FUJITSU | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
165. | MASZYNOWNIA TOMOGRAF | Poziom 0, pok. 65 | TOSCHIBA | KLIMATYZATOR KASETOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
166. | SERWEROWNIA | Poziom 0, pok. 66 | SINCLAIR | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
167. |  | Poziom 0, pok. 77 | GREE | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
168. |  | Poziom 0, pok. 68 | GREE | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
169. | POKOJE LEKARSKIE PORADNIA | Poziom 0, pok. 54 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
170. |  | Poziom 0, pok. 54A | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
171. |  | Poziom 0, pok. 54B | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
172. |  | Poziom 0, pok. 55 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
173. |  | Poziom 0, pok. 57A | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
174. |  | Poziom 1, pok. 113 | MDV | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
175. |  | Poziom 2, pok. 227 | MDV | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
176. |  | Poziom 2, pok. 229 | DAIKIN | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
177. |  | Poziom 2, pok. 213 | SINCLAIR | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
178. |  | Poziom 2, pok. 214 | AUX | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
179. | BLOK OPERACYJNY | Poziom 3, pok. SALA 1 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 1 m-c | 24 |  | 0
180. |  | Poziom 3, pok. SALA 2 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 1 m-c | 24 |  | 0
181. |  | Poziom 3, pok. SALA 3 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 1 m-c | 24 |  | 0
182. |  | Poziom 3, pok. POK. PIELĘGNIAREK | SINCLAIR | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 1 m-c | 24 |  | 0
183. |  | Poziom 3, pok. SALA WYBUDZEŃ | MITSUBISHI | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 1 m-c | 24 |  | 0
184. | ODDZIAŁ DZIENNY JEDNEGO DNIA | Poziom 1, pok. 116 | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
185. |  | Poziom 1, pok. 122 | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
186. | SOR | Poziom 0, pok. D4 | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
187. |  | Poziom 0, pok. D20B | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
188. |  | Poziom 0, pok. D21B | GREE | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
189. |  | Poziom 0, pok. D14 | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
190. |  | Poziom 0, pok. D24 | MDV | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek B
191. | Reumatologja jednego dnia | Poziom 0, pok. 167 | FUITSU ASYG18LFCA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
192. | LABOLATORIUM | Poziom 0, pok. 51 | GREE | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
193. |  | Poziom 0, pok. 51 | DAIKIN | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
194. |  | Poziom 0, pok. 51 | MISTRAL | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
195. | SEROLOGJA | Poziom 0, pok. 48 | GREE | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
196. | HEMATOLOGIA | Poziom 0, pok. - | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
197. | SEKRETARIAT | Poziom 0, pok. 29 | HYUNDAI | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
198. | APTEKA | Poziom 0, pok. 32 | FUJITSU | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
199. |  | Poziom -1, MAGAZYN | FUJITSU VRF1 | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
200. |  | Poziom 0, MAGAZYN ODZIEŻY | FUJITSU VRF1 | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
201. |  | Poziom 0, SALA GŁÓWNA | FUJITSU VRF1 | KLIMATYZATOR KASETOWY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
202. |  | Poziom 0, pok. KIEROWNIKA | FUJITSU VRF2 | KLIMATYZATOR KANAŁOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
203. |  | Poziom 0, pok. PRZYGOTOWANIE LEKÓW | FUJITSU VRF2 | KLIMATYZATOR KANAŁOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
204. |  | Poziom 0, pok. CYTOSTATYKI | FUJITSU VRF2 | KLIMATYZATOR KANAŁOWY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
205. | SERWEROWNIA | Poziom 0, POMIESZCZENIE KODOWANE | SINCLAIR | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
206. | ODDZIAŁ IV | Poziom 2, pok.1 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
207. |  | Poziom 2, pok.2 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
208. |  | Poziom 2, pok.3 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
209. |  | Poziom 2, pok.4 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
210. |  | Poziom 2, pok.5 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
211. |  | Poziom 2, pok.6 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
212. |  | Poziom 2, pok.7 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
213. |  | Poziom 2, pok. ORDYNATORA | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
214. |  | Poziom 2, pok. ZABIEGOWY | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
215. |  | Poziom 2, pok.8 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
216. |  | Poziom 2, pok. ZABIEGOWY | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
217. |  | Poziom 2, DYŻURKA | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 4 | co 6 m-cy | 16 |  | 0
218. |  | Poziom 2, LABORATORIUM | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
219. |  | Poziom 2, pok.9 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
220. | ODDZIAŁ V | Poziom 1, pok. ŁÓDŹ | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
221. |  | Poziom 1, pok. MOSKWA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
222. |  | Poziom 1, pok. LONDYN | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
223. |  | Poziom 1, pok. WENECJA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
224. |  | Poziom 1, pok. AMSTERDAM | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
225. |  | Poziom 1, pok. WARSZAWA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
226. |  | Poziom 1, pok. RZYM | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
227. |  | Poziom 1, pok. PARYŻ | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
228. |  | Poziom 1, pok. POK. LEKARSKI | HAIER | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
229. |  | Poziom 1, pok. POK. LEKARSKI BOX | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
230. | ODDZIAŁ VI | Poziom 1, pok. CHINY | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
231. |  | Poziom 1, pok. AUSTRALIA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
232. |  | Poziom 1, pok. TURCJA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
233. |  | Poziom 1, pok. EGIPT | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
234. |  | Poziom 1, pok. INDIE | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
235. |  | Poziom 1, pok. USA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
236. |  | Poziom 1, pok. KENIA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
237. |  | Poziom 1, pok. GRECJA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
238. |  | Poziom 2, pok. POLSKA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
239. |  | Poziom 3, pok. JAPONIA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
240. |  | Poziom 4, pok. MEKSYK | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
241. |  | Poziom 5, SERWEROWNIA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
242. |  | Poziom 7, PUNKT PIELĘGNIARSKI | MITSUBISHI | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
243. |  | Poziom 8, pok. ORDYNATORA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
244. |  | Poziom 9, BAWIALNIA | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
245. |  | Poziom 1, pok. LEKARSKI | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
246. | ODDZIAŁ VIII | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
247. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
248. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
249. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
250. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
251. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
252. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
253. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
254. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
255. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
256. |  | Poziom 2, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
257. | ODDZIAŁ IX | Poziom 3, pok. PIELĘGNIAREK | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
258. |  | Poziom 3, pok. 1 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
259. |  | Poziom 3, pok. 2 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
260. |  | Poziom 3, pok. 3 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
261. |  | Poziom 3, pok. 4 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
262. |  | Poziom 3, BIURO | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
263. |  | Poziom 3, GABINET LEKARSKI | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
264. |  | Poziom 3, GABINET | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
265. |  | Poziom 3, POKÓJ LEKARSKI | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
266. |  | Poziom 3, pok. 5 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
267. |  | Poziom 3, pok. 6 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
268. | ODDZIAŁ X | Poziom 3, pok. PIELĘGNIAREK | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
269. |  | Poziom 3, pok. 1 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
270. |  | Poziom 3, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
271. |  | Poziom 3, pok. ZABIEGOWY | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
272. |  | Poziom 3, pok. PRZYGOTOWAWCZY | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
273. |  | Poziom 3, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 3 | co 6 m-cy | 12 |  | 0
274. |  | Poziom 3, pok. 7 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
275. |  | Poziom 3, pok. 9 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
276. |  | Poziom 3, pok. 10 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
277. |  | Poziom 3, pok. 8 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
278. |  | Poziom 3, pok. 6 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
279. |  | Poziom 3, pok. 5 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
280. |  | Poziom 3, pok. 4 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
281. |  | Poziom 3, pok. 3 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
282. |  | Poziom 3, pok. 2 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
283. |  | Poziom 3, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
284. |  | Poziom 3, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
285. |  | Poziom 3, pok. - | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
286. |  | Poziom 3, SALA KONFERENCYJNA | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
287. | ODDZIAŁ XI | Poziom 2, pok. PIELĘGNIAREK | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
288. |  | Poziom 2, pok.1 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
289. |  | Poziom 2, pok.2 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
290. |  | Poziom 2, pok.3 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
291. |  | Poziom 2, pok.4 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
292. |  | Poziom 2, pok.5 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
293. |  | Poziom 2, pok. LEKARSKI | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
294. |  | Poziom 2, GABINET HOLTERA | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
295. |  | Poziom 2, pok. ZABIEGOWY | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
296. |  | Poziom 2, pok.6 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
297. |  | Poziom 2, PRACOWNIA usg | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
298. |  | Poziom 2, pok.7 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
299. |  | Poziom 2, pok.8 | ATISA | KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
300. | STERYLIZATORNIA | Poziom -1, STRONA CZYSTA | LG 7kV | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
301. |  | Poziom -1, STRONA CZYSTA | TCL | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
302. |  | Poziom -1, STRONA CZYSTA | MITSUBISHI | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek C
303. | MAGAZYN | Poziom -1, MAGAZYN | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
304. | CYTOSTATYKA | Poziom -1 | MIDEA | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek DZIAŁU TECHNICZNEGO
305. | BIURO | Poziom 0 | MDV | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Budynek OBOK DZIAŁU TECHNICZNEGO
306. | MAGAZYN |  | MITSUBISHI | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
307. |  |  | MDV | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Łódź, ul. Sterlinga 13
308. | BUD. GŁ | Pomieszczenie techniczne - dach | LENOX EAC0552SM4HN | Chiler | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
309. |  | Pomieszczenie techniczne - dach | Agregat freonowy Armec | Agregat | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
310. |  | Pomieszczenie techniczne, Poziom -1 | SINCLAIR ASH0912AQ | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
311. | Pomieszczenie Zewnętrzne | Chłodnia | Chłodnia | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Ośrodek Leczenia Zaburzeń Snu, Łódź, ul. Mazowiecka 6/8
312. | BUD. GŁ | Poziom 0, pok. 23 | SINCLAIR ASH0912AQ | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
313. |  | Poziom 0, pok. 21 | SINCLAIR ASH0912AQ | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
314. |  | Poziom 0, pok. 16 | HYUNDAI HACGS07HRC | NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
315. |  | Poziom 0, pok. 16 | HEAIER AS12ES1ERA | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
316. |  | Poziom 0, pok. 18 | HEAIER AS09GB2HRA | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
317. |  | Poziom 0, pok. 18 | HYUNDAI HACES07MRC | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Filia Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. św. Barbary 1
318. | BUD. GŁ | Poziom 1, pok. 0 | ELECTROLUX EXI09HD1WI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
319. |  | Poziom 1, pok. 3 | ELECTROLUX EXI09HD1WI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
320. |  | Poziom 1, pok. 1 | ELECTROLUX EXI09HD1WI | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
321. |  | Poziom 1, pok. 2 | ELECTROLUX EXI09HD1WI | NAŚCIENNY | 2 | co 6 m-cy | 8 |  | 0
322. |  | Poziom 1, Rejestracja | KAISAI MULTI - SPLIT AGREGAT K4OB-36HFN32 | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
323. |  | Poziom 1, pok. 3 | KAISAI MULTI - SPLIT AGREGAT K4OB-36HFN32 | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
324. |  | Poziom 1, pok. 4 | KAISAI MULTI - SPLIT AGREGAT K4OB-36HFN32 | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
325. |  | Poziom 1, pok. 5 | KAISAI MULTI - SPLIT AGREGAT K4OB-36HFN32 | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
Filia Instytutu Stomatologii w Skierniewicach, ul. Lelewela 5
326. | BUD. GŁ | Poziom 0, pok. 1 | Gree | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
327. |  | Poziom 0, pok. 2 | Gree | NAŚCIENNY | 1 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
UCP, Łódź, ul. Pankiewicza 16 - Przeglądy po dniu 31.07.2025 (po zakończeniu okresu gwarancyjnego urządzeń)
328. | Budynek B |  | Midea VRF | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 10 | co 6 m-cy | 20 |  | 0
329. | Budynek B |  | Midea SPLIT | KLIMATYZATOR KASETOWY | 2 | co 6 m-cy | 4 |  | 0
330. | Budynek C |  | Midea VRF | KLIMATYZATOR NAŚCIENNY | 10 | co 6 m-cy | 20 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Część A | 433 |  | 1794 |  | 0
CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce)
L.p. | Szacunkowa ilość roboczogodzin przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | [6 empty] | Stawka roboczogodziny netto w zł | Szacunkowa wartość netto w zł
a | b | [6 empty] | c | d = b x c
1 | 450 | [7 empty] | 0
CZĘŚĆ C. WARTOŚĆ OFERTY
Lp. | Nazwa pozycji | [7 empty] | Wartość zł
a | b | [7 empty] | c
1. | Usługa konserwacji, przeglądów i czynności serwisowych w okresie trwania umowy (24 m-ce) (RAZEM CZĘŚĆ A) | [7 empty] | 0
2. | Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) (CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość netto w zł robocizny) | [7 empty] | 0
3. | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | [7 empty] | 250000
PAKIET NR 2 - WARTOŚĆ OFERTY NETTO | [8 empty] | 250000
WARTOŚĆ VAT
PAKIET NR 2 - WARTOŚĆ OFERTY RUTTO | [8 empty] | 250000
UWAGA:
1. | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
2. | Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. | CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) - jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
4. | CZĘŚĆ C, poz. 3. Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) - jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.