Załącznik nr 4e do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

- Pakiet nr 5 – zakup narzędzi do operacji wideotoraskopowych oraz otwartych – II

|  | - Wykonawca |  | - ..................................................................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Producent |  | - ..................................................................................................................................... |  |  |
|  | - Kraj pochodzenia |  | - ..................................................................................................................................... |  |  |
| Lp. |  | Opis parametru |  | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 |  | Certyfikat CE |  | Tak |  |
| 2 |  | Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. |  | Tak |  |
| 3 |  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  | ## Tak ## podać |  |
| 4 |  | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu -instrumentu-kontenera na nowy nieużywany |  | Tak |  |
| 5 |  | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. |  | Tak |  |
| 6 |  | W czasie gwarancji, w okresie przestoju (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić narzędzie/instrument o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy lub wymiany |  | Tak |  |
| 7 |  | Przegląd oferowanego zestawu w okresie gwarancji co 12 miesięcy, ostatni przegląd na zakończenie gwarancji |  | Tak /Nie Podać |  |
| 8 |  | Dostawa |  | Tak |  |
| 9 |  | Instrukcje obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| 10 |  | Narzędzia (instrumenty) nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 |  | Tak |  |
| 11 |  | Narzędzia mają być oznakowane nazwą firmy (producenta) i nr katalogowym (producenta) |  | Tak – 35 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 |  | Dostępne u Zamawiającego metody dekontaminacji: -sterylizacja parowa w temp 134 0C -sterylizacja parowa w temp 121 0C -sterylizacja nadtlenkiem wodoru 58 % w czasie: -16 min -25 min. -36 min -52 min Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczna 90 0C Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczno-chemiczna kwasem nadoctowym max 55 0C |  | Tak Wskazać spośród dostępnych metod u Zamawiającego metody: - sterylizacji oraz - mycia i dezynfekcji |  |
|  |  | Zestaw 1 |  |  |  |
| 13 |  | Rozwieracz do żeber typu „Finochetto” jedno ramię sztywne długość 170 mm 6 3/4”, drugie ruchowe, maxymalne rozwarcie 140mm 5 1/2” . wymiary łyżek perforowanych 36x45 mm Ilość: 2 sztuki |  | Tak |  |
| 14 |  | Nożyczki chirurgiczne odgięte, długość 145mm z utwardzonymi ostrzami twarda wkładka, uszy złocone ostro tępe Ilość 10 sztuk |  | Tak |  |
| 15 |  | Nożyczki preparacyjne typu „metzenbaum” z twardą wkładką zakrzywione, długość 180 mm 7” ucha złocone Ilość: 10 sztuk |  | Tak |  |
| 16 |  | Kleszczyki preparacyjne typu „overholt” delikatnie odgięte długość 210 mm 8 1/4” figura 1 Ilość: 6 sztuk |  | Tak |  |
| 17 |  | Klem okienkowy atraumatyczny prosty długość 250mm 10” , część robocza 21 mm Ilość 3 sztuki |  | Tak |  |
| 18 |  | Korpus Troakara o średnicy 10,0mm Ilość 2 sztuki |  | Tak |  |
| 19 |  | Tępy obturator do troak śr 10/110 mm Ilość 2 sztuki |  | Tak |  |
|  |  | Zestaw 2 |  |  |  |
| 20 |  | Kompletna rama służąca do uniesienia rękojeści mostka, poszerzająca dostęp do sródpiersia od strony szyi i umożliwiająca przeprowadzenie rożnych operacji w zakresie dolnej części szyi i śródpiersia, w tym niżej wymienionych zabiegów: - usunięcie guzów dolnej części szyi i śródpiersia -rozszerzona obustronna limfadenektomia śródpiersia (ang. TRANSCERVICAL EXTENDED MEDIASTINAL LYMPHADENECTOMY – TEMLA) -tymektomia maksymalna z dostępu szyjno-podmostkowo-wideotorakoskopowego (VATS) oraz modyfikacje tego zabiegu – tymektomia rozszerzona z dostępu podmostkowego-VATS oraz z dostępu podmostkowego z jednego cięcia (ang. UNIPORTAL) -Zmodyfikowana operacja nussa w klatce lejkowatej -różne zabiegi otwarte w okolicy rozworu przełykowego przepony, takie jak całkowite wycięcie żołądka, operacyjne przepu |  | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.