**Załacznik nr 1**

Opis przedmiotu zamówienia:

**1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia czynności serwisowych przygotowujących miernik do legalizacji ponownej wraz z kalibracją zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi producenta oraz warunkami gwarancji.**

**2. Zakres sprawdzeń urządzeń musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów.**

**3. Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem (do każdego urządzenia osobno) świadectwo legalizacji zgodne z wzorem z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych**

**4. Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na oryginalne i fabrycznie nowe.**

**5. Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.**

**6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy.**

**7. Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.**

**8. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy urządzenia kontrolno-pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.**

**9. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i zwrócić urządzenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 przy użyciu własnego środka transportu lub firmy kurierskiej, na swój koszt i ryzyko.**

**10.** **Warunkiem dokonania odbioru wykonania usługi jest dostarczenie Zamawiającemu ŚWIADECTWA LEGALIZACJI PONOWNEJ dla poszczególnych urządzeń.**

**Osoba do kontaktu: Wojciech Michura tel. 478 516 352**

Ilość: **2 urządzenia typu LTI 20/20 TrueCAM**

Termin: **4 dni**