ZAŁĄCZNIK NR 1

DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA – MIASTO ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko Wykonawcy: …......................................................................................

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …...............................................................................................

Miejscowość i kod pocztowy: ....................................................................................................................

Województwo/kraj: …...............................................................................................................................

E-mail: ….................................................................................................................................................

Tel.: …....................................................................................................................................................

Faks: …...................................................................................................................................................

adres do korespondencji (podać jeśli inny niż wyżej):  ….............................................................................................................................................…..........................................................................................................................................................................

OFERTA WYKONAWCY – WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Cena jednostkowa bez podatku | Wartość bez podatku w zł (kol. 4x5) | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 6x7) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Funkcje (4): chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja; Wbudowany moduł Wi-Fi; Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania; SMART - automatyczne dostosowywanie temperatury; SWING – równomierne chłodzenie całego pomieszczenia; Klasa energetyczna UE: A+/A++; Minimalna moc chłodzenia: 3,2 kW / 12 kBTU; Minimalna moc grzania: 2,9 kW / 10 kBTU; Minimalna wydajność osuszania/usuwanie wilgoci: 1,2 l/h; Minimalny przepływ powietrza: 280 m³/h; Poziom ciśnienia akustycznego (min./nis./śr./wys.): 41/42/43/45 dB(A); Zakres temperatury pracy dla chłodzenia/grzania: 18~32/13-27 °C; Obszar zastosowań (szacunkowy): 20~25~30 m²; Timer 24 h; Rura odprowadzająca o długości 1,5 m; Komplet niezbędnych akcesoriów w zestawie (telefon nie jest częścią zestawu); Gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty zakupu. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  |

Uwaga:

1. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego urządzenia.

W przypadku zgodności oferowanego urządzenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z zapytaniem ofertowym” i wskazanie producenta i modelu oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy oferowane urządzenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z zapytaniem ofertowym.