## Materiały medyczne
Nazwa i adres Wykonawcy:
zał.nr 2 do SWZ Formularz ofertowo-cenowy TP 2/2022
zadanie nr 1 materiały medyczne
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | stawka VAT | wartość netto w PLN | wartość VAT | Wartość Brutto w PLN
1 | basen wielorazowego użytku |  | szt. | 10
2 | cewnik do odsysania górnych dróg oddech "16", "18" ze zmrożona powierzchnią, min. 2 otworami bocznymi naprzeciwległymi oraz kolorystycznym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na lejkowym łączniku |  | szt. | 160
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  | szt. | 85
4 | Cewnik typu Foley w 100% wykonany z przejrzystego silikonu CH 16,18,20,22 |  | szt. | 240
5 | cewnik urologiczny sterylny jednorazowy dwudrożny nr 16, 18 i 20 c |  | szt. | 5
6 | cewnik zewnętrzny rozm. 25- 32 |  | szt. | 230
7 | dren do ssaka 6mmx2mm (1 m) |  | szt. | 14
8 | elektrody EKG z żelem jednorazowe, wyrób med. kl. I rozmiar 57x34 mm wykonane z pianki polietylenowej Ag/CL, stal nierdzewna |  | szt. | 850
9 | filtr antybakteryjny do ssaka New Askir 30 |  | szt. | 25
10 | Igła bezpieczna do penów wyposażona w automatyczne podwójne osłony ochronne na obu koncach igły, która po wykonaniu iniekcji automatycznie blokuje się, niepyrogenna sterylna do użytku jednorazowego 0,3mm x 5mm x 100szt |  | op. | 125
11 | igła do penów 0,3x8 mm a 100 szt. |  | op. | 6
12 | Igła typu Luer 0,5, 0,7, 08, 0,9, 1.2, a 100szt. szlif standardowy z potrójnie ściętym lancetem, igła polerowana ultradźwiękami |  | op. | 345
13 | kaczka męska wielorazowego użytku |  | szt. | 10
14 | Kaniula dożylna 0,9, /niebieska / G 22 spełniająca co najmniej następujące warunki: dwuportowa,z barwnym kodem identyfikacyjnym; stożki Luer i luer Lock zapewniają szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką i innymi syst. aplikacji; ostrze igły szlifowane w trzech płaszczyznach; optymalnie bezstopniowe przejście z igły na rurkę teflonową umożliwia łagodną i bezurazową penetrację przez tkanki; możliwość zamknięcia kaniuli mandrynem i korkiem Luer-lock; elastyczna, z kontrastem rtg /min 4 paskie kontrastujące/ rurka teflonowa z wysoką biotolerancją nie podrażnia tkanek i pozwala na długie i bezodczynowe przebywanie rurki w żyle; złączka odpowietrzająca w postaci filtra hydrofobowego umożliwia szybkie wnikanie krwi do rurki teflonowej oraz brak niekontrolowanego wypływowi krwi w czasie wkłucia; barwne skrzydełka kaniuli powodują łatwe i pewne mocowanie do ciała; dodatkowy korek zabezpieczający luer-lock z trzpieniem wewnętrznym poniżej własnej krawędzi, logo producenta min. na 2 elementach składowych kaniuli oraz opakowaniu jednstkowym, przyrządy sterylizowane tlenkiem etylenu zgodnie z normami światowymi; gwarantowany okres sterylności 5 lat.Zamawiajacy dopuszcza składanie oferty w rozmiarach G 22 (Gauge) skali obecnie stosowanej. Dopuszczalne są także kaniule wykonane z poliuretanu przy zgodności pozostałych parametrów. |  | szt. | 1600
15 | Kaniula dożylna 1,1 /różowa/ G 20 spełniająca co najmniej warunki określone w pozycji 19 |  | szt. | 880
16 | Kaniula dożylna 1,3 18 G /zielona/ spełniająca co najmniej warunki określone w pozycji 19: |  | szt. | 160
17 | Kieliszki do lekarstw plastikowe 30 ml a 75 w opakowaniu |  | op. | 5000
18 | komplet drenów do ssaka (kompatybilny z New Askir) |  | kpl. | 100
19 | Koreczek dezynfekujący z zawartością chlorheksydyny i izopropylenu do portów bezigłowych. Eliminuje potrzebę aktywnej dezynfekcji przed podłączeniem i po odłączeniu „wlewu”. |  | szt. | 10
20 | Korki do wenflonów sterylne z trzpeniem wewnętrznym połozonym poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 2000
21 | kubki z dziubkiem plastikowe dla osób niepełnosprawnychpoj. 300 ml |  | szt. | 40
22 | łącznik drenów do ssaka (kompatybilny z ssakiem New Askir) |  | szt. | 20
23 | łyżka do laryngoskopu Mac 3 i 4 jednorazowe |  | szt. | 3
24 | maska anestetyczna nr 4 jednorazowa |  | szt. | 5
25 | maska anestetyczna nr 5 jednorazowa |  | szt. | 3
26 | maska krtaniowa silikonowa dla dorosłych (do resuscytatora) 100% ze zintegrowanym czytnikiem barwnym, określającym ciśnienie w mankiecie, rozmiar 4 i 5 |  | szt. | 5
27 | Maska tlenowa z rezerwuarem roz. M, L |  | szt. | 6
28 | maska tlenowa, aerozolowa z nebulizatorem dla dorosłych |  | szt. | 170
29 | nakłuwacze automatyczne igłowe do pobrań krwi, głębokość nacięia 1,8 mm, ostrze 21-23G, pakowane po 200 szt. |  | op. | 105
30 | Nawilżacz typu " sztuczny nos"(jałowy) z portem tlenowym do użytkowania przy oddechu własnym pacjenta w celu redukci strat ciepła i wilgoci podczas oddychania, posiadający standardowe wyjście15F pasujące do złącza z rurką tracheostomijną pacjenta.Wyjście do odsysania jako standard, z kalpką zakrywającą, ktora może być otwarta bez konieczności odłączania filtra od rurki tracheostomijnej, co zapobiega ewentualnym zranieniom pacjenta. Dwa piankowe lub papierowe filtry znajdują się w miejscu zapewniajacym integrację podczas kaszlu pacjenta. Pomiedzy elementami filtrującymi jest wolna przestrzeń (przezroczysta obudowa), która pozwala na identyfikację każdej ponadmiarowej wydzieliny, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: do 7g, Nawilżacz ma być kompatybilny zarówno z zaoferowanymi rurkami intubacyjnymi oraz cewnikami do podawania tlenu przez nos. 1x szt. |  | szt. | 50
31 | nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, niepowlekane 3/0 - 12 szt. w opakowaniu |  | op. | 2
32 | nożyczki cirurgiczne proste , wykonane ze stali nierdzewnej 14,5 cm |  | szt. | 2
33 | nożyczki opatrunkowe wykonane z medycznej stali nierdzewnej, z tępo zakończoną częścią roboczą rozmiar 14 cm |  | szt. | 2
34 | ochraniacze laminowane na buty |  | szt. | 100
35 | Opaska uciskowa (staza) standardowa automatyczna |  | szt. | 20
36 | Ostrze chirurgiczne brzuszaste nr 18, sterylne, jednorazowego użytku x 100 szt. |  | op. | 2
37 | papier do EKG LIFEPAK 50x30 |  | szt. | 20
38 | papier do EKG rozm. 112x25 mm, pakowany po 10 rolek |  | op. | 6
39 | pensety plastikowe sterylne, mikrobiologicznie czyste pakowane pojedynczo |  | szt. | 80
40 | prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z aluminium pokrytego PCV, "7", "7,5", "8" produkt sterylny pakowane pojedynczo papier/folia |  | szt. | 10
41 | przecinacz do tabletek |  | szt. | 2
42 | przedłużacz do pompy infurzyjnej, bezlateksowy ASCOR SEP 21S 90 cm |  | szt. | 50
43 | Przyrząd do infuzji IS z odpowietrzaczem, jednorazowego użytku, opakowania pojedyncze, sterylne.odpowietrznik z filtrem bakterynym i klapką.Komora kroplowa przezroczysta ,elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu plynu .W komorze 15 mikronowy filtr płynu .Komora kroplowa z medycznego PCV .Precyzyjny zacisk rolkowy.Końcówka aparatu Lock.Długość drenu 150-180cm. |  | szt. | 3350
44 | przyrząd do infuzji Interfix Primeline lub równoważny do przetaczania płynów krystalizujących się (np.Mannitol) |  | szt. | 22
45 | Pudełka na zużyty sprzęt medyczny, plastikowe poj. 0,7 l |  | szt. | 280
46 | Pudełka na zużyty sprzęt medyczny, okrągłe plastikowe o poj. 2,0 l |  | szt. | 1370
47 | Rurka intubacyjna "7", „7,5” "8" z mankietem, silikonowana, z czytnikiem głębokości w postaci jednego pełnego czarnego oringu |  | szt. | 9
48 | Sterylny worek do zbiórki moczu 2l System zamknięty znacząco zmniejsza ryzyko infekcji układu moczowego pacjenta.Worek posiada zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą |  | szt. | 85
49 | stetoskop |  | szt. | 8
50 | Strzykawka 10 ml luer, dwuczęściowa, nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,2-0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka |  | szt. | 2000
51 | Strzykawka 2 ml opis jw. nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,05-0,1ml, |  | szt. | 9750
52 | Strzykawka 20 ml opis jw. nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,5-1ml |  | szt. | 2400
53 | Strzykawka 5 ml opis jw. nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,1-0,2ml |  | szt. | 8300
54 | Strzykawka cewnikowa 100 ml, jednorazowego użytku cylinder przezroczysty z dobrze widoczną skalą co 1,0-2,0 ml .Strzykawka musi posiadać zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem tłoka . |  |  | 140
55 | Strzykawka cewnikowa 50 -60 ml, jednorazowego użytku cylinder przezroczysty z dobrze widoczną skalą co 1,0-2,0 ml .Strzykawka musi posiadać zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem tłoka . |  | szt. | 25
56 | strzykawka enteralna ENFiT 60 ml jdenorazowa do żywienia drogą pokarmową |  | szt. | 300
57 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml do pompy infuzyjnej do dawkowania leków wykonana z polipropyenu, skala co 1 ml na całej długości, jałowa niepirogenna, opakowanie typu blister PN-EN ISO 7886-1,PN-EN ISO 7886-2, PN-EN ISO 10993-1, PN-EN 1707 Posiadają znak zgodności CE Wykonana zgodnie z dyrektywami medycznymi 93/42/EEC |  | szt. | 55
58 | szczoteczka do zębów z odsysaniem |  | szt. | 10
59 | Szczotka do rurek tracheostomijnych x1 szt |  | szt. | 5
60 | szpatułka jałowa pakowana po 1 szt. |  | szt. | 3250
61 | Ustnik do alkomatu Alco- sensor IV |  | szt. | 2200
62 | ustnik do alkomatu ALP-1 lite |  | szt. | 50
63 | ustnik do alkomatu ALP-1 lite (jednorazowe słomki) |  | szt. | 100
64 | wieszak do worków na mocz ze specjalnym umocowaniem zapobiegającym załamywaniu się drenu, niesterylny |  | szt. | 160
65 | wkład jednorazowy do systemu Flovac 1 l do ssaków New Askir |  | szt. | 5
66 | worek do lewatywy niesterylny z medycznego PVC z możliwością wieszania |  | szt. | 4
67 | worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną. Wykonany z PCV klasy medycznej 1-1,5 l. z wkładką absorpcyjną, skalowany co 50ml od 100ml do min. 1000ml, tekturowy uchwyt, dostosowujący się do kształtu twarzy |  | szt. | 10
68 | worki na mocz (do dobowej zbiórki) z zastawką antyzwrotną poj. do 2 l z drenem odprowadzającym odpornym na skręcanie (załamywanie), z otworem na wieszak |  | szt. | 520
69 | Zatyczka do cewników sterylna uniwersalna |  | szt. | 30
70 | płytka stomijna Natura Durahesive z materiału hydrokoloidowego , który chroni skórę przed szkodliwym działaniem treści jelitowej lub moczem Rozmiar pierścienia:57mm • |  | szt. | 40
71 | worek stomijnym Natura Durahesive kompatybilny z płytką 57 mm |  | SZT. | 70
72 | zestaw do szycia chirurgicznego, kompletny, sterylny: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampony z gazy bawełnianej (Pagasling Nr 3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. |  | op. | 5
73 | zgłęnik do karmienia dożołądkowego jałowy, wykonany z elastycznego PCV rozmiar 16, 18CH , długość 80-105 cm odporny na załamania |  | szt. | 40
74 | żel do EKG 250 ml |  | szt. | 5
75 | żel urologiczny znieczulający jałowy, jednorazowy sterylny poj. do 6 ml w ampułkostrzykawkach |  | szt. | 155
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
………………………………..
podpis kwalifikowany elektroniczny/podpis osobisty/ podpis zaufany
Uwaga zamawiający w pozcji 17 dopuszcza kieliszki pakowane w różnych wielkościach opakowań,(70, 75, 80, max. 100 szt), które wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeliczyć i wpisać ilość opakowań zaokrąglając opakowania w górę

## opatrunki
Dane i adres Wykonawcy:
zał. nr 2 do SWZ formularz ofertowo -cenowy TP 2/2023
zadanie nr 2 opatrunki
lp | Nazwa | nazwa handlowa/lub numer katalogowy/lub asortymentowy i nazwa producenta | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | stawka VAT w % | Wartość Netto w PLN | Wartość VAT | Wartość Brutto w PLN
1 | chusty do obłozenia pola operacyjnego pakowane pojedynczo 50x50 cm |  | szt. | 50
2 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 17 nitek, klasa II a, wyrób inwazyjny |  | szt. | 340
3 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 13 nitek, klasa II a, wyrób inwazyjny |  | szt. | 160
4 | kompresy wysokochłonne włókninowo-celulozowe niejałowe 10x10 cm |  | szt. | 50
5 | Kompresy niejałowe wykonane z hydrofilowej włókniny medycznej o gramaturze 30/40g/m2 Przeznaczone do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowe a 100szt. Rozmiary 5cmx5cm, |  | op. | 280
6 | Kompresy gazowe 8 warstw, 17 nitek 10 x 10 cm x 100 szt , niejałowa klasa II a, wyrób inwazyjny |  | op. | 390
7 | Kompresy gazowe 8 warstw, 17 nitek 5 x 5 cm x 100 szt , niejałowa klasa II a, wyrób inwazyjny |  | op. | 200
8 | Kompresy gazowe, 8 warstw, 17 nitek 7,5 x7,5 x 100 szt. , niejałowa klasa II a, wyrób inwazyjny |  | op. | 170
9 | kompresy niejałowe wykonane z hydrofilowej włókniny medycznej o gramaturze 30/40g/m2 Przeznaczone do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowe a 100szt. Rozmiary 10x10cm |  | op. | 200
10 | Kompresy sterylne 8 warstw 7,5 x 7,5 , 2 szt. w op. |  | op. | 1700
11 | Kompresy sterylne 8 warstw, 17 nitek 10 x 10 cm , 2 szt. w op. |  | op. | 1400
12 | Lignina bielona płaty 40 X 60 cm pakowana po 5 kg z tolerancją rozmiaru +/- 3 cm |  | kg | 135
13 | opaska bawełniana tkana 10 cm x 4 m |  | szt. | 3660
14 | Opaska elastyczna z przędzy wiskozowej 12cm x 4 m z zapinką, tkana |  | Szt. | 10
15 | opaska elastyczna tkana z przędzy wiskozowej 15x4 cm |  | szt. | 35
16 | opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniu. sterylny, wykonany z wodoodpornej i oddychającej folii poluuretanowej rozm. 8x5,8 cm pakowany po 100 szt. |  | op. | 5
17 | Opatrunek włókninowy rozm. 5 -6 x 7-8 cm jałowy, hipoalergiczny z klejem akrylowym do mocowania i stabilizacji kaniuli w miejscu wkłucia, przeznaczony do zabezpieczenia wkłuć krótkoczasowych. 100 szt. w op. |  | op. | 30
18 | opatrunek z hydrofobowej włókniny z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem "o" do zabezpieczania cewników i drenów rozm. 9x10 cm 30 szt. w op. |  | op. | 5
19 | Przylepiec na włókninie hypoalergiczny 8cm x 1 m z opatrunkiem |  | Szt. | 300
20 | przypelpiec uniwersalny z włókniny poliestrowo-celulozowej na rolce, biały pokryty klejem akrylowycm bez zawartości tlenku cynku 2,5x5 m |  | szt. | 610
21 | paski do zamykania ran 7,5 cmx 0,6 cm pakowane po 3 szt. |  | op. | 40
22 | rękaw do sterylizacji płaski, szerokości 10 cm dł. 200 m |  | szt. | 1
23 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek wykonana z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowane oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej palec 2x/1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 5
24 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek głowa biodro 8cm/1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 8
25 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek głowa noga 6cm/1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 2
26 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek kolano stopa 4 cm/1m w stanie spoczynku |  | szt. | 2
27 | Siatka elastyaczna podtrzymująca opatrunek palec 2 cm/ 1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 2
28 | taśma przylepna włókninowa do mocowania opatrunków (mikroporowata, elastyczna, włóknina pokryta hypoalerticznym klejem akrylowym z papierem wyścielającym, hypoalergiczna, bez opatrunku biała szerokości 10 cm w rolce 10 mb |  | rol. | 25
29 | Taśma przylepna włókninowa do mocowania opatrunków (mikroporowata, elastyczna, włóknina pokryta hypoalerticznym klejem akrylowym z papierem wyścielającym, hypoalergiczna, bez opatrunku biała szerokości 15 cm w rolce 10 mb |  | rol. | 25
30 | zestaw do zmiany opatrunków zawierający: Kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm – 5 szt.; pęseta plastikowa jednorazowego użytku – 1 szt.; tupfery gazowe kule 20 cm x 20 cm – 5 szt. |  | op. | 4
31 | Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa 0,2 kg |  | szt. | 13
Razem
………………………………..
podpis kwalifikowany elektroniczny/podpis osobisty/ podpis zaufany
zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innym opakowaniu niż opisana w załączniku, przy czym przeliczenie należy wykonać do pełniego opakowania w górę, wyróżniając zmienioną pozycję

## pieluchomajtki
Dane i adres Wykonawcy
zał. nr 2 do SWZ Formularz ofertowo-cenowy TP 2/2022
zadanie nr 3 PIELUCHOMAJTKI
L.pl | Nazwa | Nazwa handlowa/lub numer katalogowy/lub aosrtymentowy i nazwa producenta | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wysokość stawki VAT w % | wartość vat w PLN | wartość netto w PLN | wartość brutto w PLN
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M– obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 2300 g, średnia retencja mierzona wg NAFC 650g. Oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 30szt. |  | op. | 210
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L – obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 2600 g, średnia retencja mierzona wg NAFC 700g. Oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opoakowanie 30szt. |  | op. | 1900
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL – obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 2600 g, średnia retencja mierzona wg NAFC 700g. Oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 30szt. |  | op. | 530
Razem
.....................................
podpis kwalifikowany elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany

## prześcieradła jednorazowe
Dane i adres Wykonawcy:
zał.nr 2 do SWZ Formularz ofertowo-cenowy TP 2/2023
zadanie nr 4 podkłady na kozekę i jednorazowe pokrowce na materac
L.p | Nazwa | Nazwa handlowa/lub numer katalogowy/lub aosrtymentowy i nazwa producenta | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wysokość stawki VAT w % | wartość vat w PLN | wartość netto w PLN | wartość brutto w PLN
1 | podkład dwuwarstwowy bibułowy perforowany o wym. 50 cm x 80 m na kozetkę lekarską |  | rolka | 85
| podkład bibułowy podfoliowany 50x50cm |  | szt. | 12
2 | Pokrowiec na materac jednorazowy z gumką, z PE, 30 micronów, niejałowy, na gumce o rozmiarach 210x90x20 10 szt. w opakowaniu |  | op. | 100
RAZEM
............................................
podpis kwalifikowany elektroniczny/podpis osobisty/ podpis zaufany

## rękawice
Dane i adres Wykonawcy:
załącznik nr 2 do SWZ TP 2/2022 formularz ofertowo cenowy
zadanie nr 5 rękawice jednorazowe
L.p. | Nazwa | nazwa handlowa/producenta | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wysokość stawki VAT w % | wartość netto | vat | brutto
2 | Diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, dla alergików, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierający koloidalny wyciąg z owsa, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców; wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 4% glukonian chlorheksydyny i min 4% glutaraldehyd -potwierdzone wynikami badań zgodnie z EN 16523 z jednostki niezależnej i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu, przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D6978 (fabryczny nadruk na opakowaniu); proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego, Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu.Op. a'100 sztuk, rozm.M i L |  | op | 62
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe,pakowane po 2 szt. rozm. 5,5-9,0 (XS-XL) |  | para | 44
4 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka niebieskie, długość 290 mm , chlorowane od wewnątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min 8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978, dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO, 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji). Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu, Op. a'100 sztuk, rozm. XS-XL |  | op. | 120
5 | Rękawice foliowe jednorazowe w uniwersalnym rozmiarze wykonane z bezbarwnej folii HDPE, przezroczyste bez zawartości protein, "oburęczne"przeznaczone do zabezpieczenia skóry rąk przy wykonywaniu prac mało inwazyjnych , pakowane x 100 szt. |  | op. | 48
Razem | [5 empty] | x
........................................
podpis kwalifikowany elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany