Bukowiec, 17.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 9**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** Proszę o przekazanie rozwiązania stropu nad szybem windowym

**Wyjaśnienie:** Płyta żelbetowa gr. 15cm.

1. Zapytanie: Proszę o uzupełnienie kładów brakujących pomieszczeń.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z projektem aranżacji i uzupełnieniem.

1. **Zapytanie:** Proszę o podanie sposobu wzmocnienia konstrukcji ścianek działowych 1. Piętra.

**Wyjaśnienie:** Rozwiązanie systemowe dostawcy.

1. **Zapytanie:** Proszę o informację czy oświetlenie zewnętrzne również jest objęte zakresem wyceny.

**Wyjaśnienie:** Tak.

1. **Zapytanie:** Proszę o wskazanie jakie dokładnie warstwy konstrukcyjne posadzki zostały wykonane, z podziałem na pomieszczenia.

**Wyjaśnienie:** Podbudowa z piasku i warstwa podkładowa z chudego betonu.

1. **Zapytanie:** Proszę o podanie wykończenia posadzek na trybunach.

**Wyjaśnienie:** Wykładzina obiektowa.

1. **Zapytanie:** W przedmiarze robót elektrycznych widnieją pozycje:

Poz 81 - Kompletny system SSWiN zgodnie z rys. E-09, E-10 i E-13 (kompletna instalacja SSWiN w budynku zgodnie ze specyfikacją) całość techniczno-użytkową (okablowanie, elementy wykonawcze) wraz z podłączeniem, uruchomieniem (kpl) przedmiar  = 1 kpl.

Poz 82 - Kompletna instalacja PAUZY zgodnie z rys. E-05, E-06 i E-16 tworząc całość techniczno-użytkową (okablowanie, elementy wykonawcze) wraz z podłączeniem, uruchomieniem (kpl) przedmiar  = 1,000 kpl

Poz 83 - Kompletna instalacja PRZYZYWOWA zgodnie z rys. E-05, E-06 i E-15 tworząc całość techniczno-użytkową (okablowanie, elementy wykonawcze) wraz z podłączeniem, uruchomieniem (kpl) przedmiar  = 1,000 kpl.

Poz 84 - Kompletny system LAN zgodnie z rys. E-05, E-06 i E-17 (kompletna instalacja teleinformatyczna w budynku zgodnie ze specyfikacją) tworząc całość techniczno-użytkową (okablowanie, urządzenia aktywne) wraz z podłączeniem, uruchomieniem (kpl)

Poz 85 - Kompletny system CCTV zgodnie z rys. E-09, E-10 i E-13 (kompletny system monitoringu wizyjnego w budynku zgodnie ze specyfikacją) tworząc całość techniczno-użytkową (okablowanie, urządzenia aktywne) wraz z podłączeniem, uruchomieniem (kpl) przedmiar  = 1,000 kpl

Poz 86 - Kompletny system NAGŁOŚNIENIA zgodnie z rys. E-09, E-10 i E-14 (kompletny system nagłośnienia Sali gimnastycznej zgodnie ze specyfikacją) tworząc całość techniczno-użytkową (okablowanie, urządzenia aktywne) wraz z podłączeniem, uruchomieniem (kpl) przedmiar  = 1,000 kpl.

**Wyjaśnienie:** Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym IE.

Komisja Przetargowa

 ……………………………