Międzyrzecz, 08 listopada 2021 r.



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Św. Wojciech 46

66-300 Międzyrzecz

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** *dostawa do siedziby Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody.*
2. **Adres dostawy zamówienia:** *Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz – Budynek administracyjny.*
3. **Termin realizacji:** *w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pozycji** | **Opis pozycji** | **ilość (szt.)** |
| 1. | Wodomierz DN15mm | * producent: **Itron Polska Sp. z o.o.**
* model: **Aquadis+**
* typ wodomierza: **objętościowy**
* typ liczydła: **suchobierzne**
* stan: **nowy - nieużywany**
* okres ważności cechy legalizacji: **zgodna z rokiem dostawy wodomierza**
* średnica nominalna: **15mm**
* przyłącze: **gwintowane**
* gwint króćca wodomierza: **G3/4” cal**
* długość zabudowy: **110 mm**
* przepływ Q3: **2,5 m3/h**
* klasa metrologiczna: **C (R≥160)**
* **przystosowany do zamontowania modułu radiowego jak w p. 4. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia**
 | **130** |