## 1
Pakiet 1. Sprzęt do przezskórnego drenażu
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Cewnik do drenażu prezskórnego / - Zawiera cewnik, metalową i plastikową kaniulę usztywniającą, trokar i nakładkę ułatwiającą wprowadzanie kaniuli do cewnika / - Średnice: 6,5F; 8,5F; 10F; / - Długość 25 cm / - Cewnik przeznaczony do drenażu długotrwałego / - Mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika / - Posiada duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż: / dla rozmiaru 6,5F – co najmniej 7 otworów / dla rozmiarów 8,5F – 12F – co najmniej 8 otworów / - Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilnym dla zapewnienia łatwego i atraumatycznego wprowadzania / - Końcówka typu pigtali / - Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką doskonale widoczną w USG / - Cewnik wykonany z poliuretanu, dla zapewnienia elastyczności i gwarancji powrotu cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu / - Cewnik dobrze widoczny w skopii rentgenowskiej / - W zestawie specjalna nakładka prostująca końcówkę cewnika dla ułatwienia wprowadzania kaniuli / - Centymetrowa podziałka na cewniku	20	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 2
Pakiet 2. Sprzęt do przezskórnego drenażu pod kontrolą USG
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Dren przezskórny 2-stopniowy / - Cewnik typu Pigtail z oczkami drenującymi wykonany z poliuretanu / - Dystalna część cewnika pokryta hydrożelem w celu zmniejszenia traumatyzacji tkanek / - Rozmiary 8F/9F/10F do wyboru przez Zamawiającego / - W zestawie igła punkcyjna 18G dł. co najmniej 15cm, prowadnik umożliwiający dostęp przez igłę punkcyjną, dren, kranik na złącze typu luer, kaniula prostująca cewnik.	10	szt.			- zł	- zł	8	- zł
2	Łącznik luer - worek / - Łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu zablokowaniu odpływu. / - Umożliwia połącznie zakończenia typu luer ze standardowym workiem na mocz	30	szt.			- zł	- zł	8	- zł
3	Prowadnica / - Jednorazowa, sterylna. / - Prowadnica sztywna z miękkim końcem na dł. 4,5cm, dalej na dł. 5,5cm półsztywna. / - dł. 70cm 85cm lub 100cm do wyboru przez zamawiającego	10	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
Pakiet 3. Sprzęt do biopsji histologicznej I
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Jednorazowy pistolet do biopsji w systemie koaxialnym / - Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej, działający jako automat i/lub półautomat. / - W zestawie pistolet do biopsji oraz igła-trokar z mandrynem do uzyskania dostępu do wielokrotnej biopsji. Igła pozwala na wprowadzenie pistoletu w systemie koaxialnym / - Lekka konstrukcja mechanizmu spustowego umożliwia pozostawienie pistoletu w ciele pacjenta bez przypadkowej repozycji w celu wykonania skanowania tomograficznego / - Skalowanie igły co 1 cm. / - Dobra widoczność w USG i TK. / - Rozmiar pistoletu: 16G / - Trzy długości co 5cm w zakresie 9-21cm	30	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 4
Pakiet 4. Sprzęt do biopsji histologicznej II
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Jednorazowy pistolet do biopsji / - Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej, działający jako automat oraz pół-automat. / - Pistolet posiada dwa osobne przyciski: jedne dla funkcji automatu, drugi dla pół-automatu. / - Skalowanie igły co 1 cm. / - Dobra widoczność w USG. / - Rozmiary 12G, 14G i 16G / - Co najmniej dwie długości: 10-20 cm	50	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 5
Pakiet 5. Pakiet do przezskórnej biopsji histologicznej III
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1.	Wielorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej / - Wielorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej pistolet automatyczny lub półautomatyczny / - Pistolet posiada dwa przyciski zwalniające na obu końcach / - Pistolet posiada system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem igły / - Regulowana długość skoku igły	1	szt.			- zł	- zł	8	- zł
2	Jednorazowa igła do biopsji gruboigłowej / - kompatybilość z w/w wielorazowym pistoletem do biopsji gruboigłowej / - Dobra widoczność w USG. / - Skalowanie co 1 cm / - Rozmiary: 12G, 14G i 16G / - Jedna długość: ok. 16 cm	15	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 6
Pakiet 6. Pakiet do przezskórnej biopsji histologicznej - znacznik tkankowy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Znacznik tkankowy / - Jednorazowy znacznik tkankowy do zmian w piersi / - Dobrze widoczny pod USG, TK i MR / - Skalowanie igły co 1 cm / - Jeden rozmiar: 13 - 17 G / - Długość: co najmniej 9 cm	10	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 7
Pakiet 7. Sprzęt do przedoperacyjnej lokalizacji zmian niemacalnych w piersi
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	System lokalizacyjny do niepalpacyjnych zmian chorobowych w piersi / - system dwuczęściowy składający z igły wprowadzającej i drut lokalizacyjnego / - Końcówka dobrze widoczna pod USG / - Skalowanie igły co 1 cm / - Jeden rozmiar: 18-21 G / - Długość: co najmniej ok. 10 cm	10	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

	kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy