**Dostawa podchlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej w ilości 3 500 kg**

**Opis:**

a) oferowany podchloryn sodu powinien posiadać atest PZH, potwierdzający, że oferowany produkt został dopuszczony do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Wykonawca załączy do oferty świadectwo jakości i kartę charakterystyki oferowanego produktu),

b) przewidywania ilość – 3 500 kg. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) o maksymalnie 15%,

c) realizacja dostaw odbywać się będzie partiami, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia, na adres siedziby Zamawiającego tj. Milicz, ul. Osiedle 35, 56 -300 Milicz, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku między 7.00 a 15.00,

d) dostarczona partia podchlorynu sodu winna posiadać datę ważności nie krótszą niż 3 miesiące od daty dostawy,

e) do każdej partii dostarczonego podchlorynu sodu Wykonawca dołącza aktualne świadectwo kontroli jakości,

f) podchloryn sodu winien być dostarczony cysterną i przepompowywany do pojemnika o poj. 1000l.