## Część nr 1
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Protezy polietylenowe -Proste zakrzywione, double pigtail (wg zapotrzebowania) - średnica 7,0; 8,5; 10,0 Fr - od 3 do 15 cm co jeden centymetr, prócz stentu |  | szt. | 1000
2. | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych - długość 2200mm - średnica 8,5Fr i 10Fr - możliwość podawania kontrastu przy jednoczesnej pracy z prowadnikiem |  | szt. | 500
3. | Balon do ekstrakcji złogów - trzykanałowy, prgresywny , bezlateksowy - średnica 7Fr - średnica balonu 9mm, 13mm, 16mm - strzykawka dedykowan do uzyskania żądanej średnicy balonu - marker RTG - prowadnik 0,035 cala |  | szt. | 500
4. | Poszerzadło do dróg żółciowych - rozmiar: 6-4Fr,7-5Fr, 8,5-5 Fr, 9-5Fr, 10-5Fr, 10-7Fr, 12-7Fr - długość 2000mm, - na prowadnik 0,035 cala |  | szt. | 100
5. | Kosz do litotrypsji jednorazowy - średnica 2,60mm, rozmiar 30x60mm, długość tuby 1950mm, całkowita 4000mm - wersja standardowa i na prowadnik 0,035 cala |  | szt. | 24
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 2
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 2
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku: - w powleczeniu PTE - znacznik głębokości widoczny w obrazie endoskopowym - owalne łopatki - łopatki uchlne do biopsji stycznej - łopatki gładkie, gładkie z igłą, aligatory, aligatory zigłą (wg zapotrzebowania) - rozwarcie łopatek 6-8mm - rozmiar łopatek 2,3mm x 3,86mm - śednica 2,3mm (kompatybilne z kanałem o średnicy 2,8mm) - długość narzędzia 2300mm - pakowane pojedynczo |  | szt. | 7500
2. | Pętkle do polipektomii jednorazowego użytku - skalowana rękojeść - możliwość ciecia z użyciem elektro koagulacji lub bez - kształt owalny - średnica owalnej pętli 10mm, 15mm, 25mm, 32mm - długość narzędzia 2200mm-2300mm / obrotowa - pakowane pojedynczo |  | szt. | 1800
3. | Ustniki endoskopowe jednorazowego użytku - otwór centralny o średnicy 22mm x 27mm gumka bezlateksowa - otwory w gumce co 15mm dające możliwość regulacji - wypustki plastikowe w części wewnętrznej ustnika - pakowane pojedynczo |  | szt. | 5000
4. | Igła endoskopowa jednorazowego użytku - grubość igly 0,6mm lub 0,8 mm - głębokość nakłucia 4mm - 6mm - długość narzędzia 2000mm - 2300mm - osłonka teflonowa - wspólpracująca z kanałem o średnicy 2,8mm - pakowane pojedynczo |  | szt. | 700
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 3
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 3
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | BALON DO ACHALAZJI - Średnica 30mm, 35mm, 40 mm - na prowadnik 0,035 cala - Średnica cewnika 14 Fr - długość robocza 1000mm |  | szt. | 100
2. | BALON CISNIENIOWY (uniwersalny m.in. przełyk jelito) - jednorazowy do poszerzania zw zen progresywny - trójstopniowy - średnica cewnika 7Fr - posiada trzy markery RTG - długość cewnika 2300 mm - długość balonu 55mm - z prowadnikiem w zestawie -średnice balon6w : 6mm;7mm;8mm 8mm;9mm;10mm 10mm;11mm;12mm 12mm;13,5mm;15mm 15mm;16,5mm;18mm 18mm;19mm;20mm |  | szt. | 100
3. | Balon ciśnieniowy do ECPW - do poszerzania zwężeń progresywnych - trójstopniowy - średnica cewnika7 Fr - trzy markery RTG - zamontowany prowadnik - długość cewnika 2000mm - długość balonu 30mm - średnice balonów : - 6mm;7mm;8mm - 8mm;9mm;10mm -l0mm;11mm;12mm - 12 mm;13,Smm;15mm |  | szt. | 100
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 4
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 4
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Endo - loop - urządzenie podwiązujące szypuły polipów (zapobiegające krwawieniom) - założona gotowa pętla do użycia - zintegrowany uchwyt - kompatybilny z kanałem roboczym średnicy 2,8mm - długość robocza 2300mm - niezawodny mechanizm zakładania i zrzucania pętli |  | szt. | 100
2. | Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku - załadowany gotowy do użycia klips - obrotowa 360 stopni w obie strony - wielokrotne, przynajmniej 5 razy zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa - rozwarcie ramion 11mm, 13mm, 16mm - stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stpni - możliwość wykonania badań rezonansu magnetycznego pacjentów zaklipsowanych - długość narzędzia 2000mm - 2300mm / kompatybilna z knałem o średnicy 2,8mm |  | szt. | 250
3. | Szczypce chwytające pięcioramienne - do usówania ciał obcych - osłonka pokryta tworzywem - długość narzędzia 2000mm - 2300 mm kompatybilne z kanałem 2,8mm - szerokość otwarcia 20mm |  | szt. | 100
4. | Nasadki dystalne proste do endoskopów - funkcja zoom - wykonane z miękkich materiałów - średnica zewnętrzna 9,9mm, 11,5mm, 12,8 mm, 13,2mm (wg zapotrzebowania) |  | szt. | 20
5. | Zestaw do opakowania żylaków przełyku - zestaw kompletny 6 opasek - średnica kanału roboczego 2,8 mm - w głowicy port z łącznikiem do przepłukiwania miejsc obliteracji |  | szt. | 100
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 5
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 5
Jednorazowy sprzęt do zabiegów endowaskularnych
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Cewnik do ECPW - długość 1800 mm-2000 mm - średnica 2,45mm zwężona 1,8mm - zwężona metalowa koncówka lub kulka - trzy porty - na prowadnik 0,035 |  | szt. | 800
2. | Prowadnik NITYNILOWY - długość 4500mm - średnica 0,035 ,0,025 cala - trójkolorowy - koncówka czarna hydrofilna o długości 50 mm |  | szt. | 800
3. | Sfinkterotom trzykanałowy (Łukowy) - długość 1800mm-2000mm średnica 2,55 mm, koncówka 2,1 mm - na prowadnik 0,035 cala - mozliwość odchylania cięciwy o 30 stopni -długość cięciwy 20,25,30mm |  | szt. | 800
4. | Sfinkterotom igłowy - długość 2000mm, średnica 2,35mm -rozmiary 25x50mm, 30x60mm -możliwość podawania kontrastu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala |  | szt. | 100
5. | Kosz czterożyłowy i sześciożyłowy do ekstrakcji złogów - długość 2000mm, średnica 2,35mm -rozmiary 25x50mm, 30x60mm -możliwość podawania kontrastu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala |  | szt. | 500
6. | Zestaw do wprowadzania protez załadowany protezq 8,5 Fri 10 Fr - różne rodzaje idługości |  | szt. | 100
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 6
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 6
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Igła biopsyjna do USG ( TYP FNA ) lgła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości, używana z endoskopem ultradziwękowym do biopsji cienkoigłowej zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródotrzewnowych wewnątrz lub przyległych do przewodu pokarmowego. Uchwyt zapewnia ergonomiczną, precyzyjną kontrolę igły. Znacznik referencyjny zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu zaokrqglone lub ścięte. Rozmiary igty: 19, 20, 22 i 25G. Nastawne przedłużenie igły 0 - 8 cm. |  | szt. | 80
2. | Igła biopsyjna do USG ( TYP FNB) lgła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości, używana z endoskopem ultradzwiękowym do biopsji cienkoigłowej zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, w węzłów chłonnych i mas śródotrzewnowych wewnątrz lub przyległych do przewodu pokarmowego. Końcówka igty umożliwia pobranie próbek histologicznych. Uchyw zapewnia ergonomiczną, precyzyjną kontrolę igły. Znacznik referencyjny zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu zaokrąglone lub ścięte. Rozmiary igły: 19, 20, 22 i 25 G. Rozmiar koszulki 4,8, 5,2 i 7.95Fr. Nastawne przedłużenie igty 0 - 8 cm. |  | szt. | 240
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 7
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 7
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Protezy samorozprężalne przełykowe -możliwość wielokrotnego chowania do ołonki i ponownego wysuwania częśsciowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania - markery RTG ( wykonane z tantalu ) po obu końcach częsci pokrytej - dwa markery RTG w połowie stentu - dlugość kolnierza 15mm - na końcu kłnierza nić nylonowa do repozycjonowania - dugość stent6w 80mm,100mm,120,mm150,mm ,180mm (kołnierz odpowiednio 24mm, 28mm) - kompatybilne z prowadnikiem 0,035 cala |  | szt. | 24
2. | Proteza samorozprężalna żółciowa - wersja częściowo pokrywalna sylikonem i nie porywalna - możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częścioworozprężonego stentu - wskaźnik punktu "bez możliwości powrotu" - dobrze widoczne znaczniki RTG - możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala - długość protezy (40mm, 60mm, 80mm, 100mm) (według zapotrzebowania) - średnica stentu po rozprężeniu 10mm - w zestawie do wprowadzenia 2100mm |  | szt. | 40
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 8
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 8
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Jednorazowe szczotki do mycia endoskopów - średnica cewnika 1,7mm - długość 2500mm - włosie z dwuch stron - końcóka szczotki zakończona plastikową kulką zabezpiecza kanałprzed uszkodzeniem |  | szt. | 2000
2. | Szczotka do czyszczenia zaworów i portów endoskopów - końcówka szczotki zakończona plastikową kulką - dwustronne |  | szt. | 2000
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 9
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 9
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Sonda do podawania argonu. - wielorazowego użytku - średnica 2,3 mm - długośc narzędzia 2200mm - 2300mm - sonda nawprostna i boczna (wg zapotrzebowania) |  | szt. | 15
2. | Dren ciśnieniowy do pompy AQUA MASTER 210 |  | szt. | 100
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 10
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 10
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Marker endoskopowy pojemność 5ml, gotowy do podania |  | szt. | 5
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 11
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 11
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Pułapka na polipy szufladkowa dwukomorowa op=2 szt |  | op. | 10
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Częsć nr 12
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 11
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | j. m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1. | Korek endoskopowy do pentaxa |  | szt | 100
2. | Zawór powietrzno - wodny pentax |  | szt | 12
3. | Zawór ssący pentax |  | szt | 12
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Część nr 13
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 23/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 13
Sprzęt do zabiegów trombektomii mechanicznej
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy | Jednostaka miary | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona | Wielkość depozytu
1. | 1. Cewnik prowadzący balonowy – Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepły-wu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombek-tomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stentretrievera Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie Coaxial lumen – zapewnia szybką inflację i deflację balonu Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0.084in/6.4F) oraz dwóch długościach 85cm, 95cm |  | szt. | 100 | [5 empty] | 20 szt.
2. | 2. Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 Prowadnik o średnicy 0.010”/0.012” oraz 0.014” i długości 200/300 cm. Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitino-lową tubą z mikrofabrykacją. Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksy-malnej Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard suport |  | szt. | 100 | [5 empty] | 20 szt.
3. | 3. Mikrocewnik do dostarczania spiral – Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowa-nia końcówki nad parą wodną, Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.017”, dystalna część o długości 7.5 oraz 15cm Dł. cewnika 150 cm 2 typy cewnika: standard, flex 2 kształty: stright oraz pre-shaped Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, Teflonowe światło wewnętrzne, Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, Rekomendowany prowadnik 0.014” |  | szt. | 15 | [5 empty] | 10 szt.
4. | 4. Cewnik superselektywny – Cewnik o średnicy 2.9F/2.7F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0.027” na całej długości Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalne Polerowane zakończenie z platynowym markerem widocznym w skopii Pokrycie hydrofilne na całej długości Wewnętrzne światło z PTFE Długości 135 lub 150cm, miękka/giętka część dystalna 6 lub 18cm Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach (Pre-Shaped) Cewniki o końcówce flex lub standard |  | szt. | 15 | [5 empty] | 5 szt.
5. | 5. Cewnik do dostępów dystalnych – Cewnik umożliwający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, wskazany do stosowania w ułatwianiu wkładania i pro-wadzenia odpowiedniej wielkości urządzeń interwencyjnych do wybra-nego naczynia krwionośnego Wskazany również do usuwania/aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych Odporny na zaginanie Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna Dystalnie tzw. „nitinol coil” Rozmiary: 0.068in – OD (Distal 6.2F/Proximal 6.3F) 0.060in - OD (Distal 5.4F/Proximal 6.0F) 0.058in - OD (Distal 5.3F/Proximal 5.6F) |  | szt. | 20 | [5 empty] | 5 szt.
6. | Stent kierunkowy do naczyń mózgowych Dostępne średnice: 2,7mm, 3,7mm, 4,2mm, 4,7mm, 5,2mm Dostępne długości stentu od 12mm do 40mm Dostarczany przez mikrocewnik o świetle wewnętrznym 0,027” |  | szt. | 15 | [5 empty] | 10 szt.
RAZEM | [10 empty] | ·
·
Uwaga: | [10 empty] | ·
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. | [10 empty] | ·
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/