## Arkusz1
Nr postępowania: 26 Z PN 22 Załącznik nr 1-1 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy ..............................
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p | Nazwa | ilość szt. | cena jednostkowa netto w zł za 1 szt. | cena netto w zł | stawka VAT % | cena brutto w zł | Nazwa pomieszczenia
1 | Biurko wyposażone - blat z płyty meblowej laminowany o grubości min 36 mm z przelotkami na kable. - wysuwana półka pod klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych - kontener 4- szufladaowy szuflady typu skrzynkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - zamek centralny Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1200x700x770 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.02 Kinezyterapia - Sala ćwiczeń
2 | Szafka wisząca z dolną częścią otwartą wyposażona w : - 2 x drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna - dona część otwarta na wysokości ok.150 mm Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 700x350x600 mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.02 Kinezyterapia - Sala ćwiczeń
3 | Szafka wisząca z dolną częścią otwartą wyposażona w : - 1 x drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna - dona część otwarta na wysokości ok.150 mm Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 500x350x600 mm; zamki | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.02 Kinezyterapia - Sala ćwiczeń
4 | Szafa skrytkowa (3 komorowa) każda skrytka wyposażona w : - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x580x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.02 Kinezyterapia - Sala ćwiczeń
5 | Szafa otwarta na sprzęt wyposażona w : - 5 x półka przestawna Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x580x2000 mm; zamki | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.02 Kinezyterapia - Sala ćwiczeń
6 | Szafa otwarta na sprzęt wyposażona w : - 5 x półka przestawna Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x580x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.02 Kinezyterapia - Sala ćwiczeń
7 | Kozetka z leżem dwudzielnym metalowa Stelaż wykonany w całości ze stali ,malowanej proszkowo. Leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne; Regulacja pochylenia zagłówka 0 - 30 stopni dodatkowo wyposażona w uchwyt na rolkę z prześcieradłem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 1850x560x550mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
8 | Kozetka z leżem dwudzielnym- drewniana Stelaż wykonany z drewna bukowego Leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne; Regulacja pochylenia zagłówka 0 - 35 stopni dodatkowo wyposażona w uchwyt na rolkę z prześcieradłem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 1800x610x650mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
9 | Szafka przejezdna wyposażony: - 3 x szuflada typu skrzynkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - 4 x kółka w tym 2 z hamulcem Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. 360x400x650 mm; zamek | 5 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
10 | Szafa z podziałem poziomym wąska. wyposażona: w górnej części: - 1 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 3 x półka przestawna w dolnej części: - 1 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 1 x półka przestawna Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x450x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
11 | Biurko wyposażone - blat z płyty meblowej laminowany o grubości min 36 mm z przelotkami na kable. - wysuwana półka pod klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych - kontener 4- szufladaowy szuflady typu skrzynkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - zamek centralny Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1200x700x770 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
12 | Komoda - 4 x szuflada typu skrzynkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniow Blat z płyty meblowej laminowany o grubości min. 36 mm Komoda wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x600x770 mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
13 | Szafka wisząca wyposażona w : - 1 x drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 400x350x600 mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
14 | Szafka wisząca z dolną częścią otwartą wyposażona w : - 2 x drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna - dona część otwarta na wysokości ok.150 mm Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 800x350x600 mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
15 | Szafka wisząca wyposażona w : - 2 x drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 600x350x600 mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.07 Fizykoterapia Oddech
16 | Szafka podblatowa - 4 x szuflada Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - zamek centralny Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 550x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
17 | "Szafka podblatowa z zintegrowaną chłodziarką na leki i materiały opatrunkowe w zabudowie wraz wyświetlaczem temperatury zamontowanym na przednim panelu szafki temie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej Wymiary szafki : 610x580x860 mm; Chłodziarka wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N09 Wysokość 610 mm +/-20 mm Szerokość 520 mm +/-20 mm Głębokość 520 mm +/-20 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wymagany zakres temperatury chłodzenia +2 ÷ + 8 ⁰C Klasa energetyczna min. A+ Ilość agregatów 1 Pozostałe parametry Mim. 2 półki z blachy perforowanej ze kwasoodpornej gatunku 0H18N09 Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED, Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi. b) Wyświetlacz temperatury do zamontowania w panelu przednim szafki, wskazujący temperaturę powietrza szuflady. Sterownik wyposażony w zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie pracy urządzenia oraz zapis stanów bieżących i alarmowych. Programowanie umożliwia samoczynne załączanie urządzenia z uwzględnieniem tygodniowego planu pracy. W sytuacjach alarmowych wydawany jest sygnał dźwiękowy i świetlny oraz wyświetlany czytelny komunikat. Zdarzenie zapisywane w pamięci wraz datą i godziną wystąpienia awari | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
18 | Blat Blat wykonany z żywicy mineralno akrylowej o grubości min. 38 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm wyposażony w: Wymiary 1330x600 mm" | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
19 | Szafka wisząca Szafka wyposażona w : - 1 x drzwiczki skrzydłowe,+ zamek patentowy - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 610x350x500 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
20 | Szafa z drzwiami pełnymi wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 5 x półka przestawna Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 800x580x2100 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
21 | Stelaż jezdny do worków Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone, o pojemności 60 l. Pokrywa z tworzywa w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru przez Zamawiającego. Pokrywa otwierana i zamykana nożnie za pomocą systemu pedałowego Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedałem. Konstrukcja stelaża wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się. Postawa stelaża wyposażona w ruchomą (zdejmowaną) tackę z zagłębieniem wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zbliżonym do kolorystyki stali nierdzewnej. Tacka służąca do zabezpieczenia podłogi przed zabrudzeniem. Tacka zdejmowana w celu łatwego mycia. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem) Wymiary 340x340x700 mm | 5 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
22 | Blaty laminowane typu HPL o grubości min. 36 mm o wymiarach ; - 2200x240 mm - szt.1 - 1570x240 mm - szt.1 - 1050x240 mm - szt.1 | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
23 | Biurko wyposażone - blat z płyty meblowej laminowany o grubości min 36 mm z przelotkami na kable. - wysuwana półka pod klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych - kontener 4- szufladaowy szuflady typu skrzynkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - zamek centralny Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1400x700x770 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.12 Inhalatornia
24 | Szafka podblatowa do wbudowania umywalki/ zlewozmywaka wyposażona w : - 1 x drzwi skrzydłowe zamykane na zamek wymiary: 600x550x860 mm Szafka wykonana w systemie mebli płycinowych trudnopalnych (socjalno-biurowe) | 1 |  |  |  |  | korytarz aneks kuchenny
25 | Szafka podblatowa - 4 x szuflada o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - 1 x drzwi skrzydłowe + półka przestawna - zamki w szufladzie Szafka wykonana w systemie mebli płycinowych trudnopalnych (socjalno-biurowe) Wymiary; 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | korytarz aneks kuchenny
26 | "Blat Blat wykonany z żywicy mineralno akrylowej o grubości min. 38 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm wyposażony w: - wbudowany zlew z żywicy mineralno akrylowej - bateria łokciowa Wymiary 1200x600 mm" | 1 |  |  |  |  | korytarz aneks kuchenny
27 | Chłodziarka do zabudowy szafki z poz. 28 wymiary: 540x550x1220 mm Wyposazona w - 5 półek szklanych - 1 x szuflada Oświetlenie wnętrza typu LED Pojemność chłodziarki (l)207 | 1 |  |  |  |  | korytarz aneks kuchenny
28 | Szafka do zabudowy chłodziarki z poz. 27 w części dolnej i szafką jednodrzwiową w części górnej Wymiary 600x600x2000 mm Szafka wykonana w systemie mebli płycinowych trudnopalnych (socjalno-biurowe) | 1 |  |  |  |  | korytarz aneks kuchenny
29 | Szafka wisząca wyposażona w : - 1 x drzwi skrzydłowe + zmek - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie mebli płycinowych trudnopalnych (socjalno-biurowe) wymiary: 600x300x600 mm | 2 |  |  |  |  | korytarz aneks kuchenny
30 | Szafka podblatowa pod zabudowę zlewu - 1 x drzwiczki skrzydłowe Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x580x860mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
31 | Szafka podblatowa - 4 x szuflada Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - zamek centralny Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
32 | Szafka podblatowa - 1 x drzwiczki skrzydłowe - zamek - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
33 | Szafka podblatowa - 3 x szuflada Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - zamek centralny Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
34 | Lada miejsce na lodówkę z poz. 35 (Zestaw z poz. 35 i 36) Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
35 | Lodówka z zamrażalnikiem podblatowa - zestaw z poz. 34 i 36 wymiary: 540x590x840 mm pojemność chłodziarki ok. 101 litrów pojemność zamrażarki ok. 13 litrów | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
36 | Blat - zestaw z poz. 34 i 36 Blat wykonany z żywicy mineralno akrylowej o grubości min. 38 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm wyposażony w: - podbudowany zlew z żywicy akrylowej - bateria łokciowa Wymiary 3000x600 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
37 | Szafka wisząca Szafka wyposażona w : - 1 x drzwiczki skrzydłowe, - zamek patentowy - półkę przestawną Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 600x350x600 mm | 5 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
38 | Oświetlenie podszafkowe typu LED L= 3000 mm - pod szafkę z poz. 37 - zasilacz z wyłącznikiem - taśmy Led o klasie szczelności IP 20 - profil do taśm ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
39 | Szafa systemowa jednokomorowa z drzwiami pełnymi wyposażona - systemowe wysuwane ze stali kwasoodpornej ramy do osadzenia koszy i kuwet o wymiarach 538x500 mm. - 1 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, wewnątrz szafy - 1 x półka - kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm – 3 szt. - kuweta z tworzywa ABS 538x500x100 mm – 2 szt. - kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm – 3 szt. - kuweta z tworzywa ABS 538x500x180 mm – 1 szt. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej. Wymiary szafy 650x580x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
40 | Szafa z podziałem poziomym. wyposażona: w górnej części: - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 3 x półka przestawna w dolnej części: - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 1 x półka przestawna Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary szafy 950x580x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
41 | Biurko wyposażone - blat z płyty meblowej laminowany o grubości min 36 mm z przelotkami na kable. - wysuwana półka pod klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych - kontener 4- szufladaowy szuflady typu skrzynkowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - zamek centralny Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1300x700x770 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
42 | Szafka wisząca wyposażona w : - 1 x drzwi skrzydłowe + zamek - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 500x270x600 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
43 | Szafka wisząca z dolną częścią otwartą wyposażona w : - 2 x drzwi skrzydłowe + zamek - 1 x półka przestawna - dona część otwarta na wysokości ok.150 mm Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 800x270x600 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
44 | Stelaż jezdny do worków Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone, o pojemności 60 l. Pokrywa z tworzywa w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru przez Zamawiającego. Pokrywa otwierana i zamykana nożnie za pomocą systemu pedałowego Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedałem. Konstrukcja stelaża wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się. Postawa stelaża wyposażona w ruchomą (zdejmowaną) tackę z zagłębieniem wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zbliżonym do kolorystyki stali nierdzewnej. Tacka służąca do zabezpieczenia podłogi przed zabrudzeniem. Tacka zdejmowana w celu łatwego mycia. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem) Wymiary 340x340x700 mm | 3 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
45 | Wózek zabiegowy do pobierania krwi Korpus wózka i fronty szuflad wykonane z blachy ocynkowanej malowany farbą proszkową Wyposażony: - 4 szuflady zamykane na zamek centralny. Wszystkie szuflady skrzynkowe wykonane ze stali malowanej farbą wyposażone podziałki z tworzywa umożliwiającą segregację leków. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - Blat z żywicy mineralno akrylowej wraz z burtami 3 stron o wysokości 60 mm - Blat o wymiarach 400x450 mm. - Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych. Wózek wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową Wysokość wózka 900 mmm - Wózek wyposażony dodatkowo w: - uniwersalny uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wykonany ze stali kwasoodpornej – szt.1 - stelaż z pokrywą do worka na odpady miękkie o poj. 10 l. zawieszany na szynie sprzętowej wykonany ze stali kwasoodpornej – szt.1 - szyna sprzętowa (reling ) do zawieszenia w/w wyposażenia – szt.2 | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
46 | Fotel do pobierania krwi Rama stanowiska wykonanej ze stali pokrytej farbami proszkowymi; stanowisko wyposażone w podłokietniki, z możliwością zmiany położenia o 180° oraz umożliwiającą dostosowanie wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta. Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia, oparcie wyposażone w zagłówek. Siedzisko, oparcie oraz podłokietnik tapicerowane Całkowita szerokość, 800 mm Całkowita długość, 780 mm Szerokość podstawy, 655 mm Długość podstawy, 730 mm Całkowita wysokość, 1120/1200 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
47 | Taboret do pobierania krwi Siedzisko z pneumatyczną regulacją wysokości. Stelaż wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej. Siedzisko tapicerowane bezszwowo. Zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem). Wymiary; 560x560x440\580 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
48 | Kozetka z leżem dwudzielnym Stelaż wykonany w całości ze stali ,malowanej proszkowo. Leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne; Regulacja pochylenia zagłówka 0 - 30 stopni dodatkowo wyposażona w uchwyt na rolkę z prześcieradłem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 1850x560x550mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
49 | Parawan na kółkach parawan przejezdny, wykonany w systemie stelaża aluminiowego. - wypełnienie parawanu tworzywo mleczne, światło przepuszczalne, - koła o średnicy 50 mm z hamulcem. Wymiary 900x1800 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
50 | Stolik na leki Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 2 blaty zagłębione, odległość między blatami 450 mm, W górnej części blatu 1 x taca do podawania leków z miejscem na 32 kieliszki. Taca posiadająca 16 zestawów w których znajdują się po 2 miejsca na kieliszki oraz miejsce na umieszczenie opisu identyfikującego pacjentów. konstrukcja stołu szkieletowa z profili zamkniętych o przekroju 25x25 mm; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary blatu : 430x650 mm, wysokość wózka 900 mm Wymiary zewnętrzne wózka wynikające z technologii wykonania. | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
51 | Wózek reanimacyjny Korpus wózka i fronty szuflad wykonane z blachy ocynkowanej malowany farbą proszkową Wyposażony: - 4 szuflady zamykane na zamek centralny. Wszystkie szuflady skrzynkowe wykon ane ze stali malowanej farbą wyposażone podziałki z tworzywa umożliwiającą segregację leków. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - Blat z żywicy mineralno akrylowej wraz z burtami 3 stron o wysokości 60 mm - Blat o wymiarach 500x500 mm. - Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z h amulcem) oraz 4 krążków odbojowych. Wózek wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową Wysokość wózka 900 mmm - Wózek wyposażony dodatkowo w: - wysuwany przedni pulpit z lekkim zagłębieniem wykonany z blachy ocynkowanej malowany farbą proszkową - szyna sprzętowa (reling ) do zawieszenia w/w wyposażenia – szt.2 - kosz do worków o pojemności 8 lirów z systemem otwierania kolanowego zawieszony na szynie sprzętowej - uniwersalny uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wykonany ze stali kwasoodpornej – szt.1 - półka pod defibrylator o wymiarze 410x360 mm lub do uzgodnienia montowana na wysięgniku teleskopowym wysokość nad blatem roboczym 280 mm - stelaż nadblatowy z 2-ma uchwytami na pojemniki do rękawiczek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 - maszt z 2-ma wieszakami płyny infuzyjne montowany na wysięgniku teleskopowym - szt.1 - szyna sprzętowa (reling ) do zawieszenia w/w wyposażenia – szt.2 | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
52 | Stojak do płynów infuzyjnych z 2 haczykami Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wysuwany wysięgnik z automatyczną blokadą (obsługa jednoręczna) - nie dopuszcza blokady za zapomocą zacisku srubowego Wysokość stojaka regulowana w zakresie 1300-2000 mm Wyposażony w zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem) wymiary: 550x550x1300\2000 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
53 | Szafa z podziałem poziomym na akcesoria Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w: - w górnej części 3 x półka przestawne oraz drzwi jednoskrzydłowe - w dolnej części 1 x półka przestawne oraz drzwi jednoskrzydłowe Szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową, wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy. Fronty drzwiowe malowane farbą proszkową w uzgodnionym kolorze Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. wymiary: 500x420x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
54 | Wózek do mycia pacjenta Wózek z 2 półkami i 1 szufladą; górna półka mniejsza o wym ok. 450x420 mm z burtami z 3-stron i zamontowaną poniżej szufladą o gł. min. 130 mm, dolna półka większa o wym ok. 450x520 mm z burtami z 3-stron Wykonany w całości ze stali, malowanej proszkowo; lekka konstrukcja szkieletowa z rurki giętej; Uchwyt do przetaczania z tyłu, zintegrowany z konstrukcją wózka; szuflada poruszająca się na prowadnicy ślizgowej lub teleskopowej; Zespół jezdny składający się z 2 kół o średnicy 125 mm oraz 2 o średnicy 75 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; Wymiary: 510x540x950 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.31 Zabiegowe
55 | Szafa magazynowa z drzwiami pełnymi wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 5 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafa z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. wymiary: 850x580x2000 mm | 3 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
56 | Nadstawka magazynowa z drzwiami pełnymi wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek - 1 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg Nadstawka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 850x580x700 mm | 3 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
57 | Regał wykonany ze stali malowany farbą proszkową Konstrukcja regału wykonana z stalowych profili kwadratowych o przekroju 25x25x1 mm wyposażony w: 3 x półka pełna prosta montowana na stałe Regał posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 1100x360x880 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
58 | Regał - nadstawka wykonany ze stali malowany farbą proszkową Konstrukcja regału wykonana z stalowych profili kwadratowych o przekroju 25x25x1 mm wyposażony w: 5 x półka pełna prosta montowana na stałe wymiary: 1100x580x1120 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
59 | Regał wykonany ze stali malowany farbą proszkową Konstrukcja regału wykonana z stalowych profili kwadratowych o przekroju 25x25x1 mm wyposażony w: 3 x półka pełna prosta montowana na stałe Regał posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 850x360x880 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
60 | Regał - nadstawka wykonany ze stali malowany farbą proszkową Konstrukcja regału wykonana z stalowych profili kwadratowych o przekroju 25x25x1 mm wyposażony w: 5 x półka pełna prosta montowana na stałe wymiary: 850x580x1120 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
61 | Regał ścienny - trzypółkowy wykonany w całości ze stali malowanej farbą proszkową wyposażony w: - 3 x półka z tylną krawędzią podniesioną na 30 mm - odległość między półkami wynosi ok. 300 mm wymiary: 1200x210x700 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.40 Magazyn brudny
62 | Szafa magazynowa z drzwiami pełnymi wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 5 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafa z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. wymiary: 900x580x2000 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.41 Magazyn sprzętu
63 | Nadstawka magazynowa z drzwiami pełnymi wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek - 1 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg Nadstawka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 900x580x700 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.41 Magazyn sprzętu
64 | Regał wykonany ze stali malowany farbą proszkową Konstrukcja regału wykonana z stalowych profili kwadratowych o przekroju 25x25x1 mm wyposażony w: 3 x półka pełna prosta montowana na stałe Regał posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 1100x360x880 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.41 Magazyn sprzętu
65 | Regał - nadstawka wykonany ze stali malowany farbą proszkową Konstrukcja regału wykonana z stalowych profili kwadratowych o przekroju 25x25x1 mm wyposażony w: 5 x półka pełna prosta montowana na stałe wymiary: 1100x580x1120 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.41 Magazyn sprzętu
66 | Szafka magazynowa z drzwiami pełnymi wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy, - 1 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. wymiary: 900x360x880 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.41 Magazyn sprzętu
67 | Nadstawka magazynowa 2 modułowa z drzwiami pełnymi wyposażona: moduł górny - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek H=700 mm - 1 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg moduł dolny - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek H=1120 mm - 3 x półka przestawna wykonana z blachy ocynkowanej o udźwigu mim. 40 kg Nadstawka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 900x580x1820 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.41 Magazyn sprzętu
68 | Szafa wisząca wykonana z blachy ocynkowanej malowana farbą proszkową wyposażona w: - 2 x półka przestawna; - drzwi dwuskrzydłowe. Szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Wymiary: 800x350x750 mm; zamek | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.43 Pomieszczenie porządkowe
69 | Regał na kaczki i baseny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w: - 4 x stała półka prętowa ustawiona pod kątem półki ukośne zabezpieczone listwą zabezpieczającą Regał posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; Wymiary: 800x400x2000 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.42 Brudownik
70 | Stół zlewozmywakowy wykonany całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Blat zagłębiony, tylna krawędź blatu z podniesionym fartuchem o wysokości 40 mm. W blacie wbudowana komora zlewowa o wymiarach 400x400x200mm wraz z syfonem nad blatem bateria jednouchwytowa- Na froncie pod blatem maskownica o wysokości 250 mm. Konstrukcja stołu wykonana z profili kwadratowych 25x25x1 mm. Stópki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości w zakresie 20 mm. Dolna półka montowana na stałe umieszczona na wysokości 150 mm od podłoża. Wymiary: 800x600x890 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.42 Brudownik
71 | Stelaż jezdny do worków Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone, o pojemności 120 l. Pokrywa z tworzywa w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru przez Zamawiającego. Pokrywa otwierana i zamykana nożnie za pomocą systemu pedałowego Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedałem. Konstrukcja stelaża wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się. Postawa stelaża wyposażona w ruchomą (zdejmowaną) tackę z zagłębieniem wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zbliżonym do kolorystyki stali nierdzewnej. Tacka służąca do zabezpieczenia podłogi przed zabrudzeniem. Tacka zdejmowana w celu łatwego mycia. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem) Wymiary 390x420x860 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.42 Brudownik
72 | Szafka podblatowa pod zabudowę zlewu/umywalki - 1 x drzwiczki skrzydłowe Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x580x860mm; zamek | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
73 | Szafka podblatowa - 4 x szuflada Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - zamek centralny Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
74 | Szafka podblatowa - 3 x szuflada Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - zamek centralny Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 600x580x860mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
75 | Szafka podblatowa z wbudowanym sejfem - 1 x drzwiczki skrzydłowe - zamek - 1 x półka przestawna - wbudowany sejf - o wymiarze 350x400x300 mm Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 400x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
76 | Blat Blat wykonany z żywicy mineralno akrylowej o grubości min. 38 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm wyposażony w: - podbudowany zlew z żywicy mineralno - akrylowej + bateria łokciowa - podbudowana umywalka z żywicy mineralno - akrylowej + bateria bezdotykowa na fotokomórkę Wymiary 3400x600 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
77 | Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi Szafka wyposażona w : - 1 x drzwiczki skrzydłowe oszlone w ramie aluminiowej , - zamek patentowy - 2 x półka przestawna ze szkła bezpiecznego Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 600x350x700 mm | 5 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
78 | Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi Szafka wyposażona w : - 1 x drzwiczki skrzydłowe oszlone w ramie aluminiowej , - zamek patentowy - 2 x półka przestawna ze szkła bezpiecznego Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 400x350x700 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
79 | Oświetlenie podszafkowe typu LED L= 3400 mm do szafek wiszących z poz. 77 i 78 - zasilacz z wyłącznikiem - taśmy Led o klasie szczelności IP 20 - profil do taśm ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
80 | Szafka podblatowa 2-komorowa wyposażona: pierwsza komora: - 4 x szuflada skrzynkowa z blachy ocynkowanej malowana farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - Zamek centralny druga komora: - 1 x drzwi skrzydłowe + zamek - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
81 | Lada otwarta (konstrukcja wsporcza blatu) Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
82 | "Szafka podblatowa ze zintegrowaną chłodziarką na leki i materiały opatrunkowe w zabudowie wraz wyświetlaczem temperatury zamontowanym na przednim panelu szafki System stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej Wymiary szafki : 610x580x860 mm; Chłodziarka wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N09 Wysokość 610 mm +/-20 mm Szerokość 520 mm +/-20 mm Głębokość 520 mm +/-20 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wymagany zakres temperatury chłodzenia +2 ÷ + 8 ⁰C Klasa energetyczna min. A+ Ilość agregatów 1 Pozostałe parametry Mim. 2 półki z blachy perforowanej ze kwasoodpornej gatunku 0H18N09 Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED, Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi. Wyświetlacz temperatury do zamontowania w panelu przednim szafki, wskazujący temperaturę powietrza szuflady. Sterownik wyposażony w zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie pracy urządzenia oraz zapis stanów bieżących i alarmowych. Programowanie umożliwia samoczynne załączanie urządzenia z uwzględnieniem tygodniowego planu pracy. W sytuacjach alarmowych wydawany jest sygnał dźwiękowy i świetlny oraz wyświetlany czytelny komunikat. Zdarzenie zapisywane w pamięci wraz datą i godziną wystąpienia awari | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
83 | Blat Blat wykonany z żywicy mineralno akrylowej o grubości min. 38 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm Wymiary 2300x600 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
84 | Szafka wisząca Szafka wyposażona w : - 2 x drzwiczki skrzydłowe,+ zamek patentowy - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 800x350x600 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
85 | Szafka wisząca Szafka wyposażona w : - 2 x drzwiczki skrzydłowe,+ zamek patentowy - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 800x350x500 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
86 | Oświetlenie podszafkowe do szafek z poz. 84 i 85, typu LED L= 2300 mm - zasilacz z wyłącznikiem - taśmy Led o klasie szczelności IP 20 - profil do taśm ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
87 | Stolik na leki Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 2 blaty zagłębione, odległość między blatami 450 mm, W górnej części blatu 2 x taca do podawania leków z miejscem na 32 kieliszki. Taca posiadająca 16 zestawów w których znajdują się po 2 miejsca na kieliszki oraz miejsce na umieszczenie opisu identyfikującego pacjentów. konstrukcja stołu szkieletowa z profili zamkniętych o przekroju 25x25 mm; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary blatu : 430x650 mm, wysokość wózka 900 mm Wymiary zewnętrzne wózka wynikające z technologii wykonania. | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
88 | Stelaż jezdny do worków Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone, o pojemności 60 l. Pokrywa z tworzywa w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru przez Zamawiającego. Pokrywa otwierana i zamykana nożnie za pomocą systemu pedałowego Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedałem. Konstrukcja stelaża wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się. Postawa stelaża wyposażona w ruchomą (zdejmowaną) tackę z zagłębieniem wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zbliżonym do kolorystyki stali nierdzewnej. Tacka służąca do zabezpieczenia podłogi przed zabrudzeniem. Tacka zdejmowana w celu łatwego mycia. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem) Wymiary 340x340x700 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.45 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich
89 | Szafka podblatowa - 4 x szuflada Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady) - zamek centralny Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary; 600x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
90 | Lada otwarta (konstrukcja wsporcza blatu) Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x580x860mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
91 | Blat Blat wykonany z żywicy mineralno akrylowej o grubości min. 38 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm Wymiary 1700x600 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
92 | Szafka wisząca Szafka wyposażona w : - 1 x drzwiczki skrzydłowe,+ zamek patentowy - 2 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1000x350x720 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
93 | Lada pielęgniarska narożna Lada o wymiarach: 2100/1500x700x850mm Nadstawka nad blatem roboczym o o długości 1500 mm , wysokości 350 mm i głębokości 200 mm W górnym blacie od spodu frezowany profil aluminiowy z oświetleniem ledowym o barwie białe ciepłe podświetlające stanowisko robocze Nadstawka wyposażona z przegrodami pionowymi i półkami wg wskazania Zamawiającego. Blat do konsoli oraz daszek o grubości 38 mm z płyty meblowej laminowany z zaokrąglonymi krawędziami, profilowany - dostosowany kształtem do ściany. W blacie przelotki na kable komputerowe Korpus konsoli i nadstawka wykonany w systemie stelaża aluminiowego , po zewnętrznej stronie obłożony blacha ocynkowaną malowaną farbą proszkową w różnych kolorach kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Cokół dolny integralny z korpusem konsoli (stanowiska roboczego) obity blachą ze stali kwasoodpornej zakończony uszczelką silikonową przylegającą do podłoża. Po zewnętrznej stronie konsoli oświetlenie ledowe podświetlające dół konsoli. Pod blatem kanały do rozprowadzenia kabli komputerowych i elektrycznych . Konsola dodatkowo wyposażona : - 2 x podwieszana podstawa pod komputer wykonana z perforowanej blachy malowanej proszkowo - 2 x wysuwana półka pod klawiaturę. | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
94 | Kontener przejezdny pod konsolę wyposażony: - 4 x szuflada szuflady typu skrzynkowwe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farbą proszkową z prowadnicami kulowymi z mechanizmem samo domykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym. - zamek centralny - 4 x kółka w tym 2 z hamulcem Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. 400x500x650 mm | 2 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
95 | Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny Wyposażone w: - szafka z drzwiami i 2-ma półkami i prostym blatem, - z tyłu szafki – 2 x uchwyt na worek foliowy o poj. 120 l. z pokrywą otwieraną ręcznie - zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 75 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych, - uchwyt do przetaczania z boku szafki. Podstawa wózka, stelaże wraz uchwytami do worków oraz pokrywą wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 Pokrywy malowane farba proszkową Szafka wykonana z blachy ocynkowanej malowana farbą proszkową, w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Wymiary 1100x450x1100 mm +/- 50 mm | 1 |  |  |  |  | Pomieszczenie nr 3.47 punkt pielęgniarski
Razem Pakiet 1: |  |  |  |  | x |  | -
Koszt dostawy i montażu w cenie oferty

## Arkusz2
Nr postępowania: 26 Z PN 22 Załącznik nr 1-2 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy ..............................
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Pomieszczenie | Nazwa | ilość szt. | cena jednostkowa netto za zł za szt. | cena netto w zł | stawka VAT % | cena brutto w zł
1 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Zabudowa laboratoryjna narożna o wymiarze 1650/2500x600/750x880mm składająca się z Lewa strona - 1 x szafka 2-drzwiowa z półką przestawną o wymiarze 900x580x860 mm - blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 900x600 mm Prawa strona - 1 x szafka 1-drzwiowa z półką przestawną o wymiarze 500x580x860 mm - Konstrukcja wsporcza typu „A” ze stali nierdzewnej Stelaż wykonany z spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 30x30x1,2 mm o wymiarze 2000x730x860 mm - blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 2500x750 mm Korpusy szafek wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafek szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. | 1
2 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Zabudowa laboratoryjna o wymiarze 1600x650x880 mm składająca się z - 1 x szafka 2 sekcyjna o wymiarze 1000x610x860 mm - każda sekcja wyposazona w drzwi i półkę przestawną - 1 x lada - zabudowa wnękowa do wyposażenia lodówki (bez lodówki) o wymiarze 600x590x860 mm - blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 1600x650 mm Korpus szafki i zabudowy wnękowej wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki i zabudowy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi w szafce z blachy ze stali nierdzewnej gat. H17 malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary 900x700x880 | 1
3 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Szafka ze zlewem dwukomorowym. Wyposażona: - Blat zagłębiony ze stali kwasoodpornej OH18N9, z wbudowanymi dwoma komorami zlewowymi o wymiarze 400x400x200 mm , tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40 mm. - bateria laboratoryjna wysoka - drzwi dwuskrzydłowe. Korpus szafki wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 nie malowany, w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki ze stali nierdzewnej, wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary; 900x700x 880 mm | 1
4 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Regał ścienny pod destylarkę wyposażony ; - 1 x półka o wymiarze 500x400 mm z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm - wspornik do półek wykonany z profili ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 | 1
5 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Regał pięciopółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9, wyposażony w: 5 x półka prosta montowana na stałe o grubości 30 mm, każda krawędź półki zagięta dwukrotnie pod kątem prostym. Półki wzmocnione pod spodem stężeniami z blachy. Konstrukcja regału z profili o przekroju min. 25x25 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 500x500x2000 mm | 1
6 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Szafka z drzwiami wyposażona w: - Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm - Drzwi dwuskrzydłowe oraz 1 x półka przestawna; Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 niemalowana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary: 800x800x880 mm | 1
7 | Laboratorium Cytologii i obróbki materiału | Podest jezdny na butle Wykonanyz blachy rytlowanej zapobiegającej poślizgowi ze stali kwasoodpornej OH18N9. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem). Wymiary 600x500 mm | 1
8 | Magazyn odczynników | Regał pięciopółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9, wyposażony w: 5 x półka prosta montowana na stałe o grubości 30 mm, każda krawędź półki zagięta dwukrotnie pod kątem prostym. Półki wzmocnione pod spodem stężeniami z blachy . Konstrukcja regału z profili o przekroju min. 25x25 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 950x600x2100 mm | 1
9 | Magazyn odczynników | Regał pięciopółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9, wyposażony w: 5 x półka prosta montowana na stałe o grubości 30 mm, każda krawędź półki zagięta dwukrotnie pod kątem prostym. Półki wzmocnione pod spodem stężeniami z blachy . Konstrukcja regału z profili o przekroju min. 25x25 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 650x350x2100 mm | 2
10 | Magazyn odczynników | Regał czteropółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9, wyposażony w: 4 x półka prosta montowana na stałe o grubości 30 mm, każda krawędź półki zagięta dwukrotnie pod kątem prostym. Półki wzmocnione pod spodem stężeniami z blachy . Konstrukcja regału z profili o przekroju min. 25x25 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wymiary: 850x400x1600 mm | 1
11 | Przyjęcie materiału | Stanowisko robocze z szafką Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 1100x600. Pod blatem: Szafka jednokomorowa (L=400) wyposażona w 4 szuflady wraz z zamkiem centralnym. Korpus szafki oraz konstrukcja stołu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Korpus szafki wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Fronty szuflad z blachy stali nierdzewnej wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach kulowych samodomykających. Stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary 1100x600x770 mm | 1
12 | Przyjęcie materiału | Szafka wisząca z drzwiami wyposażona w: - oświatlenie podszafkowe typu LED - Drzwi dwuskrzydłowe 3 punktowy oraz 1 x półka przestawna; - w drzwiach zamek baswilowy Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 nie malowana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Wymiary: 1100x350x550 mm | 1
13 | Przyjęcie materiału | Szafa z podziałem poziomym wyposażona w: - w górnej części 3 x półka przestawne oraz drzwi jednoskrzydłowe - w dolnej części 1 x półka przestawne oraz drzwi jednoskrzydłowe - w drzwiach zamek baskwilowy Korpus szafy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi wykonane z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową, wyposażone w zamek trzypunktowy baskwilowy. Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary: 400x450x1900 mm | 1
14 | Przyjęcie materiału | Lada robocza z nadstawką Korpus lady szafek i nadstawki wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 niemalowany Fronty szuflad i drzwi wykonane z blachy ze stali nierdzewnej z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową Blat i daszek nadstawki wykonany z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm Lada wyposażona w: - Szafkę z drzwiami i półką przestawną , w drzwiach zamek baskwilowy - Szafkę z 4-ma szufladami zamykanymi wraz z zamkiem centralnym . - nadstawkę z półkami i przegrodami - w tylnej części nadstawki od górnej części lady do podłogi dodatkowy panel malowany farbą proszkową Wymiary 1500x750x900/1500 mm | 1
15 | Przyjęcie materiału | Komoda wyposażona w: - Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm - 3 x półka przestawna; - drzwi dwuskrzydłowe - w drzwiach zamek baskwilowy Komoda wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 niemalowana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Drzwi wykonane z blachy ze stali nierdzewnej z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Komoda posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary: 1000x420x1200 mm | 1
16 | Pracownia technik specjalnych- strona lewa Zabudowa laboratoryjna o wymiarze 1750x600x880 | Stół roboczy z szafką wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. - Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm Pod blatem: Szafka jednokomorowa (L=400) wyposażona w: drzwi skrzydłowe i półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. - pozostała część stołu konstrukcja wsporcza typu „A” ze stali nierdzewnej Stelaż wykonany ze spawanych, atestowanych, stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 30x30x1,2 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary: 1050x600x880 mm | 1
17 | Pracownia technik specjalnych- strona lewa Zabudowa laboratoryjna o wymiarze 1750x600x880 | Szafka z drzwiami wyposażona w: - Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm - Drzwi dwuskrzydłowe oraz 1 x półka przestawna; Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 niemalowana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary: 700x600x880 mm | 1
18 | Pracownia technik specjalnych- strona lewa Zabudowa laboratoryjna o wymiarze 1750x600x880 | Szafka wisząca z drzwiami wyposażona w: - oświatlenie podszafkowe typu LED - Drzwi dwuskrzydłowe oraz 1 x półka przestawna; Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 nie malowana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Wymiary: 900x350x700 mm | 1
19 | Pracownia technik specjalnych- strona lewa Zabudowa laboratoryjna o wymiarze 1750x600x880 | Regał ścienny nad blatem wyposażony ; - 2 x półka o wymiarze 1200x350 mm z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm - wspornik do półek wykonany z profili ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 | 1
20 | Pracownia Technik Specjalnych - strona prawa zabudowa laboratoryjna o wymiarze 2700x850x880 | Stół roboczy z szafką Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm o wymiarze: 1200x850 mm Pod blatem: Szafka jednokomorowa otwarta (L=300) wyposażona w półkę przestawną. Korpus szafki oraz konstrukcja stołu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Korpus szafki wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Fronty drzwiowe wykonane z blachy stali nierdzewnej malowane farbą proszkową z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. - Pozostała część stołu konstrukcja wsporcza typu „A” ze stali nierdzewnej Stelaż wykonany ze spawanych, atestowanych, stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 30x30x1,2 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary 1200x850x880 mm | 1
21 | Pracownia Technik Specjalnych - strona prawa zabudowa laboratoryjna o wymiarze 2700x850x880 | Stół roboczy z szafkami Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm o wymiarze: 1500x850 mm Pod blatem: lewa strona Szafka otwarta z półką przestawną (L= 300 mm) prawa strona Szafka z drzwiami skrzydłowymi i półką przestawną (L= 500 mm) pomiędzy szafkami konstrukcja wsporcza blatu i łącząca szafki Korpus szafki oraz konstrukcja stołu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Korpus szafki wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Fronty drzwiowe wykonane z blachy stali nierdzewnej malowane farbą proszkową z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach kulowych samodomykających. Stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary 1500x850x880 mm | 1
22 | Pracownia Technik Specjalnych - strona prawa zabudowa laboratoryjna o wymiarze 2700x850x880 | Podest jezdny na butle Wykonanyz blachy ryflowana zapobiegającej poślizgowi ze stali kwasoodpornej OH18N9. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem). Wymiary 600x500 mm | 1
23 | Pracownia Technik Specjalnych - strona prawa zabudowa laboratoryjna o wymiarze 2700x850x880 | Uchwyt ścienny na monitor „ramie” Uchwyt z możliwością regulacji w kąta pochylenia Odległość telewizora od ściany ok. 55 - 270 mm | 1
24 | Pracownia Obróbki Preparatów Histopatologicz-nych | Stanowisko robocze z szafką Blat płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm o wymiarze: 2700x750 mm. Pod blatem: Szafka jednokomorowa (L=400) wyposażona w 2 szuflady Korpus szafki oraz konstrukcja stanowiska wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Korpus szafki wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Fronty szuflad z blachy stali nierdzewnej wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach kulowych samodomykających. Po obu stronach szafki - konstrukcja stołu wykonana z profili kwadratowych mim.30x30x1,2 mm. L= 1140 mm Stópki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary 2700x750x850 mm | 1
25 | Pracownia Obróbki Preparatów Histopatologicz-nych | Szafka wisząca z drzwiami wyposażona w: - oświatlenie podszafkowe typu LED - Drzwi dwuskrzydłowe oraz 1 x półka przestawna; Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 nie malowana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi z blachy ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Wymiary: 700x350x700 mm | 3
26 | Pracownia Obróbki Preparatów Histopatologicz-nych | Zabudowa robocza w kształcie litery G 1400/2440/3390/1600 mm wyposażona w : - Szafka 1- drzwiowa z półką przestawną o wymiarach 500x560x830 mm - Konstrukcja stołu wykonana z profili kwadratowych 30x30x1 mm. 900x560x830 mm - blat z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 1400x600 mm - Konstrukcja stołu wykonana z profili kwadratowych 30x30x1 mm. ~ 1690x730x830 mm - szafka przejezdna ze stali kwasoodpornej z 4-ma szufladami 400x400x650 mm - blat z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 2440x750 mm - Szafka narożna 1- drzwiowa z półką przestawną o wymiarach 600x730x830 mm - Szafka 4-ma szufladami o wymiarach 500x730x360 mm - Konstrukcja stołu wykonana z profili kwadratowych 30x30x1 mm. 2040x730x830 mm - blat z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 2040x750 mm - Konstrukcja stołu wykonana z profili kwadratowych 30x30x1 mm. 2040x730x830 mm - blat z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 1400x600 mm - Szafka 2- drzwiowa zlewozmywakowa o wymiarach 850x580x830 m - blat z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm 1600x600 mm z wbudowanym ceramicznym zlewozmywakiem 2-komorowym o wymiarach 860x500 mm - bateria wysoka laboratoryjna z mieszaczem Korpusy szafek oraz konstrukcja stanowiska wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Korpus szafki wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Fronty szuflad z blachy stali nierdzewnej wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach kulowych samodomykających. Konstrukcja – stelaż stołu wykonana z spawanych profili kwadratowych mim.30x30x1,2 mm. Stópki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary 2700x750x890 mm | 1
27 | Pracownia Obróbki Preparatów Histopatologicz-nych | Regał ścienny nad blatem wyposażony ; - 2 x półka o wymiarze 700x350 mm z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm - wspornik do półek wykonany z profili ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 | 1
28 | Pracownia Obróbki Preparatów Histopatologicz-nych | Ociekacz na szkło laboratoryjne wykonany z żywić epoksydowych wraz z półką Wyposażony w 23 trzpieni polipropylenu w kolorze białym Długość trzpieni 127 mm, 165 mm i 203 mm Wymiary 600x600 mm | 1
29 | Pracownia formalinowa | Stół roboczy z nadstawką Korpus stołu roboczego i nadstawki wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 niemalowany. Fronty szuflad wykonane z blachy ze stali nierdzewnej z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Blat i daszek nadstawki wykonany z płyty na bazie żywic fenolowych o grubości 20 mm. Lada wyposażona w: - Szafkę z 3-ma szufladami w tym jedna szuflada o głębokości użytkowej min 320 mm pozostałe szuflady jednakowej wysokości uzytkowej. - nadstawkę z półkami i przegrodami. Wymiary 1500x600x770/1500 mm | 1
30 | Wyposażenie uzupełniające | Krzesło laboratoryjne Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. Podstawa chromowana stal. Regulacja wysokości siedziska: 44-58 cm Ergonomia: - mechanizm CPT - regulowana wysokość siedziska - regulowana głębokość siedziska - regulowana wysokość oparcia - obrotowe Materiał siedziska i oparcia : pianka PU (poliuretan) | 4
31 | Wyposażenie uzupełniające | Taboret laboratoryjny Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. Podstawa chromowana stal. Regulacja wysokości siedziska: 42-55cm Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan) | 2
Razem Pakiet 2 | [5 empty] | -
Koszt dostawy i montażu w cenie oferty